## 1 dalis
1 PIRKIMO DALIS FIOCHETTI, GFL, IKA, SNOL, WTW, HANNA INSTRUMENTS, XS INSTRUMENTS, KNICK GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – FIOCHETTI, GFL, IKA, SNOL, WTW, HANNA INSTRUMENTS, XS INSTRUMENTS, KNICK gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamų Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 280 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-114) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pristatant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 5 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus Paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už Paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su Paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 10
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 6
3 | Rotušės a. 12, Kaunas | 10
4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 10
5 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 3
6 | Kauno g.69, Alytus | 6
7 | Metalo g. 11, Utena | 6
8 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 6
9 | Oršos g. 8, Vilnius | 9
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Džiovinimo spinta | SNOL | SNOL | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Cheminių tyrimų skyrius
2 | Džiovinimo spinta | SNOL 58/350 | SNOL | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
3 | Džiovinimo spinta | SNOL 67/350 | SNOL | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
4 | Džiovinimo spinta | SNOL | SNOL | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
5 | Džiovinimo spinta | SNOL 58/350 | SNOL | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
6 | Fotometras | PhotoLab S6 | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
7 | Fotometras su mineralizatorium | PhotoLab S6 | WTW | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
8 | Homogenizatorius | IKA-ULTRA-TURAXR T25 | IKA | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
9 | Konduktometras | Cond 3110 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
10 | Konduktometras | Cond 3210 | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
11 | Konduktometras | Cond 3210 | WTW | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
12 | Konduktometras | inoLab Cond 720 | WTW | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
13 | Konduktometras | InoLab Cond 730P SET | WTW | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
14 | Konduktometras | KNICK PORTAMESS 911 Cond | WTW | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
15 | Konduktometras | Vario Cond Set | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
16 | Konduktometras | Cond 3310 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
17 | Konduktometras | KNICK Portamess Cond 911 | Knick | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
18 | Konduktometras | HI 9033 | Hanna instruments | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
19 | Konduktometras | Cond 3210 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Hidrologinių tyrimų skyrius
20 | Kratytuvas | 3006 | GFL | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
21 | Kratytuvas | Shakers 3017 | GFL | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
22 | Kratytuvas | HS 501 DIGITAL | IKA | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
23 | Mechaninė maišyklė | Eurostar 20 | IKA | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
24 | Mufelinė krosnis | SNOL | SNOL | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
25 | Oksimetras | Ino Lab Oxi 7310 SET 4 | WTW | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
26 | Oksimetras | InoLab OXI 730 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Taikos pr. 26, Klaipėda
27 | Oksimetras | 330i | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
28 | Oksimetras | Ino Lab OXI 730 | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
29 | Oksimetras | Ino Lab Oxi 7310 | WTW | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
30 | Oksimetras | Ino Lab Oxi 7310 | WTW | 1 | Rotušės a.12, kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
31 | Oksimetras | Ino Lab OXI 7310 | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
32 | Oksimetras | InoLab Oxi 730 | WTW | 2 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
33 | Oksimetras | InoLab Oxi 7310 | WTW | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
34 | Oksimetras | InoLab Oxi 730 | WTW | 2 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
35 | Oksimetras | OXI 315i | WTW | 2 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
36 | Oksimetras | OXI 320 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
37 | Oksimetras | OXI 320 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Hidrologinių tyrimų skyrius
38 | Oksimetras | Oxi 3205 | WTW | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
39 | Oksimetras | Oxi 3205 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Hidrologinių tyrimų skyrius
40 | Oksimetras | OXI 3210 | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
41 | Oksimetras | OXI 597 | WTW | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
42 | Oksimetras | Oxi 597 | WTW | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
43 | Oksimetras | OXI315i | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
44 | Oksimetras | Ino Lab Oxi 7310 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
45 | Oksimetras | InoLab Oxi 730 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
46 | pH metras | InoLab 7110 | WTW | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
47 | pH metras | InoLab 720 | WTW | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
48 | pH metras | InoLab 720 | WTW | 1 | Rotušės a.12, kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
49 | pH-metras | HI 2211-02 | Hanna instruments | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
50 | pH-metras | InoLab 7310 | WTW | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
51 | pH-metras | InoLab Level 1 | WTW | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
52 | pH-metras | 3110 SET 2 | WTW | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
53 | pH-metras | 320pH | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Hidrologinių tyrimų skyrius
54 | pH-metras | 3210 SET | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
55 | pH-metras | InoLab 718 | WTW | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
56 | pH-metras | InoLab 719 | WTW | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
57 | pH-metras | InoLab 720 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
58 | pH-metras | InoLab 7310 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
59 | pH-metras | InoLab Level 1 | WTW | 2 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
60 | pH-metras | InoLab 720 | WTW | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
61 | pH-metras | InoLab 720 | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
62 | pH-metras | InoLab pH/ION | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
63 | pH-metras | 3110 | WTW | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
64 | pH-metras | 3210 | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
65 | pH-metras | XS pH 80 | XS Instruments | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
66 | pH-metras | 766 | Knick | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
67 | Spektrofotometras | photoLab 6100VIS | WTW | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
68 | Spektrofotometras | photoLab S6 | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
69 | Šaldiklis | Superfreezer 300 | Fiocchetti | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
70 | Šaldytuvas | LABOR 300 | Fiocchetti | 2 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
71 | Šaldytuvas | Combi 270-2o | Fiocchetti | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
72 | Šaldytuvas | Labor 700 Lux | Fiocchetti | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
73 | Šaldytuvas | Labor 700 Lux | Fiocchetti | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
74 | Šaldytuvas | Labor 140 Lux | Fiocchetti | 2 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
75 | Šaldytuvas | Labor 1500 | Fiocchetti | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
76 | Šaldytuvas | LABOR 300 | Fiocchetti | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
77 | Šaldytuvas | LABOR 400 ECT-F | Fiocchetti | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
78 | Šaldytuvas | Labor 500 | Fiocchetti | 3 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
79 | Šaldytuvas | Labor-200 | Fiocchetti | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
80 | Šaldytuvas/šaldiklis | COMBI 2T 270A | Fiocchetti | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
81 | Šaldytuvas-šaldiklis | LABOR 2T700C | Fiocchetti | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
82 | Termoreaktorius | CR 2200 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
83 | Termostatas | TS 250 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
84 | Termostatas | TS 606/3-I | WTW | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
85 | Termostatas | TS 606/3-i | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
86 | Termostatas | TS 606/4i | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
87 | Termostatas | TS 606/4i | WTW | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
88 | Termostatas | TS 606/4i | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
89 | Termostatinė vandens vonelė | 1002 | GFL | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
90 | Termostatinė vandens vonelė | 1032 | GFL | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
91 | Termostatinė vandens vonelė | GFL1003 | GFL | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų skyrius
92 | Termostatinė vandens vonelė | GFL1031 | GFL | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
93 | Vandens distiliatorius | 2008 | GFL | 3 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
94 | Vandens distiliatorius | 2012 | GFL | 3 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
95 | Vandens distiliatorius | GFL 2004 | GFL | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
96 | Vandens distiliatorius | GFL 2012 | GFL | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
97 | Vandens distiliatorius | GFL 2012 | GFL | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
98 | Vandens distiliatorius | 2008 | GFL | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
99 | Vandens distiliatorius | 2012 | GFL | 2 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
100 | Vandens distiliatorius su resiveriu | TYP 2012 | GFL | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
101 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3320 | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
102 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 340i | WTW | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
103 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 340i | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
104 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 340i, 3320 | WTW | 2 | Rotušės a.12, kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
105 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 350i | WTW | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
106 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 350i | WTW | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
107 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3630 IDS | WTW | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
108 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3630 IDS | WTW | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
109 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3630 IDS | WTW | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
110 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3630 IDS | WTW | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
111 | Vandens parametrų analizatorius | Multiline P4 | WTW | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
112 | Vandens parametrų analizatorius | MultiLine P4 | WTW | 2 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
113 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 340i | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
114 | Vandens parametrų analizatorius | Multi 3320 | WTW | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS

## 2 dalis
2 PIRKIMO DALIS GILIAN, IN-SITU, LAUDA, POL-EKO, SCHOTT, SNAIGĖ, LIEBHER, SENSIDYNE LP GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – GILIAN, IN-SITU, LAUDA, POL-EKO, SCHOTT, SNAIGĖ, LIEBHER,SENSIDYNE LP gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau – Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamas Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 180 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-37) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Pirkėjui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pristatant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 5 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 10
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 6
3 | Rotušės a. 12, Kaunas | 10
4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 10
5 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 3
6 | Kauno g.69, Alytus | 6
7 | Metalo g. 11, Utena | 6
8 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 6
9 | Oršos g. 8, Vilnius | 9
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Konduktometras | Handylab LF11 | SCHOTT | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
2 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAir – 3 | Sensidyne LP | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
3 | Oro paėmimo aspiratorius | Gil Air-5 | Sensidyne LP | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
4 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
5 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
6 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
7 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
8 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
9 | Oro paėmimo aspiratorius | GilAirPlius | GILIAN | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
10 | Šaldiklis | GNP 3056 | Liebherr | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
11 | Šaldytuvas | K 3120 | Liebherr | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
12 | Šaldytuvas | K 4310 | Liebherr | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
13 | Šaldytuvas | K 3120 | Liebherr | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
14 | Šaldytuvas | CHL 1200 | POL-EKO | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
15 | Šaldytuvas | CHL 500 | POL-EKO | 2 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
16 | Šaldytuvas | CHL 6B SMART | POL-EKO | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
17 | Šaldytuvas | CHL 6C SMART | POL-EKO | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
18 | Šaldytuvas | CHL 700 | POL-EKO | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
19 | Šaldytuvas | active soft | Snaigė | 4 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
20 | Šaldytuvas | C 290 | Snaigė | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
21 | Šaldytuvas | FR 240 | Snaigė | 2 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
22 | Šaldytuvas | Snaigė | Snaigė | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
23 | Šaldytuvas | Snaigė C290 | Snaigė | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
24 | Šaldytuvas | Soft line | Snaigė | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
25 | Šaldytuvas /šaldiklis | Lcexv 4010 -24E | Liebherr | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
26 | Termostatas | ST500 | POL-EKO | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
27 | Termostatas | Termo 250M | Snaigė | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
28 | Titratorius | TitroLine easy | SCHOTT | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
29 | Titratorius | TitroLine easy | SCHOTT | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
30 | Titratorius | Titro Line 5000 | SCHOTT | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
31 | Titratorius | Titro Line Easy | SCHOTT | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
32 | Titratorius su pH matuokliu | Titro Line easy | SCHOTT | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
33 | Titratorius su pH matuokliu | TitroLine easy | SCHOTT | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
34 | Titratorius su pH matuokliu | Titroline easy | SCHOTT | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
35 | Titratorius su pH matuokliu | TitroLine easy | SCHOTT | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
36 | Vandens distiliatorius | PD 12R | LAUDA | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
37 | Vandens parametrų analizatorius | AQUA TROLL | In-situ | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS

## 3 dalis
1 PIRKIMO DALIS BARNSTEAD, CHEM LAND, RAYPA, EPPENDORF, WATEK, BINDER, MMM GROUP, MEMMERT, TKA, HEIDOLPH, KNF NEUBERGER, OTT, SEBA HYDROMETRIE, VELP SCIENTIFICE, VENTICELL GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – BARNSTEAD, CHEM LAND, RAYPA, EPPENDORF, WATEK, BINDER, MMM GROUP, MEMMERT, TKA, HEIDOLPH, KNF NEUBERGER, OTT, SEBA HYDROMETRIE, VELP SCIENTIFICE, VENTICELL gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamų Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 180 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-42) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Užsakovu, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Užsakovui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pristatant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 5 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 10
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 6
3 | Rotušės a. 12, Kaunas | 10
4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 10
5 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 3
6 | Kauno g.69, Alytus | 6
7 | Metalo g. 11, Utena | 6
8 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 6
9 | Oršos g. 8, Vilnius | 9
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Autoklavas | AE-8 | RAYPA | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
2 | Autoklavas | AE-8 | RAYPA | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
3 | Autoklavas | AE-8 | RAYPA | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
4 | Autoklavas | AES12 | RAYPA | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
5 | Autoklavas | AES12 | RAYPA | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
6 | Centrifuga | 5804 | Eppendorf | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
7 | Centrifuga | 5804R | Eppendorf | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų skyrius
8 | Demineralizatorius | DEMIWA 5 roi | WATEK | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
9 | Demineralizatorius | Demiwa 5 ros | WATEK | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
10 | Demineralizatorius | DEMIWA 5roi | WATEK | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
11 | Demineralizatorius | DEMIWA-3 roi | WATEK | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
12 | Džiovinimo krosnis | Venticell Eco line | Venticell | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų skyrius
13 | Džiovinimo krosnis | ED 53 | Binder | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
14 | Džiovinimo krosnis | FD 23 | Binder | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
15 | Džiovinimo krosnis su vėdinimu | FED-115 | Binder | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
16 | Džiovinimo spinta | ED 23 | Binder | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
17 | Džiovinimo spinta | MDL 115 | Binder | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
18 | Džiovinimo spinta | WGLL-30BE | Chem Land | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
19 | Džiovinimo spinta | Venticell 55 | MMM Group | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
20 | Džiovinimo spinta | Venticell 55 | MMM Group | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
21 | Džiovinimo spinta | UFE 400 | MEMMERT | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
22 | Džiovinimo spinta | Venticell 55 | MMM Group | 3 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
23 | Džiovinimo spinta | Venticell 55 | MMM Group | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
24 | Džiovinimo spinta | Ecocell 55 | MMM Group | 3 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
25 | Kratytuvas | Promax 2020 | Heidolph | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
26 | Kratytuvas | UNIMAX 2010 P | Heidolph | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
27 | Laboratorinis vakuuminis siurblys | Laboport | KNF Neuberger Gmbh | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
28 | Mineralizatorius | Digester DK 20 | VELP Scietifica | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
29 | Termostatas | FRIOCELL 111 | MMM Group | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
30 | Termostatas | Friocell 222 | MMM group | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
31 | Termostatas | Memmert ICP 600 | MEMMERT | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
32 | Termostatinė vandens vonelė | Memmert WB-10 | MEMMERT | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
33 | Termostatinė vandens vonelė | Memmert WNB-10 | MEMMERT | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
34 | Vakuuminis diafragminis siurblys | N026.1.2AT.18 | KNF Neuberger Gmbh | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
35 | Vandens gryninimo sistema | Pacific-UP/UPW 08.4103 | TKA | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
36 | Vandens gryninimo sistema | Pacific-UP/UPW 08.4420 | TKA | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
37 | Vandens gryninimo sistema | 82.204 | TKA | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
38 | Vandens gryninimo sistema | 08.1202 | TKA | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
39 | Vandens gryninimo sistema | 08.2204 | TKA | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
40 | Vandens gryninimo sistema | E-pure 4632 | Barnstead | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
41 | Vandens parametrų analizatorius | KL 010/KL 010 TM | OTT | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
42 | Vandens parametrų analizatorius | SEBA KLL-Q-2 su zondu MPS-D8 | SEBA HYDROMETRIE | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS

## 4 dalis
4 PIRKIMO DALIS ANTON PAAR, FOSS, THERMO SCIENTIFIC, THERMO FISHER SCIENTIFIC, NABERTHERM, THERMO SPECTRONIC GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – ANTON PAAR, FOSS, THERMO SCIENTIFIC, THERMO FISHER SCIENTIFIC, NABERTHERM, THERMO SPECTRONIC gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamų Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 100 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-18) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Pirkėjui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas tiekiant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 5 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 9
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 9
3 | Rotušės a. 12, Kaunas | 9
4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 9
5 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 9
6 | Oršos g. 8, Vilnius | 9
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Analizatorius | FIAstar 5000 | FOSS | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
2 | Jonų mainų chromatografas | Integrion HPIC | Thermo scientific | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
3 | Kjeldalio distiliavimo aparatas su mineralizatoriumi | Kjeltec 8200 | FOSS | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
4 | Kjeldalio distiliavimo aparatas su mineralizatoriumi | Kjeltec 8200 | FOSS | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
5 | Mikrobangų sistema | Multiwawe | ANTON PAAR | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
6 | Mineralizatorius | Tecator Line | FOSS | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
7 | Mufelinė krosnis | Nabertherm Le 4/11/R6 | Nabertherm | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
8 | Mufelinė krosnis | Nabertherm Le 4/11/R6 | Nabertherm | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
9 | Soksleto ekstraktorius | SoxtecTM 2050 | FOSS | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
10 | Soksleto ekstraktorius | Soxtec 2045 | FOSS | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
11 | Spektrofotometras | Genesys 10SVIS | Thermo scientific | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
12 | Spektrofotometras | Genesys 150 UV-VIS | Thermo scientific | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
13 | Spektrofotometras | GENESYS 10S UV-VIS | Thermo Scientific | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
14 | Spektrofotometras | SPECTRONIC 20 GENESYS | THERMO SPECTRONIC | 2 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
15 | Vandens gryninimo sistema | E-PURE | Thermo Fisher Scientific | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
16 | Vandens gryninimo sistema | GENPURE | Thermo Scientific | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
17 | Vandens gryninimo sistema | Smart2Pure | Thermo scientific | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
18 | Vandens gryninimo sistema | Smart2Pure 6 UV | Thermo scientific | 1 | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS

## 5 dalis
5 PIRKIMO DALIS BANDELIN, CASELLA, CEM, CERTCLAV, TESTO, DEFENDER, JENWAY, SKC, ZAMBELLI, EVERMED, FRITSCH, GENESYS, GERHARDT, HYDRO-BIOS, ISCO, LABOPORT, LAND INSTRUMENTS, MERCK MILIPORE, METERLAB, SIGMA GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – BANDELIN, CASELLA, CEM, CERTCLAV, TESTO, DEFENDER, JENWAY, SKC, ZAMBELLI, EVERMED, FRITSCH, GENESYS, GERHARDT, HYDRO-BIOS, ISCO, LABOPORT, LAND INSTRUMENTS, MERCK MILIPORE, METERLAB, SIGMA gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamų Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 180 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-88) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Pirkėjui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas tiekiant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 5 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 10
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 6
3 | Rotušės a. 12, Kaunas | 10
4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 10
5 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 3
6 | Kauno g.69, Alytus | 6
7 | Metalo g. 11, Utena | 6
8 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 6
9 | Oršos g. 8, Vilnius | 9
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Aerozolinių dalelių analizatorius | MICRODUST pro | CASELLA | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
2 | Aerozolinių dalelių analizatorius | MICRODUST pro | CASELLA | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
3 | Analizės vandens paruošimo sistema | RIOS – DI 3 | Merck Millipore | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
4 | Autoklavas | CertoClav CV-El | CertoClav | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
5 | Automatinis mėginių paėmėjas | RR 6700 | ISCO | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
6 | Centrifuga | Sigma 2-16P | Sigma | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų skyrius
7 | Daugiafunkcinė (dujų srauto) matavimo priemonė | Testo 440dP | Testo | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
8 | Daugiafunkcinė (dujų srauto) matavimo priemonė | Testo 440dP | Testo | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
9 | Daugiafunkcinė (dujų srauto) matavimo priemonė | Testo 445 | Testo | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
10 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (drėgmės, temperatūros) | Testo 440dP | Testo | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
11 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (dujų srauto) | 445 | Testo | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
12 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (dujų srauto) | 445 | Testo | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
13 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (dujų srauto) | 445 | Testo | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
14 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (dujų srauto) | 454 | Testo | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
15 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė (dujų srauto) | 440 dP | Testo | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
16 | Dujų analizatorius | LANCOM III | LAND instruments | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
17 | Dujų analizatorius | LANCOM III | LAND instruments | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
18 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
19 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
20 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
21 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
22 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
23 | Dujų analizatorius | 350XL | Testo | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
24 | Dujų analizatorius | 330-1 LL | Testo | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
25 | Dujų analizatorius | 350 M/XL/454 | Testo | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
26 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
27 | Dujų analizatorius | 350 | Testo | 2 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
28 | Dujų analizatorius | TESTO 350-M/XL | Testo | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
29 | Dujų srauto kalibratorius | 510-M | Defender | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
30 | Dujų srauto kalibratorius | 510-L | Defender | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
31 | Dujų srauto kalibratorius | PE1000 | Defender | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
32 | Integruotų ėminių ėmiklis | IWS3 | HYDRO-BIOS | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų skyrius
33 | Kjeldalio distiliavimo aparatas | Vapodest 45S | Gerhardt | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
34 | Kjeldalio distiliavimo aparatas su mineralizatoriumi | „Vapodest“ | Gerhardt | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
35 | Kjeldalio distiliavimo aparatas su mineralizatoriumi | Vapodest 45s | Gerhardt | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
36 | Konduktometras | 4510 | Jenway | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
37 | Liepsnos fotometras | JENWAY PFP7 | Jenway | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
38 | Liepsnos fotometras | PFP 7/C | Jenway | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
39 | Liepsnos fotometras | PFP7 | Jenway | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
40 | Liepsnos fotometras | PFP7 | Jenway | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
41 | Liepsnos fotometras | PFP7 | Jenway | 1 | Rotušės a.12, kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
42 | Liuksmetras | TESTO545 | Testo | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų skyrius
43 | Malūnas rutulinis vienkamerinis | Pulverisete 6 | Fritsch | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
44 | Mikrobangų mineralizatorius | MARS 6 iWAVE | CEM | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
45 | Mineralizatorius | Kjeldatherm "KT 8s" | Gerhardt | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
46 | Oro paėmimo aspiratorius | N 86 KN.18 | LABOPORT | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
47 | Oro paėmimo aspiratorius | 224 – PCEX8 | SKC | 2 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
48 | Oro paėmimo aspiratorius | 224 – PCEX8 | SKC | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
49 | Oro paėmimo aspiratorius | 224E-PCEX8 | SKC | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
50 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCXR8 | SKC | 2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
51 | Oro paėmimo aspiratorius | DELUXE 224E-PCEX8KC | SKC | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
52 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCXR4 | SKC | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
53 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCXR8 | SKC | 1 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | Pietų Lietuvos ATS
54 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCEX4 | SKC | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
55 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCEX8; 224-PCXR8 | SKC | 3 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
56 | Oro paėmimo aspiratorius | 224-PCXR8 | SKC | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
57 | Oro paėmimo aspiratorius | EASY Plus | Zambelli | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
58 | Oro paėmimo aspiratorius | Easy plus ir Izoplus | Zambelli | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
59 | Oro paėmimo aspiratorius | Zambelli Isoplius | Zambelli | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
60 | Oro paėmimo aspiratorius AIRCHEKC SAMPLER | 224-PCXR8 | SKC | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
61 | Oro srauto kalibratorius | 510 | Defender | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
62 | Oro srauto kalibratorius | 510-L | Defender | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
63 | Oro srauto kalibratorius | 510-M | Defender | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
64 | Oro srauto kalibratorius | 510-M | Defender | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
65 | Oro srauto kalibratorius | 510-M | Defender | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
66 | Oro srauto kalibratorius | 520-M | Defender | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
67 | pH-metras | PHM 210 | Meter Lab | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
68 | Soksleto ekstraktorius | SE 412 | Gerhardt | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
69 | Soksleto ekstraktorius | Soxtherm | Gerhardt | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
70 | Soksleto ekstraktorius | Soxtherm 2000 | Gerhardt | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
71 | Spektrofotometras | 10VIS | Genesys | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
72 | Spektrofotometras | 10VIS | Genesys | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
73 | Spektrofotometras | 10VIS | Genesys | 1 | Rotušės a.12, Kaunas | Vidurio Lietuvos ATS
74 | Spektrofotometras | 150 UV/VIS | Genesys | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
75 | Spektrofotometras | Genesys 20 | Genesys | 1 | Kauno g.69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
76 | Spektrofotometras | Genesys 20 | Genesys | 3 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
77 | Spektrofotometras | Genesys 20 | Genesys | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
78 | Spektrofotometras | JenWay 6300 | Jenway | 2 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
79 | Spektrofotometras | JenWay 6300 | Jenway | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
80 | Spektrofotometras | JenWay 6300 | Jenway | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
81 | Spektrofotometras | JenWay 6305 | Jenway | 2 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
82 | Spektrofotometras | JenWay 6305 | Jenway | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
83 | Spektrofotometras | JenWay 6400 | Jenway | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
84 | Spektrofotometras | JenWay 6705 | Jenway | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
85 | Spektrofotometras | JenWay 6705 | Jenway | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
86 | Spektrofotometras | JenWay 7305 | Jenway | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
87 | Šaldytuvas | LR 1365 W/S | EVERmed | 2 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
88 | Ultragarsinė vandens vonelė | Bandelin Sonorex | Bandelin | 2 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS

## 6 dalis
6 PIRKIMO DALIS PERKIN ELMER, PEAK SCIENTIFIC, DOMNICK HUNTER, LEICA, NICON, ZEISS, IKA, OLYMPUS GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas –PERKIN ELMER, PEAK SCIENTIFIC, DOMNICK HUNTER, LEICA, NICON, ZEISS, IKA, OLYMPUS gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau- Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje). Perkamų Paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 600 val. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn. nurodytas 1.1 lentelėje. Kita reikalinga informacija: 1. Paslaugų Tiekėjas (toliau - Tiekėjas) privalo atlikti 1.2 lentelėje (pozicijos 1-49) nurodytos analitinės įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 12 darbo valandų vienai įrangai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5.Pirkėjas analitinės įrangos remonto paslaugoms taiko Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą, kurioje kaina susideda iš dviejų dalių: 5.1. Už analitinės įrangos remonto paslaugas ir įrangos atsargines detales ir/ar medžiagas, nurodytas 1.2 lentelėje, apmokama taikant fiksuotus įkainius; 5.2. Už įrangos atsargines detales ir/ar medžiagas, nenurodytas 1.2 lentelėje, apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Pirkėjui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pristatant atsargines prietaisų dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 10 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7.Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1 lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 36
2 | Aušros al. 29a, Šiauliai | 6
3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 20
4 | Metalo g. 11, Utena | 3
5 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 9
6 | Oršos g. 8 Vilnius | 16
7 | Kauno g. 69, Alytus | 3
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Atominės absorbcijos spektrometras | PinAAcle 900Z | Perkin Elmer | 1 | 1.1 Furnace Autosampler AS900 | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 1.2 Oro filtravimo sistema PolyScience | 1
[5 empty] | 1.3 Atsarginių dalių rinkinys PinAAcle 900Z Spares Kit | 1
[5 empty] | 1.4 Grafitiniai kontaktai THGA CONTACT CYLINDERS -1 PAIR | 1
[5 empty] | 1.5 Mėginių paėmimo adata Sample Probe for AS- 60/70/71/72/800/900 | 1
[5 empty] | 1.6 Kiuvetės Std THGA Graphite Tubes - 5 pack | 1
[5 empty] | 1.7 Dalys ISS-100 FLUSH PMP INLET CH VAL, ISS-100 FLUSH PMP OUTLET CH VA | 1
[5 empty] | 1.8 Indeliai SAMPLE CUPS 7ML PK/100, SAMPLE CUPS POLYETHYLENE PK/1000 | 1
[5 empty] | 1.9 Multi-elementinis standartinis tirpalas Quality Control Std, 21 Elements 125 mL | 1
2 | Azoto dujų generatorius | NITROGEN N 110DR | Peak Scientific | 1 | 2.1 Aptarnavimo rinkinys 08-9405 Genius 1050/52/53 Annual Maintenance Kit | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 2.2 Kompresorių rinkinys 08-8136KIT4 Service Kit Compressor Assy | 1
3 | Azoto generatorius | 600cc | Peak Scientific | 1 | 3.1 Aptarnavimo rinkinys (Service Kit Prec Hydrogen STD ) | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
4 | Chromatografas | AUTOSYSTEM XL, ECD detektorius | Perkin Elmer | 1 | 4.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 4.2 Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN | 1
[5 empty] | 4.3 Autosamplerio plokštė N6559024PCBF/S - 9000 QTR STP 2 68332 (A/S Control Board). | 1
[5 empty] | 4.4 Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC | 1
[5 empty] | 4.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 4.6 Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332 | 1
[5 empty] | 4.7 Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER | 1
[5 empty] | 4.8 ECD detektoriaus anodas N6100132 Anode Assembly - 9000 ECD | 1
[5 empty] | 4.9 Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V | 1
[5 empty] | 4.10 Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install | 1
5 | Duju chromotografas | GC 2400 | Perkin Elmer | 1 | 5.1 Dujų chromotografo laineris (PSS(Programmable Split/Splitless ) deaktyvuotas su stiklo vata | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
[5 empty] | 5.2 Dujų chromotografo kapiliarinė kolonelė (Nejudri žemo poliarškumo fazė sudaryta iš 95 % dimetil-/ 5% difenilpolisiloksano | 1
[5 empty] | 5.3 Dujų chromotografo švirkštas | 1
[5 empty] | 5.4 Ferulos chromotografo kolonelei | 1
[5 empty] | 5.5 Septa – silikoninė, dengta PTFE | 1
[5 empty] | 5.6 Gas traps (filtrai) – O₂, H₂O, organics | 1
[5 empty] | 5.7 FID detektoriaus atsarginės dalys – purkštukas (jet), kolektorius, tarpinės (arba atitinkamos TCD/ECD detalės) | 1
[5 empty] | 5.8 Dujų chromatografo krosnies ventiliatorius (Oven Fan Assembly) | 1
[5 empty] | 5.9 Kaitinimo elementai ir temperatūros jutikliai (injektoriaus/detektoriaus/oven). | 1
6 | Dujų chromatografas | Clarus 500 | Perkin Elmer | 1 | 6.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 6.2 Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN | 1
[5 empty] | 6.3 Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal | 1
[5 empty] | 6.4 Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC | 1
[5 empty] | 6.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 6.6 Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332 | 1
[5 empty] | 6.7 Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER | 1
[5 empty] | 6.8 Karuselė N6550016 High Capacity Tray | 1
[5 empty] | 6.9 Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V | 1
[5 empty] | 6.10 Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install | 1
7 | Dujų chromatografas | Clarus 500 | Perkin Elmer | 1 | 7.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
[5 empty] | 7.2 Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN | 1
[5 empty] | 7.3 Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal | 1
[5 empty] | 7.4 Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC | 1
[5 empty] | 7.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 7.6 Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332 | 1
[5 empty] | 7.7 Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER | 1
[5 empty] | 7.8 Karuselė N6550016 High Capacity Tray | 1
[5 empty] | 7.9 Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V | 1
[5 empty] | 7.10 Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install | 1
8 | Dujų chromatografas | Clarus 500 | Perkin Elmer | 2 | 8.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 8.2 Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN | 1
[5 empty] | 8.3 Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal | 1
[5 empty] | 8.4 Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC | 1
[5 empty] | 8.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 8.6 Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332 | 1
[5 empty] | 8.7 Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER | 1
[5 empty] | 8.8 Karuselė N6550016 High Capacity Tray | 1
[5 empty] | 8.9 Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V | 1
[5 empty] | 8.10 Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install | 1
9 | Dujų chromatografas -masių spektrometras | Clarus 560S TMX 650 | Perkin Elmer | 1 | 9.1 Maitinimo blokas M0417004 SUPPLY, SWITCHER, 5V/8A | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 9.2 Gaudyklė M0413628 TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP | 1
[5 empty] | 9.3 Filtrų ir tarpinių rinkinys N671 1147KIT FILTER-ESTHER 4.5 COATED SS DISKS KIT AND SEALS KIT | 1
[5 empty] | 9.4 Kaitinimo elementas M0413502 HEATER TUBE OVEN | 1
[5 empty] | 9.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 9.6 Filamentas N6470012 Marathon Filament for GC/MS | 1
[5 empty] | 9.7 Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits | 1
[5 empty] | 9.8 Dujų slėgio valdymo modulis N6100320 MODULE ASSY-HSXL MID POINT PC | 1
[5 empty] | 9.9 Valdymo plokštė N6709034 PCBF/S- TMX COMPUTER BOARD 2 | 1
[5 empty] | 9.10 Pagrindinės plokštės keitimo rinkinys N6710166 STEPPER MOTOR SET W/ CPU BOARD | 1
10 | Dujų chromatografas-masių spektrometras | CLARUS 600T, ECD detektorius | Perkin Elmer | 1 | 10.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 10.2 Injektoriaus tarpinių rinkinys N9303344 Merlin Microseal Septum Kit | 1
[5 empty] | 10.3 Maitinimo blokas 09290234 PWR SPLY-SWITCHING 5/7.5/18/18/18/24 | 1
[5 empty] | 10.4 Kaitinimo elementas E6400265GC5 SOURCE HEATER ASSEMBLY | 1
[5 empty] | 10.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 10.6 Filamentas N6470012 Marathon Filament for GC/MS | 1
[5 empty] | 10.7 Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits | 1
[5 empty] | 10.8 Kaitinimo elementas E6400302 QUAD HEATER | 1
[5 empty] | 10.9 Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V | 1
[5 empty] | 10.10 Valdymo bloko su programine įranga rinkinys MS09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Turbo Mass install | 1
11 | Dujų chromatografas-masių spektrometras | CLARUS 600MS TMX HS40Trap | Perkin Elmer | 1 | 11.1 Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 11.2 Rankinis vožtuvas 09200051 VALVE-SLID VENT (MSV-10F10M) | 1
[5 empty] | 11.3 Maitinimo blokas 09290234 PWR SPLY-SWITCHING 5/7.5/18/18/18/24 | 1
[5 empty] | 11.4 Gaudyklė M0413628 TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP | 1
[5 empty] | 11.5 Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY | 1
[5 empty] | 11.6 Filamentas N6470012 Marathon Filament for GC/MS | 1
[5 empty] | 11.7 Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits | 1
[5 empty] | 11.8 Vakuuminio siurblio aptarnavimo rinkinys 65201131RV3 Kit Major Service Ed | 1
[5 empty] | 11.9 Įtampų plokštė N6709044 PCBF/S- TMX POWER BOARD 2 | 1
[5 empty] | 11.10 Adata B4000011 HS-40 SS Needle | 1
12 | Furje transformacijos infroraudonųjų spindulių (FT-IR) spektrometras | SPECTRUM ONE | Perkin Elmer | 1 | 12.1 Lazeris L1181245, LASER HEAD (HENE) 1mW | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 12.2 Lazerio maitinimo šaltinis L1181246, Laser Power Supply | 1
[5 empty] | 12.3 Interferometras L1200255, Interferometer assy KBr (Fully tested) | 1
[5 empty] | 12.4 Šaltinio elementas L1200443, SOURCE ELEMENT ASSY | 1
[5 empty] | 12.5 Maitinimo šaltinis L1200444, POWER SUPPLY ASSY | 1
13 | Indukuotos plazmos masių spektrometras | ELAN DRC-e | Perkin Elmer | 1 | 13.1 Mėginių ėmiklio skirtuvas Platinum sampler cone , kodas WE027802 | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 13.2 Mėginių ėmiklio skirtuvas.Platinum skimmer cone WE027803. | 1
[5 empty] | 13.3 Valdiklis W1023534, PCB-SYSTEM CONTROLER | 1
[5 empty] | 13.4 Aukštos įtampos šaltinis W1017142, PCBA - DETECTOR HV SUPPLY | 1
[5 empty] | 13.5 Pradinis stiprintuvas W1025523, PCB PRE AMPLIFIER | 1
[5 empty] | 13.6 ValdilkisW1007462, PCB-VACUUM GAS CONTROLLER FOR DRC | 1
[5 empty] | 13.7 Įtampos skirstymo plokštė W1019017, PCB-AC DISTRIBUTION FOR NEW ADCP | 1
[5 empty] | 13.8 Maitinimo šaltinis W1023143, PCBA DRC POWER SUPPLY, DRC | 1
[5 empty] | 13.9 Turbomolekulinė pompa W1002445 PUMP-TURBO TW 220/150S | 1
[5 empty] | 13.10 Vakuumo pompa N8122246, PUMP-ELAN DS602 RV | 1
[5 empty] | 13.11 Vakuumo pompa N8122245, PUMP-ELAN DS302 RV | 1
14 | Indukuotos plazmos optinės emisijos spektrometras | OPTIMA 2000DV | Perkin Elmer | 1 | 14.1 Uždegimo modulis N0780170, IGNITER ASSY-SEDONA SHROUD | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 14.2 Purkštuvo galiukų rinkinys (Tip Kit for Cross-Flow Nebulizer) tinkantis DV kryžminės srovės purkštuvui (GemTip Cross-Flow Nebulizer). N0690676 | 1
[5 empty] | 14.3 RF valdymo plokštė N0789614, PCBF/S- SEDONA RF CTRLR/LIMIT | 1
[5 empty] | 14.4 Maitinimo šaltinis 09998261, 3000 Watt P.S. | 1
[5 empty] | 14.5 RF generatorius N0770646, KIT-NGO DV TESTED OSCILLATOR | 1
[5 empty] | 14.6 Spektrometro valdymo plokštė N0770690, PCBD ASSY- NGO3 SPEC/ICARUS | 1
15 | Masių spektrometras | AxION 2 TOF | Perkin Elmer | 1 | 15.1 Aptarnavimo rinkinys MZ109275 AxION 2 Preventative Maintenance Kit | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius
[5 empty] | 15.2 Aptarnavimo rinkinys MZ109265 AxION 2 DSA Source Preventative Kit | 1
[5 empty] | 15.3 Aptarnavimo rinkinys MZ330170 TOF3 ESI Graphite Probe Repair Kit | 1
[5 empty] | 15.4 Adata MZ101903-16 Probe Needle | 1
[5 empty] | DSA | 1
[5 empty] | 15.5 Aptarnavimo rinkinys N2911249UHP Binary Preventative Maintenance Kit | 1
[5 empty] | 15.6 Atbuliniai vožtuvai N2911220 FX 15 Check Valve Kit Inlet and Outlet | 1
[5 empty] | 15.7 Aptarnavimo rinkinys 159.0038 MAINTENANCE KIT NF BASICMK NF | 1
[5 empty] | 15.8 Filtras N9301208 FILTER- HI CAP HYDROCARBON TRAP | 1
[5 empty] | 15.9 Kapiliaras MZ105057-60180 CAPILLARY, NI COATED, (600 micron 180mm) | 1
[5 empty] | 15.10 Aptarnavimo rinkinys N2910433 Flexar 15 Tubing Accessory Kit | 1
[5 empty] | 15.11 Maitinimo blokas TH4-200 arba lygiavertis | 1
16 | Nulinio oro generatorius | 1500cc | Peak Scientific | 1 | 16.1 Filtrų kompelktas( The Peak Scientific Precision Zero Air - Filter Kit 08-3611 ) | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
17 | Oro kompresorius | 230V | Peak Scientific | 1 | 17.1 Membraninis džiovintuvas (06-4496) | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
[5 empty] | 17.2 Peak Scientific Precision oro kompresoriaus priežiūros rinkinys (Annual Maintenance Kit 08-9404) | 1
18 | Oro dujų generatorius | DOMNICK HUNTER UHP – 10ZA | Domnick Hunter | 2 | 18.1 Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S) | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 18.2 Filtras N9303240 Inlet Filter | 1
19 | Oro filtravimo sistema | UHP-10ZA-S | Domnick Hunter | 1 | 19.1 Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S) | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 19.2 Filtras N9303240 Inlet Filter | 1
[5 empty] | 19.3 Filtras N9303241 Outlet filter | 1
20 | Oro valymo sistema | UHP-10ZA | Domnick Hunter | 1 | 20.1 Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S) | 1 | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
[5 empty] | 20.2 Filtras N9303240 Inlet Filter | 1
[5 empty] | 20.3 Filtras N9303241 Outlet filter | 1
21 | Rotacinis garintuvas | RV10 | IKA | 1 | 21.1 Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 21.2 Įvorė 3649000 bearing | 1
[5 empty] | 21.3 Monitorius 3782000 pcb display PCB | 1
[5 empty] | 21.4 Variklis 3647500 stepping motor | 1
[5 empty] | 21.5 Stovas 3621100 toothed rack | 1
22 | Rotacinis garintuvas | RV 10 C S99 su vakuuminiu siurbliu 07.215870 | IKA | 1 | 22.1 Maitinimo šaltinis 3647000PCB power RV10 | 1 | Metalo g. 11, Utena | Šiaurės Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 22.2 Įvorė 3649000 bearing | 1
[5 empty] | 22.3 Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic | 1
[5 empty] | 22.4 Vakuuminis siurblys | 1
[5 empty] | 22.5 Sensorius 3721300 reed-sensor | 1
23 | Rotacinis garintuvas | RV 06-ML 2-B | IKA | 1 | 23.1 Variklis 1895800 MOTOR DC | 1 | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
[5 empty] | 23.2 Maitinimo šaltinis 1894600 PCB POWER | 1
[5 empty] | 23.3 Įvorė 2093400 GROOVED BALL BEARING | 1
[5 empty] | 23.4 Varžtas 1405700 OVAL HEAD SCREW | 1
[5 empty] | 23.5 Priekinė panelė 3425000 PBA FRONT PLATE PBA | 1
24 | Rotacinis garintuvas | RV8 | IKA | 1 | 24.1 Maitinimo šaltinis 4574700 PCB power + logic | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
[5 empty] | 24.2 Įvorė 4341700 Bearing | 1
[5 empty] | 24.3 Tarpinė 3907000 RV 10.8001 seal | 1
[5 empty] | 24.4 Stovas 4437400 Toothed Rack | 1
[5 empty] | 24.5 Rotacinis blokas 4341000 Rotation unit RV 8 | 1
25 | Rotacinis garintuvas | RV 10 control | IKA | 1 | 25.1 Elektroninė plokštė 3882000 pcb logic | 1 | Aušros al. 29a, Šiauliai | Vakarų Lietuvos ATS
[5 empty] | 25.2 Maitinimo šaltinis 3859300 pcb power | 1
[5 empty] | 25.3 Įvorė 3649000 bearing | 1
[5 empty] | 25.4 Kondensato kolba 3708700 Condensate flask | 1
[5 empty] | 25.5 Tarpinė 3907000 RV 10.8001 seal | 1
26 | Rotacinis garintuvas | RVO6-ML | IKA | 2 | 26.1 Variklis 1895800 MOTOR DC | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 26.2 Maitinimo šaltinis 1894600 PCB POWER | 1
[5 empty] | 26.3 Įvorė 2093400 GROOVED BALL BEARING | 1
[5 empty] | 26.4 Varžtas 1405700 OVAL HEAD SCREW | 1
[5 empty] | 26.5 Priekinė panelė 3425000 PBA FRONT PLATE PBA | 1
27 | Rotacinis garintuvas su siurbliu | IKA RV 10CS99 su vakuuminiu siurbliu PM23824-920 | IKA | 1 | 27.1 Maitinimo šaltinis 3647000PCB power RV10 | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 27.2 Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic | 1
[5 empty] | 27.3 Vakuuminis siurblys | 1
[5 empty] | 27.4 Sensorius 3721300 reed-sensor | 1
[5 empty] | 27.5 Įvorė 3649000 bearing | 1
28 | Rotacinis garintuvas | RVO6-ML | IKA | 1 | 28.1 Variklis 1895800 MOTOR DC | 1 | Kauno g. 69, Alytus | Pietų Lietuvos ATS
[5 empty] | 28.2 Guoliai 2093400 GROOVED BALL BEARING | 1
[5 empty] | 28.3 Pavara 3504000 GEARING | 1
[5 empty] | 28.4 Varžtas 3432400 DISTANCE BOLT | 1
[5 empty] | 28.5 Ašis 1979500 POTENTIOMETER AXLE | 1
29 | Skysčių chromatografas su trigubu masių spektrometru | SERIES 200 / AB 3200Q Trap | Perkin Elmer | 1 | 29.1 Aptarnavimo rinkinys 5051036 PM Kit (3200) | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 29.2 Kalibravimo standartai 4406127PPGs Chemical Standards Kit (Low-High Concentration) | 1
[5 empty] | 29.3 Detektorius 17960 ETP Multiplier (3200) | 1
[5 empty] | 29.4 Jonizacijos šaltinis 5060661Turbo V Source 3200 | 1
[5 empty] | 29.5 Tarpinių rinkinys N291-0384 Seal kit, Micro Pump | 1
[5 empty] | 29.6 Švirkštas 09923219 Flush / Sampling Syringe, 2500 uL | 1
[5 empty] | 29.7 Švirkštas 09923270 Sampling Syringe, 250 Ul | 1
[5 empty] | 29.8 Adata N2930023 Stainless Steel Injector Needle | 1
[5 empty] | 29.9 Injektorius N9306019 Analytical SS Injector, 7725 | 1
30 | Šaltų garų AAS gyvsidabrio analizatorius | FIMS 100 | Perkin Elmer | 1 | 30.1 Pagrindinės plokštės rinkinys N2010258, KIT-FIMS100/400 SYS PCBA ROHS CONVERSION | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 30.2 Variklis B0181701, STEPPER MOTOR 25:1 | 1
[5 empty] | 30.3 Pompos variklis B0507870, MOTOR PUMP | 1
[5 empty] | 30.4 Pompos karuselė B3000251, FIAS PUMP ROLLERS | 1
[5 empty] | 30.5 Vožtuvas B0507564, VALVE-FIAS100/300/400 ARGON | 1
31 | UV/VIS spektrofotometras | LAMBDA 35 | Perkin Elmer | 1 | 31.1 Pagrindinė plokštė L6009015, LAMBDA 400 MAIN BD ASSY | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 31.2 Halogeninė lempa B0114620, Tungsten Halogen Lamp Assembly | 1
[5 empty] | 31.3 D2lempa L6022728, ELP UV Lamp Complete | 1
[5 empty] | 31.4 Monochromatorius B0156560, MONOCHROMATOR ASSY | 1
[5 empty] | 31.5 Apertiūros ir filtrų mazgas B2000115, FILTER/SLIT ASSY L40 | 1
32 | Vandenilio dujų generatorius | DOMNICK HUNTER 20H | Domnick Hunter | 2 | 32.1 Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 32.2 Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit | 1
33 | Vandenilio dujų generatorius | DOMNICK HUNTER UHP – 20H | Domnick Hunter | 1 | 33.1 Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
[5 empty] | 33.2 Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit | 1
34 | Vandenilio generatorius | PGXH 160 | Perkin Elmer | 1 | 34.1 Vandenilio generatoriaus celė N9307201 CELL-COMPLETE PGH2-160/NMH2-160 | 1 | Oršos g. 8, Vilnius | Rytų Lietuvos ATS
[5 empty] | 34.2 Ekranas N9307204 DISPLAY INTERFACE W/TOUCH PANEL | 1
[5 empty] | 34.3 Vandenilio generatoriaus celė DB-CELL-MI-V4 Complete Mini-Cell V4,full titanium | 1
35 | Vandenilio generatorius | PG-H2 160 | Perkin Elmer | 1 | 35.1 Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit | 1 | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS
[5 empty] | 35.2 Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit | 1
[5 empty] | 35.3 Džioviklis N9301176 KIT-DRY GAS REFILL | 1
36 | Vandenilio generatorius | 200cc | Peak Scientific | 1 | 36.1Vandenilio generatoriaus priežiūros rinkinys GP1059 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Vakarų Lietuvos ATS
37 | Mikroskopas | Leica Galen III | Leica | 1 | 37.1 Halogeno lempa 6V/20W | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 37.2 Maitinimo šaltinis | 1
38 | Mikroskopas | Leica DM2000 | Leica | 2 | 38.1 Halogeno lempa 12V/30W | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
39 | Mikroskopas | Nikon Eclipse Si | Nikon | 1 | 39.1 Multi-elementinis standartinis tirpalas Quality Control Std, 21 Elements 125 mL | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
40 | Mikroskopas invertuotas | Nikon Eclipse Ts2R | Nikon | 1 | 40.1 LED apšvietėjas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
41 | Mikroskopas invertuotas | Olympus IX73 | Olympus | 1 | 41.1 Halogeno lempa 6V/30W G4 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 41.2 Apšvietėjas | 1
42 | Mikroskopas invertuotas | Olympus IX51 | Olympus | 2 | 42.1 Halogeno lempa 6V/30W G4 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 42.2 Maitinimo blokas TH4-200 arba lygiavertis | 1
43 | Stereomikroskopas | Leica MZ 12,5 | Leica | 1 | 43.1 Halogeno lempa 21V/150W GX5.3 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 43.2 Apšvietėjas | 1
44 | Stereomikroskopas | Olympus SZX16 | Olympus | 1 | 44.1 Halogeno lempa 12V/22W | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 44.2 Apšvietėjas | 1
45 | Stereomikroskopas | SMZ1000 | Nikon | 1 | 45.1 Halogeno lempa 15V/150W GZ6.35 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 45.2 Apšvietėjas KL1500 Schott arba lygiavertis | 1
46 | Stereomikroskopas | Olympus SZ61 | Olympus | 1 | 46.1 Halogeno lempa 21V/150W GX5.3 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
47 | Stereomikroskopas | Zeiss Stemi SV6 | Zeiss | 1 | 47.1 Halogeno lempa | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 47.2 Apšvietėjas | 1
48 | Stereomikroskopas | Olympus SZ61 | Olympus | 1 | 48.1 Halogeno lempa 21V/150W GX5.3 | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
49 | Stereomikroskopas | Zeiss Stemi SV6 | Zeiss | 1 | 49.1 Halogeno lempa | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Biologinių tyrimų
[5 empty] | 49.2 Apšvietėjas | 1

## 7 dalis
7 PIRKIMO DALIS SHIMADZU GAMINTOJŲ ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – SHIMADZU gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Pirkėjas). Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo vieta – suderinus su Pirkėju, įrangos buvimo vieta (informacija pateikta 1.2 lentelėje) ar paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjas) remontui skirtos patalpos. Perkamų paslaugų kiekis: numatomas preliminarus įrangos remonto paslaugų laiko sąnaudų kiekis per 3 metus – 45 val. Kita reikalinga informacija: 1. Tiekėjas privalo atlikti lentelėje (pozicijos 1-4) nurodytos įrangos remonto paslaugas pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. Įrangos remonto paslaugos apima įrangos apžiūrą, gedimo nustatymą ir pašalinimą, sugedusių, sulūžusių dalių teikimą ir keitimą. Įrangos remonto paslaugos negali viršyti 8 darbo valandų vienai įrengai vieno remonto metu. 2. Tiekėjas imasi reikalingų veiksmų gedimui nustatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo už sutartį atsakingo asmens kreipimosi el. paštu. Tiekėjas suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu reikalingas detales įrangos remontui. Gedimo pašalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalės gavimo dienos (apie detalės gavimą Tiekėjas privalo raštu informuoti Pirkėją arba jei detalę teikia Pirkėjas, jis informuoja Tiekėją raštu apie jos gavimą). 3. Tiekėjas, atlikęs įrangos remontą, pateikia paslaugos atlikimo aktą, kuriame aprašo suteiktą paslaugą (data, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokia detalė keista (jeigu buvo poreikis), nurodomas darbuotojas, kuris suteikė paslaugas). Tiekėjas pakeistoms detalėms suteikia garantiją, remdamasis gamintojo nurodytu garantijos terminu. 4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, pateikia originalias arba lygiavertes, kokybiškas detales, skirtas nurodytam įrangos modeliui. 5. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, ne didesnėmis nei Tiekėjo tretiesiems asmenims sumokėtomis kainomis, kurios visais atvejais neturi viršyti rinkos kainų. Tiekėjas kartu su Pirkėjui teikiama sąskaita-faktūra privalo pateikti Tiekėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas tiekiant atsargines dalis negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Vieno prietaiso vienam remontui skirtų atsarginių dalių bendra kaina neturi viršyti 10 proc. visos pirkimo dalies sutarties vertės. 6. Jei įranga sugenda nepataisomai, Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo priežastis, kodėl įrangos negalima/netikslinga pataisyti. 7. Tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų kiekio. 8. Tiekėjas visiškai atsako už paslaugų ir prekių kokybę ir prisiima visą su paslaugų ir prekių kokybe susijusią atsakomybę.
1.1. lentelė. Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų skaičius per 36 mėn.
1 | Goštauto g. 9, Vilnius | 9
2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | 6
3 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | 6
1.2. lentelė. Remontuojamos įrangos sąrašas.
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis (tipas) | Gamintojas | Prietaisų kiekis, vnt. | Prietaiso naudojimo vieta | Skyrius
1 | Dujų chromatografas-masių spektrometras (sampleris AOC-20s PLUS, injektorius AOC-20i PLUS, vakuuminis siurblys nXOS 6i) | NEXIS GC-2030 GCMS-TQ8050 NX | Shimadzu | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
2 | Skysčių chromatografas | NEXERA | Shimadzu | 1 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Cheminių tyrimų skyrius
3 | Spektrofotometras | Shimadzu UV 1800 | Shimadzu | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Biologinių tyrimų
4 | Spektrofotometras | Shimadzu UV 1900i | Shimadzu | 1 | Žvaigždžių 21,Panevėžys | Šiaurės Lietuvos ATS