Pirkimo dokumentų 2 priedas

PREKIŲ/PASLAUGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pateikiama informacija tiekėjams apie įsigyjamų prekių ir paslaugų apimtis:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių / paslaugų mato vienetas | Prekių / paslaugų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tinklo komutatorius | vnt. | 13 |
|  | Bevielio ryšio stotelė | vnt. | 2 |
|  | A tipo IP vaizdo stebėjimo kamera su kameros baze | vnt. | 132 |
|  | A tipo valdoma IP vaizdo stebėjimo kamera su kameros baze | vnt. | 16 |
|  | A tipo vaizdo įrašymo įrenginys | vnt. | 12 |
|  | B tipo IP vaizdo stebėjimo kamera su kameros baze | vnt. | 8 |
|  | B tipo vaizdo įrašymo įrenginys | vnt. | 1 |
|  | HDD diskas | vnt. | 100 |
|  | A tipo nepertraukiamo maitinimo šaltinis | vnt. | 5 |
|  | B tipo nepertraukiamo maitinimo šaltinis | vnt. | 4 |
|  | Kompiuterinė darbo vieta | vnt. | 3 |
|  | A tipo elektromagnetas | vnt. | 18 |
|  | Laikiklis A tipo elektromagnetui | vnt. | 18 |
|  | Durų įeigos kontrolės valdiklis | vnt. | 10 |
|  | Lifto kontrolės valdiklis | vnt. | 2 |
|  | I/O valdiklis | vnt. | 2 |
|  | Kortelių skaitytuvas | vnt. | 38 |
|  | Kortelių programavimo įrenginys | vnt. | 3 |
|  | Įeigos kontrolės sistemos programinės įrangos licencija | vnt. | 3 |
|  | Komutacinė spinta (42U) | vnt. | 1 |
|  | Komutacinė spinta (12U) | vnt. | 1 |
|  | Komutacinė spinta (9U) | vnt. | 4 |
|  | El. maitinimo kabelis (C13-C14, 2m) | vnt. | 19 |
|  | El. maitinimo kabelis (C13-C14, 1,5m) | vnt. | 5 |
|  | Komutacinė panelė (x24 prievadų) | vnt. | 13 |
|  | Kabelių tvarkymo panelė | vnt. | 25 |
|  | Lentyna (19", 450mm) | vnt. | 2 |
|  | Lentyna (19", 750mm) | vnt. | 4 |
|  | UTP kabelis (CAT6, vidaus) | m. | 2137 |
|  | UTP kabelis (CAT6, lauko) | m. | 1543 |
|  | UTP kabelis (CAT5e vidaus) | m. | 1622 |
|  | Optinis kabelis (12sk., MM, OM3) | m. | 260 |
|  | ODF panelė | vnt. | 5 |
|  | El. kabelis (3x2.5) | m. | 25 |
|  | Maitinimo kabelis (3x1.5) | m. | 9 |
|  | Komunikacinis lovelis | m. | 361 |
|  | Lovelis 40x25 | m. | 36 |
|  | Lovelio 40x25 kampai ir dangteliai | kompl. | 3 |
|  | Lovelis 18x9 (klijuojamas) | m. | 42 |
|  | Komunikacinis lovelis (100x50) | m. | 35 |
|  | UTP komutavimo kabeliai (1m) | vnt. | 149 |
|  | UTP komutavimo kabeliai (3m) | vnt. | 11 |
|  | Optiniai komutavimo kabeliai (1m) | vnt. | 26 |
|  | Optiniai komutavimo kabeliai (10m) | vnt. | 4 |
|  | Gofruotas vamzdis (D20, atsparus UV) | m. | 605 |
|  | Montažinių medžiagų komplektas | kompl. | 8 |
|  | Metalinė dėžė, transformatorius, maitinimo šaltinis 12V, 2A | vnt. | 10 |
|  | Akumuliatorius (18Ah, 12V) | vnt. | 10 |
|  | Įeigos kontrolės kortelė | vnt. | 100 |
|  | Tiesimo paslaugos | Paslaugos | 1 |
|  | Diegimo paslaugos | Paslaugos | 1 |