## Specifikacija
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BEI ANALIZATORIŲ PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų skaičius 12 mėnesių laikotarpiui | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai, nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. | Siūloma pakuotė | Poreikis pakuotėmis pagal nurodytą tyrimų skaičių | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Bendra suma EUR be PVM | Bendra suma EUR su PVM | Komercinis pavadinimas, gamintojas, pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMAMS K/Na/Ca/Cl analizatoriumi, įgyjamu panaudos būdu
Techniniai reikalavimai elektrolitų automatiniam analizatoriui nuomai arba panaudai (1 vnt.). Gamybos metai ne senesni nei 2023 m. Nenaudotas, naujas. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
| Pavadinimas/techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas. Būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Analizatorius |  | Pilnai automatinis elektrolitų tyrimų analizatorius (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas), turi būti nenaudotas, ne senesnis kaip 2023 m.
| Metodas |  | Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE) arba lygiavertis
| Paskirtis |  | Elektrolitų Na+, K+, Cl-, jonizuoto Ca++, pH, Hb, Hct tyrimų atlikimui
| Jonizuoto kalcio matavimas |  | Turi būti tiesiogiai išmatuojamas parametras
| Tiriami mėginio tipai |  | Serumas, plazma, bendras kraujas, neskiestas šlapimas
| Mėginių matavimo talpos |  | Vakuuminis mėgintuvėlis, švirkštas, kapiliaras
| Tiriamo mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 25 mkl
| Tyrimo laikas |  | Ne ilgiau kaip 30 s.
| Našumas |  | Ne mažiau 70 tyr./val.
| Kalibracija |  | Automatinė, dviejų taškų, ne ilgesnė kaip 40 sek. su pasirenkamu periodiškumu
| Darbui visiškai paruošta pakuotė |  | Į pakuotę turi būti integruoti reagentai, 3 lygių kontrolės, kalibratoriai, elektrodai, adata, atliekų konteineris, peristaltiniai vamzdeliai, bei viskas keičiama vienu kartu
| Kontrolės atlikimas |  | Automatinis, laisvai pasirenkamas 2 lygių kontrolių atlikimas
| Analizatoriaus valdymas |  | Valdymas per liečiamą LCD spalvotą ekraną
| Duomenų išsaugojimas |  | Ne mažiau 50 000 rezultatų, kontrolių, paciento duomenų.
| Tyrimų rezultatų pateikimas |  | Ekrane ir atspausdintame integruoto spausdintuvo atsakyme su analičių normų ribomis.
| Aparato priežiūra |  | Nereikalaujantis jokios periodinės ir techninės priežiūros procedūrų.
| Galimybė jungtis prie LIS |  | Analizatorius turi turėti galimybę būti jungiamas į LIS.
| Analizatoriaus komplektavimas |  | Analizatorius su LCD spalvotu ekranu, su integruotu vidiniu terminiu spausdintuvu ir bar kodo skaitytuvu.
| Kokybės kontrolės grafikai |  | Analizatorius turi brėžti Levely Jennings diagramas ekrane ir jas pats atspausdinti pagal poreikį.
| Aparato ženklinimas |  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC
| Garantinis laikotarpis/garantinis aptarnavimas skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  | ne mažesnis nei 12 mėnesių
| Medicinos prietaiso pasas |  | Būtina
| K/Na/Ca/Cl tyrimas | 15 000
1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi. |  | Jonizuotas Ca++ turi būti išmatuojamas. Pakuotėje turi būti integruoti reagentai, ne mažiau kaip 2 lygių kontrolės, kalibratoriai, elektrodai, adata, atliekų konteineris ir kt., bei keičiami vienu kartu, išnaudojus pakuotę. Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE).
2 | Papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)...
3 | Analizatoriaus panauda
1 dalies suma | [10 empty] | xxx