## Metodiniai privalumai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai (metodiniai privalumai ir papildomi tyrimai)
Tyrimai | Neprivalomi metodiniai parametrai | Metodinių privalumų kriterijus (M). Jei pasiūlymas atitinka neprivalomus metodinius parametrus, tuomet skiriamas toks balas koks nurodytas prie tyrimo. Jei pasiūlymas neatitinka neprivalomo metodinio parametro, tuomet balas neskiriamas. | Nuoroda į informaciją, įrodančią, kad siūlomais reagentais jokia biotino koncentracija neturi įtakos tyrimo atlikimui
D-dimerų koncentracijos nustatymas | Metodo jautrumas ≥97 %, specifiškumas ≥75 % (PE (plaučių embolijos) diagnostikai), GVT (giliųjų venų trombozės) neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥99 %. Studija atlikta su bendra pasauline populiacija apimant ne mažiau kaip 1000 tiriamųjų. | 12 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba arba reagentų techninę specifikaciją anglų kalba arba veiksmingumo įvertinimo ataskaitą anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | Apatinė matavimo riba ≤2 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | Apatinė matavimo riba ≤3,5 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | Apatinė matavimo riba ≤1 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | Apatinė matavimo riba ≤1 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | Apatinė matavimo riba ≤2 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | Apatinė matavimo riba ≤3 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) | Apatinė matavimo riba ≤4 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) | Apatinė matavimo riba ≤3 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas | Apatinė matavimo riba ≤9 %. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) | Nejautrus heparinui ne mažiau kaip iki 1 IU/ml. | 0.8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
M kriterijaus maksimali galima balų suma (Mmax): |  | 20
Konkretaus pasiūlymo surinkta balų suma (Mpas): |  | X
"Metodiniai privalumai" kriterijaus maksimalus galimas įvertis (Mmax) yra lygus maksimaliai galimai balų sumai - 20. Pasiūlymo (Mpas) įvertis yra lygus surinktų balų sumai.

## Papildomi tyrimai
Tyrimai | Privalomi metodiniai reikalavimai | Papildomo tyrimo kriterijus (P). Jei tyrimui atlikti yra siūlomi reagentai ir priemonės, tuomet skiriamas toks balas koks nurodytas prie tyrimo. Jei reagentai ir priemonės nesiūlomi tyrimui atlikti, tuomet nurodytas balas neskiriamas. | Nuoroda į informaciją, įrodančią, kad siūlomais reagentais ir priemonėmis galima atlikti tyrimus
Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) | Imunoturbidimetrinis metodas. | 5 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | 2 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
P kriterijaus maksimali galima balų suma (Pmax): |  | 7
Konkretaus pasiūlymo surinkta balų suma (Ppas): |  | X
"Papildomo tyrimo" kriterijaus maksimalus galimas įvertis (Pmax) yra lygus maksimaliai galimai balų sumai - 7. Pasiūlymo (Ppas) įvertis yra lygus surinktų balų sumai.