## Pasiūlymų teikimo forma
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija ir įkainiai
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Turi būti pateiktas normalios plazmos kaupinio (su normaliais krešėjimo faktorių lygmenimis) kiekis, kurio pakaktų 60 mėnesių kiekvieną dieną atlikti maišymo mėginį. Pastaba: nurodyti tyrimų skaičiai jau apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus tyrimus, tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.). Rengiant pasiūlymą reagentų kiekiai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad tyrimai atliekami nurodytu tyrimų atlikimo dažniu per 60 mėnesių (visą sutarties galiojimo laiką), todėl labai svarbu remtis reagento įdėto į prietaisą galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas) ir pradėtos naudoti kalibracinės, kontrolinės ar kitos medžiagos galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas). Reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekis turi būti apskaičiuotas remiantis pirkimo sąlygomis. Tiekėjas turi pateikti visus reikiamus dokumentus (reagentų ir kitų priemonių aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus), kuriais remdamasi perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu, anglų kalba.
A lentelė
| Tyrimai | Pasiūlymui teikti privalomi ir neprivalomi tyrimai | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių. Šis skaičius apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus, kokybės kontrolės, kalibracijos ir kt.) | Tyrimo atlikimo dažnis | Tyrimo kalibracijos, jei taikoma, stabilumas (dienų skaičius) | Vienai kalibracijai, jei taikoma, sunaudojamų testų skaičius | Reagento atidarytoje pirminėje pakuotėje (pvz. buteliuke) stabilumas (angl. on board stability) (dienomis). Jei reagento stabilumas yra mažiau nei 24 valandos, vistiek yra laikoma, kad šio reagento stabilumas yra 1 diena. | Pirminių pakuočių skaičius rinkinyje (jei rinkinys sudarytas iš daugiau negu vienos rūšies pirminių pakuočių, tuomet nurodyti tik vienos rūšies pirminių pakuočių skaičių) | Testų skaičius vienoje pirminėje pakuotėje (pvz. kiek fibrinogeno matavimų galima atlikti naudojant vieną reagento buteliuką)
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | PRIVALOMAS | 200000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas (ir INR). Owren metodas. | PRIVALOMAS | 390000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Protrombino laiko nustatymas. Quick metodas. | PRIVALOMAS | 8000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL). Aktyvatorius silicis. | PRIVALOMAS | 350000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| D-dimerų koncentracijos nustatymas | PRIVALOMAS | 200000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | PRIVALOMAS | 1700 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | PRIVALOMAS | 1500 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas (FVII) | PRIVALOMAS | 2500 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas (FVIII) | PRIVALOMAS | 8600 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VIII:C nustatymas (FVIII:C) | PRIVALOMAS | 1500 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | PRIVALOMAS | 2000 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | PRIVALOMAS | 1700 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | PRIVALOMAS | 1500 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | PRIVALOMAS | 1500 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) | PRIVALOMAS | 1500 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) | PRIVALOMAS | 3600 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas | PRIVALOMAS | 3000 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Laisvojo baltymo S nustatymas | PRIVALOMAS | 2700 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas). 1. nefrakcionuotas heparinas, 2. mažos molekulinės masės heparinas. | PRIVALOMAS | 12300 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas). 1. fondaparinuksas, 2. rivaroksabanas, 3. edoksabanas, 4. apiksabanas. | PRIVALOMAS | 2000 | 1 dieną per mėnesį vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Antitrombino III aktyvumo nustatymas | PRIVALOMAS | 12300 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Baltymo C nustatymas | PRIVALOMAS | 2700 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) | PRIVALOMAS | 3000 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Lupus antikoaguliantų atrankinis tyrimas | PRIVALOMAS | 8700 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Lupus antikoaguliantų patvirtinantis tyrimas | PRIVALOMAS | 7700 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Trombino laiko nustatymas | PRIVALOMAS | 3000 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Tyrimas dabigatranui nustatyti | PRIVALOMAS | 1200 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) | NEPRIVALOMAS | 1700 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas | NEPRIVALOMAS | 100 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
PANAUDAI SIŪLOMŲ PRIETAISŲ PAVADINIMAS, KODAS, GAMINTOJAS
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas | Įrangos prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis |  | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo