- Klausimas:

Norėtume gauti patikslinimą dėl viešųjų pirkimų užklausos Nr. 4886238, pozicijos 17.

Pagal jūsų norodytus parametrus, tokios formos ir matmenų, "diametras 45mm +-5mm ir aukštis 77mm +- 5mm" lemputė, gamintojai pateikia 6,5w ir 806lm.

Patikslinkite ar tokie parametrai tenkina jūsų pirkimo sąlygas?

Jei tokie parametrai netinkami, prašau nurodyti bent 2-3 gamintojus kurie gaminą tokio tipo lemputės

Atsakymas:

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede patikslinti 17 poziciją

- Klausimas:

Patiklsinkite šviestuvo matmenis:

Įleidžiamas LED šviestuvas 36±5W Šviesos spektras 4000 ±1500 K vnt. 30

Šviesos srautas 3600±1000 (lm)

Matmenys (I x P) 595±x25±5mm.

Vardinė įtampa- 220-240 V

ar turima omenyje 595 x 595 x 25 ? su remeliu ar be remelio

Atsakymas:

Įleidžiamas LED šviestuvas 36±5W Šviesos spektras 4000 ±1500 K vnt. 30

Šviesos srautas 3600±1000 (lm)

Matmenys (I x P x A) 595x595x25±5mm.

Vardinė įtampa- 220-240 V

Be rėmelio.

- Klausimas:

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO

Dėl 14 ir 15 poz.

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. pagal Europos Sąjungos Direktyvą 2011/65/ES (RoHS) bei Europos Sąjungos Reglamentą (ES) 2019/2020 dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų apšvietimo įrenginiams yra uždrausta gaminti ir importuoti tam tikras liuminescencines lempas, įskaitant T5 ir T8 linijines lempas, dėl jų didelio gyvsidabrio kiekio ir energijos vartojimo.

Todėl reikalavimas viešajame pirkime, kurio laimėtojas sudarys sutartį 36 mėnesiams, siūlyti būtent liuminescencines lempas riboja tiekėjų galimybes pateikti atitinkamus pasiūlymus ir gali trukdyti tinkamai vykdyti sutartį, kadangi daugumai tiekėjų nurodytų lempų likučiai yra išparduoti.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, siūlome pakeisti reikalavimą ir leisti siūlyti LED lemputes, kurios atitinka šiuolaikinius energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosaugos standartus.

Pozicija Nr. 34 „Foto relė AZ-B 16A 230“ – tai yra jūsų  pateiktas tikslus norimas modelis, ir  pagal gamintojo F&F oficialius techninius dokumentus jo maksimali galia yra 2000 W, o plotis – 35 mm, nes tai dviejų DIN modulių pločio įrenginys. Jūs reikalaujate šio konkretaus modelio, visai kitų parametrų(2300 W ir 18 mm pločio), kurie yra paimti iš kito tiekėjo ar neoficialaus šaltinio, todėl prašome šią poziciją patikslinti pagal gamintojo oficialius duomenis. Taip pat pažymime, kad konkretūs matmenys (A×P×G) nėra apibrėžiami gamintojo, kadangi šio tipo įrenginiai gaminami pagal standartizuotą DIN bėgelio modulių sistemą, todėl šie matmenys laikytini pertekliniais.

Atsakymas:

Pozicijos 14; 15 ir 34 yra išbraukiamos iš specifikacijos sąrašo.