Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Pasiūlymo forma“

Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

ELEKTROS PREKIŲ VIEŠAJAM PIRKIMUI,

VYKDOMAM SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

__________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija) |  |
| Telefono numeris, fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |

Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi

| Subtiekėjo (-ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją apie siūlomas prekes bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Pasirašydamas originaliu parašu pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Mes siūlome šias prekes:

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis vnt. | Vieneto/1m įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Laidų jungtis 2x0.2-4 mm2 | 100 vnt. |  |  |
| 2. | Laidų jungtis 3x0.14-4 mm2 | 50 vnt. |  |  |
| 3. | Laidų sujungimo jungtis 3x 0,2-4 mm2 | 50 vnt. |  |  |
| 4. | Laidų sujungimo jungtis 3x 0,5-2,5 mm2 | 100 vnt. |  |  |
| 5. | Laidų sujungimo jungtis 5x 0,2-4 mm2 | 25 vnt. |  |  |
| 6. | Ilgiklis 3 m. 3-jų lizdų su įžeminimu | 5 vnt. |  |  |
| 7. | Ilgiklis 5 m 5-ių lizdų su įžeminimu | 5 vnt. |  |  |
| 8. | Automatinis jungiklis 1F-10A ,,C“ | 5 vnt. |  |  |
| 9. | Automatinis jungiklis 1F-16A ,,C“ | 5 vnt. |  |  |
| 10. | Juosta izoliacinė PVC, įvairių spalvų | 10 vnt. |  |  |
| 11. | Starteris S-2 | 40 vnt. |  |  |
| 12. | Instaliacinis kabelis NYM 3x1,5 mm² | 50 m. |  |  |
| 13. | Instaliacinis kabelis NYM 3x2,5 mm² | 50 m. |  |  |
| 14. | Įleidžiama LED panelė 36±5W | 30 vnt. |  |  |
| 15. | Lemputė LED 6-7 W E27 | 20 vnt. |  |  |
| 16. | Lemputė LED 8W E27 | 50 vnt. |  |  |
| 17. | Lemputė LED 10W E27 | 50 vnt. |  |  |
| 18. | Baterija krona 9V | 30 vnt. |  |  |
| 19. | Baterija 12V 23A | 30 vnt. |  |  |
| 20. | Baterija 27A 12V | 30 vnt. |  |  |
| 21. | Baterija 1604GLF 6F22 | 30 vnt. |  |  |
| 22. | Baterija krona HR22 6F22 įkraunama 550mAh 9V | 30 vnt. |  |  |
| 23. | Elementai CR2016 | 50 vnt. |  |  |
| 24. | Elementai CR 123A | 50 vnt. |  |  |
| 25. | Elementai CR 2025 | 50 vnt. |  |  |
| 26. | Elementai CR 2032 | 50 vnt. |  |  |
| 27. | Elementai AA | 100 vnt. |  |  |
| 28. | Elementai AAA | 100 vnt. |  |  |
| 29. | Elementai 4001, LR1 | 20 vnt. |  |  |
| 30. | Elementai DL2032, | 50 vnt. |  |  |
| 31. | Kontaktorius ESB 20-11 20A 230 | 2 vnt. |  |  |
| **Bendra pasiūlymo palyginamoji įkainių kaina Eur be PVM (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |
| PVM suma (nurodyti proc.) |  |  |  |  |
| *Bendra pasiūlymo palyginamoji įkainių kaina Eur su PVM (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |

Pastabos:

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

- *Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- **Pasiūlymo kaina yra skirta pasiūlymų palyginimui.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

5.  Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su perkančiosios organizacijos pateiktu sutarties projektu (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas) bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje (pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas) nustatytus reikalavimus.

6. Tiekėjas patvirtina, kad neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).

7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės yra naujos ir nenaudotos ir jų savybės tokios:

Techninės specifikacijos atitikties lentelė. (pildo tiekėjas):

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Siūlomų prekių duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] /pildo tiekėjas/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros prekės |  |  |  |
|  | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |  |
| 1. | Laidų jungtis 2x0.2-4 mm2 | Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 100vnt. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 2. | Laidų jungtis 3x0.14-4 mm2 | Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50vnt. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 3. | Laidų sujungimo jungtis 3x 0,2-4 mm2 | Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50vnt. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 4. | Laidų sujungimo jungtis 3x 0,5-2,5 mm2 | Skirta sujungti monolitinius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 24A Pakuotėje 100vnt. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 5. | Laidų sujungimo jungtis 5x 0,2-4 mm2 | Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 25vnt. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 6. | Ilgiklis | Su įžeminimų, ilgis-3m., 3-jų lizdų, Įtampa- 230V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 7. | Ilgiklis | Su įžeminimu. 5m., 5 lizdų 3x1,5mm², Įtampa- 230V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 8. | Automatinis jungiklis 1F-10A ,,C“ | Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė - C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis -17,5 mm ±5 mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 9. | Automatinis jungiklis 1F-16A ,,C“ | Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė - C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis-17,5 mm.±5 mm. | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 10. | Juosta izoliacinė PVC, įvairių spalvų | Plotis- 19 mm, ilgis- 20 m. Medžiaga – PVC Bendras storis: 150 µm ± 5 µm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 11 | Starteris S-2 | Liuminescencinėms lempoms Galia 4 - 22 W Matmenys (A x P) 40.3 x 21.5 mm ±2 mm, Įtampa 220 - 240 V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 12. | Instaliacinis kabelis NYM | 3x1,5 mm², 300/500V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 13. | Instaliacinis kabelis NYM | 3x2,5 mm² 300/500V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 14. | Įleidžiama LED panelė 36±5W | Šviesos spektras 4000 ± 1000°K Šviesos srautas 3600±1000 (lm) Matmenys (I x P x A) 595x595x25±5mm., (be rėmelio) Vardinė įtampa- 220-240 V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 15. | Lemputė LED 6-7 W E27 | Šviesos srautas ne mažiau kaip 810lm Šviesos spektras 2700°K Vardinė įtampa- 220-240 V Diametras 45mm, ±5 mm Aukštis 77mm, ±5 mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 16. | Lemputė LED 8W E27 | Diametras 6 (cm) ±5 mm Aukštis 10.5 (cm) ±5 mm Šviesos spektras 2700°K Šviesos srautas ne mažiau kaip 1055 (lm) Vardinė įtampa- 220-240 V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 17. | Lemputė LED 10W E27 | Diametras 6 (cm) ±5 mm Aukštis 10.8 (cm)±5 mm Šviesos srautas, ne mažiau kaip 1520lm Šviesos spektras 2700°K Vardinė įtampa- 220-240 V | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 18. | Baterija krona 9V | Šarminė, išmatavimai mm – (A x P x I) 48±5 x 17±5 x 26 ±5mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 19. | Baterija 12V 23A | Šarminė, matmenys: 10.3±3 x 28.5±5 mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 20. | Baterija 27A 12V | Šarminė, išmatavimai 8.0 x 28.2mm ±5mm ±5mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 21. | Baterija 1604GLF 6F22 | ZnC Įtampa - 9V, Matmenys: (A x P x I) 48.5x17.5x26.5mm ±5mm | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 22. | Baterija krona HR22 6F22 įkraunama 550mAh 9V | Li-Ion Išmatavimai: (P x A x I) 26.5 x 48.5 x 17,5mm ±5mm Maksimali talpa ne mažiau kaip 550mAh, ne mažiau kaip -500mA | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 23. | Elementai CR2016 | 3V, ličio, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 24. | Elementai CR 123A | 3V, ličio, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 25. | Elementai CR 2025 | 3V, ličio, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 27. | Elementai CR 2032 | 3V, ličio, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 27. | Elementai AA | 1,5 V, šarminės, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 28. | Elementai AAA | 1,5 V, šarminės, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 29. | Elementai 4001, LR1 | 1,5V, šarminės, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 30. | Elementai DL2032 | 3V, ličio, neįkraunamos | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 31. | Kontaktorius ESB 20-11 20A 230 | Darbinė įtampa-220 - 250V Darbinė srovė 20A Naudingumo klasė-7 Valdymo įtampa-230 - 230 V Darbinės įtampos tipas AC/DC Valdymo įtampos tipas AC/DC Modulių skaičius- 1 Gylis 58 mm ±5 mm Apsaugos klasė IP20 | /nurodyti tikslias reikšmes, patvirtinti CE ženklinimą. CE ženklinimas bus tikrinamas priimant prekes / |
| 32. | Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija). |  | /nurodyti garantinį terminą/ |

8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Informacija, kuri laikytina konfidencialia | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |

10. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

11. Šis pasiūlymas galioja ____/nurodyti/_______________.

(pasiūlymų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos)

____________________________________	    _____________	       __________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	           (parašas)		                (Vardas, pavardė)