Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

MATAVIMO PRIETAISŲ METROLOGINĖ PATIKRA

(VISI REGIONAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas  –  Matavimo prietaisų metrologinė patikra (visi regionai) (toliau – Paslaugos).

2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

3. Tiekėjas turi teikti paslaugas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Paslaugos teikėjas papildomai gali teikti Paslaugas ir kituose Lietuvos Respublikos miestuose.

4. Perkančioji organizacija matavimo prietaisus Tiekėjui pristato/atsiima savo jėgomis Tiekėjo pasiūlyme nurodytais adresais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Reikalavimai teikiamoms paslaugoms:

5.1. Teikdamas matavimo prietaisų patikros ir kalibravimo paslaugas, paslaugų Tiekėjas privalo vadovautis (aktualiąja redakcija):

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu;

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis;

- LST EN ISO/IEC 17020:2012 Atitikties vertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai arba lygiaverčių standartu;

- LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamais bendraisiais reikalavimais arba lygiaverčių standartų;

- Matavimo priemonių gamintojų techniniais dokumentais.

5.2. turi būti teikiamos akredituotos kalibravimo paslaugos;

5.3. kalibravimas, parenkant tinkamą kalibravimo taškų skaičių, atliekamas mažiausiai tame matavimo intervale, kuriame etalonas, matavimo prietaisas ar įrenginys bus naudojami.

5.4. kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę;

5.5. Tiekėjui pateiktas matavimo prietaisas turi būti patikrintas ir/ar sukalibruotas per 10 darbo dienų nuo matavimo prietaiso pateikimo dienos;

5.6. atlikęs matavimo prietaisų patikrą ir/ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir/ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir/ar kalibravimo liudijimas, Perkančiajai organizacijai pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis;

5.7. Tiekėjui atlikus matavimo prietaisų patikrą ir/ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui, Tiekėjas turi surašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo prietaisas pripažintas netinkamu naudoti. Prieš surašant netinkamumo pažymą, Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu  informuoti Perkančiąją organizaciją apie matavimo prietaiso netinkamumą.

6. Preliminarūs Paslaugų ir matavimo prietaisų kiekiai nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo prietaiso pavadinimas | Preliminarus paslaugų kiekis 36 mėnesių laikotarpiui | Preliminarus matavimo prietaisų kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksimetrai, multifunkciniai vandens analizatoriai |  |  |  |
| 1.1 | Vandens kokybės analizatorius.Multimeter-Ph/Mv/ec/Sal/TDS/O2 | 60 |  | 10 |
| 1.2 | Vandens kokybės analizatorius/oksimetras | 60 |  | 10 |
| 2. | Elektroninės svarstyklės |  |  |  |
| 2.1 | Elektroninės svarstyklės, iki 30 kg. | 64 |  | 32 |
| 2.2 | Elektroninės svarstyklės, iki 50 kg. | 10 |  | 5 |
| 2.3 | Elektroninės svarstyklės, iki 150 kg. | 2 |  | 1 |
| 3. | Matavimo ruletės |  |  |  |
| 3.1 | Ruletės iki 5 m. | 200 |  | 100 |
| 3.2 | Ruletės iki 10 m. | 210 |  | 105 |
| 3.3 | Ruletės iki 50 m. | 200 |  | 100 |
| 4. | Liniuotės |  |  |  |
| 4.1 | Liniuotė iki 1 m. | 20 |  | 10 |
| 4.2 | Liniuotė iki 1 m. kalibravimas | 20 |  | 10 |
| 5. | Niveliacijai skirtų teleskopinių matuokliai (liniuotės) |  |  |  |
| 5.1 | Niveliacijai skirtas teleskopinis matuoklis (liniuotė) iki 4 m. | 4 |  | 2 |
| 5.2 | Niveliacijai skirtas teleskopinis matuoklis (liniuotė) iki 5 m. | 4 |  | 2 |
| 6. | Lazeriniai tolimačiai |  |  |  |
| 6.1 | Atstumo matavimui skirtas lazerinis tolimatis iki 50 m. | 72 |  | 36 |
| 7. | Alkotesteriai |  |  |  |
| 7.1 | Alkotesteris, veikiantis elektrocheminiu principu | 180 |  | 30 |
| 8. | Optiniai nivelyrai |  |  |  |
| 8.1 | Optinis nivelyras | 2 |  | 1 |
| 9. | Elektroniniai tacheometrai |  |  |  |
| 9.1 | Elektroninis tacheometras | 4 |  | 2 |
| 10. | Žerglės (slankmačiai), medžių diametrui matuoti |  |  |  |
| 10.1 | Žerglės (slankmatis), skirtų medžių diametrui matuoti | 64 |  | 64 |
| 11. | Juostų, skirtų atstumo (ilgio) matavimui patikra |  |  |  |
| 11.1 | Juosta, kurios ilgis iki 50 m. | 90 |  | 45 |
| 12. | Svarstyklės |  |  |  |
| 12.1 | Pakabinamos svarstyklės iki 15 kg. | 28 |  | 14 |
| 13. | Skaitmeninis mikrometras |  |  |  |
| 13.1 | Skaitmeninis mikrometras kalibravimas | 10 |  | 10 |
| 14. | Dujų analizatoriai |  |  |  |
| 14.1 | Dujų analizatoriai, tinkantys matuoti transporto priemonių vidaus degimo variklių išmetimo dujas | 3 |  | 3 |

6.1 Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus Paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant Sutarties kainos. Priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

6.2. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktuali redakcija) 19 p., esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Už paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei paslaugų užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves) galiojančiomis šių paslaugų kainomis. Šių paslaugų Perkančioji organizacija pirks ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios Sutarties vertės.

6.3.  tiekėjas privalo kartu su PVM sąskaita faktūra pateikti detalią ataskaitą apie suteiktas konkrečias Paslaugas.

7. Aplinkos apsaugos kriterijai.

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (nauja redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, paslaugai teikti  savarankiškai nustatomi aplinkosauginiai kriterijai - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo:

1) Sutartis pasirašoma naudojantis saugiu elektroniniu parašu;

2) Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja, jog visi su Paslaugomis ir Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui bus teikiami tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą.

________________________________________