priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų ir vaizdo stebėjimo

sistemų remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas – 50610000-4

Bendrieji reikalavimai

- Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (toliau – Pirkėjas) iš įmonės, atliekančios vaizdo stebėjimo, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų techninės priežiūros darbus, (toliau – Tiekėjas) numato įsigyti priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų ir vaizdo stebėjimo sistemų (toliau – ES) remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugas (toliau – paslaugas).

- Aptarnaujamų objektų adresai:

  - Linkaičių k., Radviliškio r.;

  - Mumaičių k., Šiaulių r.;

  - Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaunas;

  - Plytinės g. 11, Kaunas;

  - Vaidoto g. 209, Kaunas;

  - Pajuosčio k., Panevėžio r.;

  - Savanorių pr. 8, Vilnius.

| - Tiekėjas privalo suteikti ES remonto, patikros ir eksploatavimo paslaugas. Šiam tikslui įgyvendinti Tiekėjas naudoja savo personalą, transportą, medžiagas, įrankius ir kitas reikalingas priemones. - Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų įrangos kiekiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietovė | Centralė | Judesio jutiklių kiekis | Magnetinių kontaktų kiekis | Stiklo dūžio jutiklių kiekis |  | Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai |  | Dūminių jutiklių kiekis | Šiluminių jutiklių kiekis | Dujų nuotėkio (benzino garų) jutiklių kiekis | Plotas, m² |
| Linkaičių kaimas, Radviliškio rajonas | Spectra 1728 | 4 | 9 | – |  | – |  | 3 | – | – | 83 |
|  | DSC 1864 | 2 | 1 | – |  | 1 |  | 3 | – | – | 60 |
|  | Esprit 728 Ultra | 4 | 4 | – |  | – |  | – | 8 | – | 70 |
|  | Integriti | 6 | – | – |  | – |  | – | – | – | 160 |
|  | DSC 1616 | 4 | 2 | 2 |  | – |  | – | – | – | 40 |
|  | DSC 1832 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | – |  |  | 20 |
|  | Spectra 1738 | 3 | 1 | – |  | – |  | – | – | – | 50 |
|  | DSC 1616 | 1 | 1 | 1 |  | – |  | 1 | – | – | 23 |
|  | Inim SmartLiving | 19 | – | – |  | – |  | – | – | – | 521 |
|  | Inim smart line | – | – | – |  | 4 |  | 65 | – | – | 521 |
|  | Inim Previdia | – | – | – |  | 10 |  | 70 | – | – | 2448 |
| Mumaičių kaimas, Šiaulių rajonas | Bentel J408 | – | – | – |  | 2 |  | 43 | – | – | 1628 |
|  | Inim | – | – | – |  | 4 |  | 18 | – | – | 1100 |
|  |  | – | – | – |  | 4 |  | 18 | – | – | 1100 |
|  |  | – | – | – |  | 4 |  | 18 | – | – | 1098,09 |
|  |  | – | – | – |  | 3 |  | 18 | – | – | 472,95 |
|  |  | – | – | – |  | 3 |  | 12 | – | – | 542,01 |
|  |  | – | – | – |  | 3 |  | 10 | – | – | 251,4 |
|  |  | – | – | – |  | 2 |  | 9 | – | – | 175,53 |
|  | Bentel J408 | – | – | – |  | 1 |  | 18 | – | – | 127,22 |
|  | DSC | 1 | 1 | – |  | – |  | 1 | – | – | 3,47 |
|  | Integriti | 6 | 2 | 1 |  | – |  | – | – | – | 400 |
| Pajuosčio kaimas, Panevėžio rajonas | Inim | – | – | – |  | 3 |  | 6 | 18 | – | 127,88 |
|  | Bentel J524-16 | – | – | – |  | 11 |  | 5 | 28 | 8 | 656 |
| Plytinės gatvė 11, Kaunas | Bentel 8 zonų | – | – | – |  | 16 |  | 106 | – | – | 4980 |
|  | DSC | 16 | 16 | – |  | – |  | – | – | – |  |
| A. Juozapavičiaus prospektas 11 B, Kaunas | Inim Previdia | – | – | – |  | 5 |  | 33 | 42 | – | 940 |
|  | Paradox Digiplex | 11 | 16 | – |  | – |  | – | – | – |  |
|  | Inim Previdia | – | – | – |  | 4 |  | 161 | – | – | 1632 |
|  | Paradox + DSC | 52 | 29 | 2 |  | – |  | – | – | – |  |
|  | Inim Previdia | – | – | – |  | 9 |  | 104 | 9 | – | 1485,03 |
|  | Paradox EVO 192 | 59 | 104 | 36 |  | – |  | – | – | – |  |
|  | DSC PC1616 | 14 | 7 | - |  | - |  | - | - | - | 1620 |
|  | Inim Previdia | - | - | - |  | 7 |  | - | 49 | - |  |
| Vaidoto g. 209, Kaunas | Paradox SP4000 | 4 | 4 | - |  | - |  | - | - | - | 1600 |
|  | Inim | - | - | - |  | 5 |  | - | 72 | - | 1600 |
| - Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos kiekiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vietovė |  |  |  |  | Stacionarių kamerų kiekis |  | Valdomų kamerų kiekis |  | Sumontavimo aukštis (≈ m) |  |  |
| Linkaičių kaimas, Radviliškio rajonas |  |  |  |  | 16 |  | – |  | 5–8 |  |  |
| A. Juozapavičiaus prospektas 11, Kaunas |  |  |  |  | 14 |  | 3 |  | 5–10 |  |  |
| Savanorių pr. 8, Vilnius |  |  |  |  | 16 |  | - |  | 5–10 |  |  |
| Kilnojamos vaizdo sistemos (4 komplektai) |  |  |  |  | 20 |  | - |  | 2–7 |  |  |

- Tiekėjas gali susipažinti su esamomis stebėjimo sistemomis, apsaugos ir priešgaisrine signalizacijomis jų sumontavimo vietoje arba telefonu +370 706 71863, +370 657 78630.

Specialūs reikalavimai ES remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugoms

7.Tiekėjas privalo:

7.1 du kartus per metus (balandžio ir lapkričio mėn.) patikrinti priešgaisrinės signalizacijos būklę (turi būti patikrintas kiekvienas daviklis);

7.2. du kartus per metus (balandžio ir lapkričio mėn.) patikrinti vaizdo stebėjimo sistemas:

7.2.1. nuvalyti kameros stiklą ir objektyvą;

7.2.2. sureguliuoti vaizdą, kad gerai rodytų tamsiu ir šviesiu paros metu;

7.2.3. atlikti vaizdo įrašymo įrenginio profilaktinį patikrinimą;

7.3. du kartus per metus (balandžio ir lapkričio mėn.) patikrinti apsauginės signalizacijos būklę (turi būti patikrinti visi davikliai ir durys);

7.4. atlikti ES gedimų nustatymo ir remonto darbus pagal Pirkėjo iškvietimus.

8. Tiekėjas suteikia šias ES remonto ir patikros paslaugas (Pirkimo vykdytojas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų maksimalių kiekių. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai ir apimtys priklausys nuo faktinių užsakymų, tačiau užsakymai neviršys maksimalaus kiekio):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus paslaugų kiekis 12 mėnesių (ne daugiau kaip) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimo diagnostika (gedimo priskyrimas aparatūriniam, programiniam ar instaliaciniam) | vnt. | 120 |
| 2. | Instaliacinio gedimo pašalinimas | vnt. | 120 |
| 3. | Programinio gedimo pašalinimas | vnt. | 120 |
| 4. | Ryšio tarp dviejų objektų atkūrimas | vnt. | 100 |
| 5. | Ryšio tarp dviejų įrenginių atkūrimas | vnt. | 100 |
| 6. | Žemėje užkasto kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg)sujungimo movos įrengimas | vnt. | 40 |
| 7. | Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu | m | 1000 |
| 8. | Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas rankiniu būdu | m | 500 |
| 9. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) įtraukimas į vamzdynus | m | 10000 |
| 10. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie medinio pagrindo | m | 10000 |
| 11. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie mūro | m | 20000 |
| 12. | Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro | m | 10000 |
| 13. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) pratempimas virš pakabinamų lubų | m | 10000 |
| 14. | Vaizdo sistemos derinimas | vnt. | 20 |
| 15. | Vaizdo kameros derinimas | vnt. | 60 |
| 16. | Vaizdo įrašymo įrenginio remontas | vnt. | 6 |
| 17. | Optikos virinimas | 1 sk. | 480 |
| 18. | Visų vaizdo stebėjimo sistemų pusmetinis patikrinimas | vnt. | 2 |
| 19. | Visų priešgaisrinės ir apsaugos sistemų pusmetinis patikrinimas | vnt. | 2 |

9. Suteikdamas paslaugas Teikėjas naudoja šias atsargines dalis (šių atsarginių detalių įkainį sudaro detalės įkainio ir detalės pakeitimo paslaugos įkainio bendra suma) (Pirkimo vykdytojas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų maksimalių kiekių. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai ir apimtys priklausys nuo faktinių užsakymų, tačiau užsakymai neviršys maksimalaus kiekio):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus atsarginių dalių pakeitimo paslaugų kiekis 12 mėnesių (nedaugiau kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | 24“ LCD kompiuterinis vaizdo monitorius | 8 |
|  | 40“ Monitorius NEC MultiSync V404 | 4 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 1,2 Ah | 15 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 7 Ah | 40 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 9 Ah | 10 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 18 Ah | 20 |
|  | Analizatorius, dujų nuotėkio, SMART 2 | 8 |
|  | Apsauga nuo iškrovos video kabeliui | 20 |
|  | Apsauga nuo iškrovos RJ45 kabeliui | 40 |
|  | Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinių (II + III kategorijos) | 20 |
|  | Atrama, metalinė, cinkuota, kamerai tvirtinti, 6 m | 22 |
|  | Barjeras, galvaninis, GBX70 | 10 |
|  | Baterijų plėtimo pakuotė, 12 V/7 Ah x 8, 19“, montavimas, 2U | 6 |
|  | Bazė Apollo (standartinė) | 200 |
|  | Bazė, jutiklio temperatūrinio, sprogimui pavojingoms patalpoms DT870 | 45 |
|  | Benzino garų detektorius, EEx-d | 16 |
|  | Centralė „DSC PC 1864“ | 9 |
|  | Centralė „SP 4000“ | 3 |
|  | Centralė „SP 5500“ | 6 |
|  | Centralės „Inim Previdia Micro“ išplėtimo modulis | 6 |
|  | Centralės „DSC PC5108“ (8 zonų) išplėtimo modulis | 6 |
|  | Centralė „Inim SmartLoop/2080-G“ | 2 |
|  | Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–20 zonų | 10 |
|  | Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–36 zonų | 10 |
|  | Centralė „Inim Previdia crep“ (kartotuvas) | 2 |
|  | Centralė „Integriti ISC“ | 4 |
|  | Centralės „Integriti“, 8 zonų išplėtimo modulis | 10 |
|  | Centralės „Paradox Digiplex AP“ išplėtimo modulis | 2 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, adresinis su baze | 90 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-2 | 250 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-4 | 221 |
|  | Daviklis, stiklo dūžio, „Glasstrek 457“ | 50 |
|  | Daviklis, stiklo dūžio, GBS-210 | 24 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, adresinis su baze | 90 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, EA-312-2 | 150 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, EA-312-4 | 136 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, „Ex“, su baze | 28 |
|  | Detektorius VIBRO GSB620BN | 24 |
|  | Dėžutė, jungiamoji, J24-1 | 140 |
|  | Dėžutė, jungiamoji, J40 | 140 |
|  | Dėžutė transformatoriui IP 65, 230/24 V, 50 W | 15 |
|  | Duomenų gavimo modulis ADAM-6050 | 5 |
|  | Gaisro adresinis 1 išėjimo / įėjimo modulis | 10 |
|  | Gaisro barjerai, 100 m (kompl.) | 10 |
|  | Gaisro barjerų valdiklis | 4 |
|  | GSM komunikatorius apsaugos centralei G16 4G | 4 |
|  | HDMI kabelių sujungimo / signalo stiprinimo modulis (iki 30 m) | 10 |
|  | HDMI kabelis, 10 m | 10 |
|  | HDMI kabelis, 15 m | 10 |
|  | IP vaizdo keitiklis per koaksialinį kabelį | 30 |
|  | Jutiklis, judesio, LC 100 PI | 60 |
|  | Jutiklis, judesio, DD100 - PI | 24 |
|  | Jutiklis, judesio, DDV1016 | 24 |
|  | Jutiklis, judesio, DD669AM (360 laipsnių) | 8 |
|  | Jutiklis, temperatūrinis, sprogimui pavojingoms patalpoms, DT874 | 30 |
|  | Kabelis, apsauginis, 4x0,22 (1 m) | 1000 |
|  | Kabelis, apsauginis, 6x0,22 (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, apsauginis, 8x0,22 (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, elektros, 3x2,5, su triguba izoliacija, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo UV (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis gaisrinei signalizacijai, 2x0,8 (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis gaisrinei signalizacijai, 4x0,8 (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, koaksialinis 75 Ω, skirtas lauko sąlygoms (1 m) | 1000 |
|  | Kabelis, optinis, 12 sk., „Multimode“ (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, optinis, 12 sk., „Singlemode“ (1 m) | 30000 |
|  | Kabelis, ryšių, 30x2x0,5, ekranuotas, viengyslis, su želatina, skirtas kloti žemėje (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 5 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m) | 10000 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas lauko sąlygoms (1 m) | 30000 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m) | 30000 |
|  | Kamera IP, BOSCH Flexidome 5MP | 20 |
|  | Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 5MP | 40 |
|  | Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 8MP | 20 |
|  | Kamera, valdoma, BOSCH Autodome 5MP | 10 |
|  | Kasetė 2/10 su tripoliais (10 vnt.) iškrovikliais | 100 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 4TB, 7200 rpm | 12 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 8TB, WD Purple | 8 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 12TB, WD Red | 4 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ SSD 2TB | 8 |
|  | Klaviatūra, valdymo, DSC PK-5501 LCD | 9 |
|  | Klaviatūra, valdymo, K32LC PARADOX | 3 |
|  | Klaviatūra, valdymo, kupolinei kamerai, BOSCH KBD-Digital USB | 3 |
|  | Klaviatūra, valdymo, PARADOX DIGIPLEX 641 | 3 |
|  | Klaviatūra, valdymo, PC5508 | 3 |
|  | Klaviatūra „Integriti PrismaX“ | 5 |
|  | Klaviatūra K 10 (10 zonų LED indikacija) | 3 |
|  | Klaviatūra K 32 (32 zonų LED indikacija) | 3 |
|  | Klaviatūra TM50, lietimui jautriu ekranu | 6 |
|  | Licencija „Bosch Video Management System 12“ | 2 |
|  | Licencija BVMS praplėtimui | 10 |
|  | Licencija BVMS integracijai su kita sistema | 3 |
|  | Magnetinis įleidžiamas kontaktas | 88 |
|  | Magnetinis įleidžiamas kontaktas metalinėms durims, skersmuo 19 mm | 88 |
|  | Magnetinis kontaktas, lipnus | 88 |
|  | Magnetinis metalinis kontaktas, armuotas laidas | 88 |
|  | Magnetinis paviršinis kontaktas su sabotažu (ARITECH) | 88 |
|  | Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 1A | 15 |
|  | Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 5A, be dėžės | 15 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus adresinei centralei | 30 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus konvencinei centralei | 35 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus lauko sąlygoms | 35 |
|  | Montažinių medžiagų komplektas | 1500 |
|  | Optinio kabelio jungtis LC/LC SM, 2 m | 50 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/LC SM, 2 m | 50 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/LC MM, 2 m | 50 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/SC SM, 2 m | 50 |
|  | Optinio kabelio mova | 50 |
|  | Optikos kabelio termofitas, 60 mm | 300 |
|  | Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (imtuvas) | 8 |
|  | Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (siųstuvas) | 8 |
|  | Optinis keitiklis, vytos poros, multimode, komplektas | 15 |
|  | Optinis keitiklis, vytos poros, singlemode, komplektas | 15 |
|  | Optinis keitiklis SFP, modulis RX | 40 |
|  | Optinis keitiklis SFP, modulis TX | 40 |
|  | Optinis komutacinis blokas ODF 12 SC duplex, komplektas | 10 |
|  | Optinis komutacinis blokas ODF 24 SC duplex, komplektas | 10 |
|  | Pamatas atramai | 25 |
|  | „Pigtail LC/UPC SM“, 2,0 m | 100 |
|  | „Pigtail SC/UPC SM“, 2,0 m | 100 |
|  | „Pigtail SC/UPC MM“, 2,0 m | 100 |
|  | „Plintas KRONE LSA 2/10“ su atjungiamais kontaktais | 200 |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 1000 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 2U | 6 |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 2200 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 4U | 6 |
|  | RJ45 jungtis, 5 cat. | 3000 |
|  | RJ45 jungtis, 6 cat. | 3000 |
|  | Programinė įranga „Inner Range“ apsauginiai centralei, „Business“ versija | 2 |
|  | Saugiklis STMA-LP-1 | 1000 |
|  | Sirena, gaisrinė, lauko, adresinė | 15 |
|  | Sirena, gaisrinė, lauko, FLASHNI | 25 |
|  | Sirena, gaisrinė, vidinė, adresinė | 15 |
|  | Sirena, gaisrinė, vidinė, LD92 24V | 25 |
|  | Sirena, lauko, apsauginei centralei su stroboskopu ir akumuliatoriumi, 116 dB (Aritech AS507) | 15 |
|  | Sirena, vidinė, apsaugos | 20 |
|  | Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, BOSCH DIVAR IP ALL-IN-ONE 5000 | 6 |
|  | Spinta, krosavimo KS-220 (400x400x200), IP-65 | 10 |
|  | Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui lauko sąlygomis, su pašildymu ir vėdinimu, IP 55, 1000x800x300 | 10 |
|  | Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui viduje, pakabinama, 19“, 12U | 4 |
|  | Šulinio dangtis, lengvo tipo | 10 |
|  | Šulinys, mažo tipo g/b RKŠ-1 | 10 |
|  | Tinklo komutatorius, 8 PoE portų, 10/100/1000 Mbps, Catalyst 1000-8T-2G-L | 20 |
|  | Tinklo komutatorius, 16 PoE+ portų, 10/100/1000 Mbps, 2SFP, Cisco 2960-L | 10 |
|  | Tinklo komutatorius, 8x Gigabit SFP SG350-10 | 4 |
|  | Tinklo komutatorius, 24 PoE+ portų, CATALYST C9200 | 6 |
|  | Transformatorius, 230/17 V | 10 |
|  | Transformatorius, 230/24 V, 50 W | 15 |
|  | Transformatorius, žemės atskyrimo, TC8235GIT | 15 |
|  | USB jungties ilgintuvas, 10 m | 5 |
|  | USB jungties ilgintuvas, 15 m | 5 |
|  | Vaizdo dekoderis „BOSCH VideoJet8000“ | 5 |
|  | Vamzdis, Ø 16 mm, FFKU 316 | 10000 |
|  | Vamzdis, Ø 20 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 |
|  | Vamzdis, Ø 25 mm, FFKU 325 | 10000 |
|  | Vamzdis, Ø 32 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 |  |
|  | Vamzdis, Ø 50 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 |  |

10. Suteikdamas paslaugas Teikėjas:

10.1. laikosi:

10.1.1. karinio dalinio teritorijoje galiojančios tvarkos reikalavimų, su kuriais bus supažindintas prieš pradedant darbus;

10.1.2. darbo ir priešgaisrinės saugos bei gamtos apsaugos reikalavimų objekte;

10.1.3. tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos aptarnavimo, remonto, priežiūros ir patikros technologijos, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų. Tiekėjas priemonėmis, reikalingomis reikalavimams užtikrinti, apsirūpina savo lėšomis;

10.2. instruktuoja Pirkėjo ES eksploatuojančius darbuotojus įrengimų eksploatacijos klausimais;

10.3. naudoja tik naujas atsargines dalis ir medžiagas. Tiekėjo parduodamos dalys ir medžiagos turi:

10.3.1. būti paženklintos pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“;

10.3.2. turėti pasus (sertifikatus).

10.4. nustatęs Pirkėjo užsakyme nenumatytas paslaugų apimtis, jeigu jos yra įrašytos Paslaugų pirkimo sutartyje, gali jas koreguoti tik suderinęs su Pirkėju.

11. Suteikiant ES remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugas, jei tai reikalinga, surašomi, Pirkėjo ir Tiekėjų atstovų pasirašomi, atsakomybės ribų aktai. Tiekėjas už Pirkėjo ES, esančių Tiekėjo atsakomybės ribose, praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. Tiekėjas atsako už Pirkėjo pastatų, statinių ir kitų materialinių vertybių, esančių šalia darbų vietos, saugumą. Tiekėjas už Pirkėjo sugadintą turtą atsako jo rinkos verte ir atstato savo lėšomis.

12. Tiekėjas, raštu, telefonu arba elektroniniu paštu gavęs Pirkėjo pranešimą apie ES gedimą, privalo atlikti ES remontą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo gauto Pirkėjo pranešimo, o jei tai neįmanoma, imtis priemonių, kad ES galėtų laikinai funkcionuoti. Laikini sprendimai (suderinti su kita Šalimi) nėra priimtini ilgiau kaip dviem savaitėms ir gedimai turi būti per tą laiką visiškai pašalinti.

13. Pirkėjas ES remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugas priima pasirašydamas atliktų darbų aktą, kuriame pateiktas detalus sunaudotų prekių, medžiagų ir atliktų darbų sąrašas, su konkurso metu nustatytais įkainiais.

14. Tiekėjas ES remonto darbų metu panaudotoms atsarginėms dalims ir medžiagoms suteikia garantiją, atitinkančią dalių ir medžiagų gamintojo suteiktam garantijos laikotarpiui, bet ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėn. Garantija pradedama skaičiuoti nuo darbų priėmimo akto pasirašymo dienos.

15. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda trūkumai, Tiekėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo.

16. Tiekėjas, po ES remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugų, privalo:

16.1. senas pakeistas prekes ir medžiagas utilizuoti savo lėšomis arba, Pirkėjui pareikalavus, jas grąžinti Pirkėjui;

16.2. sutvarkyti darbo vietą ir paslaugos metu pažeistus statinių, teritorijos ar inžinerinių tinklų elementus.

17. Kompiuteriams ir monitoriams yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1 – 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ XI skyriuje „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“:

17.1. turi būti aukščiausio energinio efektyvumo klasės;

17.2. neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose;

17.3. plastikinės detalės:

17.3.1. sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą;

17.3.2. pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti);

17.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Reikalavimai ES remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugų tiekėjui

18. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad kompiuteriai ir monitoriai:

  - yra aukščiausio energinio efektyvumo klasės. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Energy Star arba TCO ženklas, arba European Ecolabel, arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - neturi gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą ir yra pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. PASTABA. Reikalavimas Nr. 3 netaikomas presuotiems plastikams ir plokščiųjų ekranų šviesos kreiptuvams.

  - pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

_____________________________________________________________________