Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

| DEZINFEKAVIMO, HIGIENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Techniniai reikalavimai |
| 1 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Operacinio lauko dezinfekantas (spalvotas) | l | 120 | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 60-70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidiniu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. Pakuotė 1-5 litras Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 2 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonė 5l | l | 120 | - plataus profilio priemonė, tinkanti chirurginių, apžiūros instrumentų, endoskopų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu ir ultragarso plautuve; - forma – skystas koncentratas; - darbinis tirpalas išlieka aktyvus ne trumpiau kaip 3 paras po pagaminimo; - ekonomiškas. Darbinio tirpalo koncentracija (veikiant bakterijas EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN 1276; virusus EN 14476, mieles EN 13624,EN 1650, EN 13697) – nuo 0,5%; - kontakto laikas (veikiant bakterijas EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN 1276; virusus EN14476, mieles EN 13624,EN 1650, EN 13697) – iki 5 min.; - darbinio tirpalo pH – ne daugiau 8; - veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonių junginiai, sudėtyje turi būti ploviklių; - priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; - pakuotėje nuo 1l (su integruota pompa)- 5L. |
| 3 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai | l | 300 | priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas; darbinių tirpalų gamybai tinka vandentiekio vanduo; darbinis tirpalas turi galioti ne trumpiau 21 parą; pagrindinės sudedamosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai, plovimo priemonės; sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių; tinka užterštiems paviršiams; tinka inventoriaus, priemonių mirkymui; gali būti naudojamas virtuvėse ir maisto paruošimo ir išdavimo patalpose, indų ir skalbinių dezinfekcijai, pasižymi bakteriacidiniu , tuberkuliocidiniu (M. Terrae), virucidiniu (HBN, ŽIV, HCV, Vaccinia, gripo virusus ir kt.), fungicidiniu poveikiu; galimos koncentracijos nuo 0,5%; ekspozicija nuo 5 min; Įpakavimas 2 l; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, biocidas. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 4 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Greito veikimo medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijos priemonės | l | 100 | Aktyvieji preparato komponentai: ne mažiau 30 g 1-propanol, ne mažiau 15 g 2- propanol, ne mažiau 10 ethanol, 0,05 g didecylmethylammoniumpropionat (± 0,02), 0,02 g alkylaminguanidindiacetat (± 0,01), kvapai, drėkinančios medžiagos; pavidalas - purškiamas skystis; pasižymi bakteriacidiniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, veikia MRSA,TBC; greita ekspozicija iki 30s.;ekomoniškas naudoti : iki 50 ml. vienam kvadratiniam metrui; turi būti skirtas visų paviršių ir medicininių prietaisų paviršių dezinfekcijai; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; talpa ne daugiau kaip 5 L.; tinka plastiko paviršiams; tinka greitam paviršių, medicinos prietaisų, įrangos ir medicininių instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Gali būti naudojamas esant pacientams patalpoje. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 5 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Chloro medžiagos | tab. | 5000 | Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas, plovikliai, geriamoji soda; preparato darbinio tirpalo pH: 5,6-6,0; preparatas turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu; pagamintas darbinis tirpalas vienu metu turi plauti ir dezinfekuoti; pagamintas tirpalas turi būti tinkamas naudoti įvairiems paviršiams (grindys, sienos, kėdės, stalai, oda aptrauktos kušetės ir kiti baldai, vežimėliai ir kiti), sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti, maisto blokuose kiaušiniams dezinfekuoti; ekspozicija: iki 10 min; preparato pavidalas – tabletės; darbinio tirpalo paruošimas ir dozavimas labai greitas ir nesudėtingas, tabletė greitai - ištirpsta vandenyje; įpakavime – iki 100 tablečių; tabletėje privalo būti ne mažiau kaip 1 g aktyviojo chloro; priemonė priskirta 2 ir 4 tipo biocidui. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 6 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Priemonė rankų antiseptikai | l | 100 | Veiklioji medžiaga- etanolis ( ne mažiau 70%), izopropilo alkoholis ( ne mažiau 10%); sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti pagal EN 1500 ir EN 12791) pakuotės talpa – ne daugiau kaip po 5 l.; Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). Naudojimo instrukciją lietuvių kalba ir originalo kalba (su nuoroda į internetinę prieigą) ir didesnes kaip A4 formato laminuotas chirurginio ir higieninio rankų paruošimo schemas (lietuvių kalba), atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 nustatytus higieninio ir chirurginio rankų paruošimo reikalavimus. |
| 7 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Operacinio lauko dezinfekantas (bespalvis) | l | 100 | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 60-70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidiniu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. Pakuotė- ne daugiau 200 ml flakonas su purkštuku, 1-5ltr. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 8 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | vnt. | 3000 | Impregnuotos dezinfekcijos tirpalu; aktyvieji preparato komponentai: etanoliai (ne daugiau kaip 65%), ketvirtinių amonių junginiai; servetėlės išmatavimai: 13x20 ±2cm ; servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dvigubais dangteliais; pasižymi bakteriacidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; greita ekspozicija: 1 min.; skirtos visų medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; pateikti biocido autorizacijos liudijimą; turi būti ir papildymai, supakuoti sandarioje pakuotėje; pakuotėje 100-150 servetėlių Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 9 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Servetėlės odos paruošimui | pak. | 100 | Servetėlės impregnuotos 70% etanolio tirpalu. Skirtos odos valymui, paruošimui prieš procedūras. 2-jų sluoksnių. Išmatavimai: 30x65mm. Pagamintos iš gerai skysčius sugeriančio neaustinio pluošto. Supakuotos po vieną vakuuminėje pakuotėje. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Pakuotėje – iki 200 servetėlių. Kartu su pasiūlymu pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 10 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Antiseptinis tirpalas odos paruošimui po 250 ml | flakonai | 600 | Priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidiniu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, rūgščių; hipoalergiškas; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. - Greitai džiūstantis. - Nealergizuojantis odos. - Įpakavimas: ne mažiau 250 ml, flakonas su purkštuku. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba) ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 11 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Antiseptinis tirpalas odos paruošimui po 1 L | vnt. | 500 | Priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidiniu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, rūgščių; hipoalergiškas; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. - Greitai džiūstantis. - Nealergizuojantis odos. - Įpakavimas: ne mažiau 1L Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba) ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 12 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Paruoštas naudoti aukšto lygio dezinfekantas be aktyvatoriaus | l | 300 | - Forma – paruoštas naudoti skystis - paskirtis – priemonė turi būti skirta instrumentu dezinfekcijai rankiniu būdu (mirkymui) - paruoštas naudoti, be aktyvatoriaus. Su galimybe naudoti pakartotinai 7 dienas. - būtina siūlyti komplekte su cheminiais indikatoriais dezinfekanto efektyvumui nustatyti - veikliosios medžiagos: peracto rūgštis, vandenilio peroksidas, acto rūgštis - sudėtyje negali būti aldehidų, gliuterinių aldegidų, ketvirtinių amonio junginių - ekspozicijos laikas (sporicidinis poveikis) – ne ilgiau 10 min. - turi tikti medicinos priemonėms (endoskopams, chirurginiams, optikos instrumentams) - turi veikti bakterijas (EN 13727, EN 14561), grybelius (EN13624, EN 14562), virusus (EN 14476, EN 17111), mikrobakterijas (EN 14348, EN 14563), sporas, įsk. C. difficile (EN 14347, EN 17126), pateikti įrodančius dokumentus - priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. - pH: 2-3 - pakuotėje 1- 5L. |
| 13 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Indikatoriai skirti paruošto naudoti aukšto lygio dezinfekanto efektyvumą | vnt. | 100 | - Indikatoriai skirti paruošto naudoti aukšto lygio dezinfekanto efektyvumą. - indikatorius turi būti skirtas konkrečiai aprašytam dezinfekantui ir sudaryti su jo sistemą. - pakuotėje – ne daugiau 100 indikatorių. Indikatoriai turi atitikti LST EN reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 14 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Greitai veikiantis odos dezinfekantas | flakonai | 600 | Priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidiniu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, rūgščių; hipoalergiškas; priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. - Greitai džiūstantis. - Nealergizuojantis odos. - Įpakavimas: ne mažiau 250 ml, flakonas su purkštuku. Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 15 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Servetėlės greitai medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai | vnt. | 1000 | Forma – impregnuotos servetėlės komplekte su dozavimo dėžute, kurios dangtelis saugiai ir sandariai atidaromas ir uždaromas. Dozavimo dėžutės turi būti tinkamos įdėti papildymams. Servetėlių dydis: 130x200mm (+/- 10 mm) Servetėlių kiekis pakuotėje: 100 vnt. (+/- 10 %) Tinka alkoholiams neatspariems medicinos priemonių ir įrangos paviršiams (dirbtinos odos, akrilo stiklo, silikono, kt) dezinfekuoti. Veiklioji medžiaga – ketvirtinių amonių junginiai. Sudėtyje neturi būti alkoholių, chloro, peroksidų, fenolių Nedirginančio kvapo arba bekvapės Poveikis-veikia bakterijas (įsk. Candida albicans), virusus (įsk. Rota, Noro, Polioma SV40). turi atitikti EN 13727, EN13697, EN 13624, EN 136970, EN 14476, EN 16615 arba lygiaverčius standartus. Ekspozicijos – ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė turi būti nepavojinga (pagal CLP reglamentą) Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |
| 16 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Priemonė rankų antiseptikai | vnt. | 50 | veiklioji medžiaga- etanolis ( ne mažiau 70%), izopropilo alkoholis ( ne mažiau 10%); sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; pritaikyta asmeniniam naudojimui, vizitacijų metu, telpa į kišenę arba tvirtinama prie rūbų spec. laikikliais; tinkama atlikti higieninę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti pagal EN 1500 ir EN 12791) pakuotės talpa – ne daugiau kaip po 50 ml.; Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba). |
| 17 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Enziminis ploviklis | l | 30 | - paskirtis – automatiniams plautuvams, ultragarsiniams plautuvams, priemonė taip pat turi būti tinkama instrumentu plovimui rankiniu būdu (mirkymui) - turi pasižymėti geru plovimo, sekvestracijos efektu - turi tikti medicinos priemonėms (instrumentams), pagamintus iš įvairių medžiagų plauti, sunkiai pašalinamiems teršalams šalinti - Forma – skystas koncentratas - sudėtyje turi būti plovikliai, enzimai (ne mažiau kaip 5 skirtingų rūšių), sekvestrantai - darbinių tirpalų koncentracijos: automatiniame plautuve 0,3-0,5%; ultragarso valytuve ir mirkimui rankiniu būdu 0,2-1% - pH: 8-9 - pakuotėje 1- 5L. |
| 18 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Sausos šluostės paviršių valymui | vnt. | 250 | Šluostės turi tikti šluosčių dozatoriui; pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto, gramatūra – ne mažiau 60 gr/kv.m; šluostės dydis 35 x 35 ( ± 5 cm); skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis; turi būti atsparios įplėšimams; nepalikti pūkų (plaušų) ant valomo paviršiaus; pakuotėje- 90-100 šluosčių; turi tikti impregnavimui valomaisiais dezinfekciniais tirpalais ir laikymui iki 1 mėn. |
| 19 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Dezinfekcinė medžiaga rankoms | vnt. | 300 | Veiklioji medžiaga- isopropanolis/etanolis (70%);sudėtyje yra odą tausojančių priedų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją; be konservantų; pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai po 700 - 800 ml.; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. Priemonė turi tikti į įstaigos turimus sieninius laikiklius; Kartu su pasiūlymu pateikti: priemonės biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamentą ES 2020/878 (lietuvių kalba) ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 20 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Šepetėliai instrumentų apruošimui (vienalyčiams/ tuščiaviduriams) | vnt. | 100 | Daugkartinio naudojimo šepetėliai, skirti suterštų medicinos prietaisų (instrumentų valymui). Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.). Sterilizuojami garuose. Pateikti tai įrodantį dokumentą. |
| 21 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Cheminis indikatorius instrumentų paviršių higienos kontrolei atlikti | vnt. | 80 | Testas skirtas kontroliuoti proteinų likučius ant paviršių po valymo. Paruošti naudoti. Greitas atsakas – ne ilgiau kaip 1 min. Turi atitikti LST EN ISO 15883 reikalavimus (pateikti atitikties EN 15883 deklaraciją) |
| 22 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Popierius krepinis: 90x90cm 120x120cm | vnt. vnt. | 5000 5000 | Atitinka LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus (pateikti dokumentų kopijas); Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv. m. Pateikti įrodančius dokumentus. Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; Sukarpytas lakštais; Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Galiojimo laikas (nuo pagaminimo) 5 m.; Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas; Padidinto atsparumo. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams; Krepinis popierius pagamintas taip, kad juo dirbti galėtų jautrią odą turintys darbuotojai; Spalva žalia. |
| 23 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Konteineriai panaudotoms vienkartinėms aštrioms adatoms: 0,6 ltr. ( ± 0,1l) talpos 2 ltr. ( ± 0,1l) talpos | vnt. vnt. | 1000 200 | Konteineris - skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų ir kitų sveikatos priežiūros atliekų surinkimui. |
| 24 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Ypač sunkių medicinos priemonių sterilizavimui krepinis popierius dviejų sluoksnių 120 cm. x 120 cm | vnt. | 120 | Atitinka LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 reikalavimus (pateikti dokumentų kopijas). Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (pateikti dokumentų kopijas); Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m; Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; Sukarpytas lakštais; Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Galiojimo laikas (nuo pagaminimo) 5 m.; Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas; Padidinto atsparumo. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams; Krepinis popierius pagamintas taip, kad juo dirbti galėtų jautrią odą turintys darbuotojai; Spalva žalia; |
| 25 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Bowie-Dick indikatorius, 2 klasės | vnt. | 700 | Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami - turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas. Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus, LST EN 867-4, LST EN 285. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Pageidaujamas indikatorinės juostelės pavidalas - lipni etiketė su 6 dažų segmentais, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų. Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną lietuvių kalba. Indikatorius naudojamas kartu su kontroliniu įtaisu. Ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas; atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno; saugus personalui, patogus dirbti, su gamykliniu metaliniu laikikliu, skirtu prietaisui stabiliai kabinti ant sterilizacijos krepšelio šono. |
| 26 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Krovinio partijos kontrolės indikatorius vandens garams, 2 klasės | vnt. | 2000 | Tas pats indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesams134 C - 3,5 min ir 121C-15 min. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami - turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris). Indikatorius turi reaguoti į visus sterilizacijos proceso kintamuosius ir atitikti EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus. Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais arba lygiaverčiais ir patvirtintais įstaigos sterilizuojamiems kroviniams (aukštos rizikos kompleksinių, mikroinvazinių, tuščiavidurių ilgesnių kaip 7m medicinos prietaisų mišriems kroviniams) krovinių išbandymo įtaisais. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus, išduotus tyrimų naudojant rezistometrą protokolą akredituotos ES laboratorijos. Indikatorinė juostelė turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatoriaus juostelė - lipni etiketė su 4 dažų segmentais, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų. Pateikti atitikties dokumentus EN ISO 11140-1 2 klasė. Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną lietuvių kalba. Indikatorius naudojamas kartu su kontroliniu įtaisu. Ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas; atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno; saugus personalui, patogus dirbti, su gamykliniu metaliniu laikikliu, skirtu prietaisui stabiliai kabinti ant sterilizacijos krepšelio šono. Imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti, skirta stabiliai kabinti įtaisą ant sterilizacijos krepšelio išorės šono. |
| 27 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | vnt. | 22500 | Indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant garais. Susuktas į ritinius po ne mažiau, kaip 750 vnt. nė daugiau kaip - 800 vnt., bei pritaikytas rankiniams įstaigos turimiems spausdintuvams. Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus). Pavidalas – dviguba lipi etiketė klijuojama ant sterilizuojamų paketų paviršių, ypač stiprios fiksacijos, turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Indikatoriaus paviršius turi greitai (ne ilgiau 5 sek.) ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrintų, neišbluktų, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilus po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (ne mažiau kaip 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų). Po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas. Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (garai/STEAM), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas. Pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos istoriją nenaudojant klijų ( indikatoriaus išmatavimai : 3 cm x2 cm ± 10% ). Ant indikatoriaus turi būti aiškiai matoma skiriamoji žymėjimo spalvinė juosta (turi būti galimybė pasirinkti iš kelių, ne mažiau 4-rių skirtingų spalvų) logistikai. Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui aiškiai identifikuojamą, paženklinta (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikacinis kodas, nuoroda į standartą, tipas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data, laikymo iki panaudojimo sąlygos, kt.) originalią gamintojo pakuotę, apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio laikymo iki panaudojimo metu. Ritininė pakuotė. |
| 28 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Dezinfekcinės servetėlės sporicidinio poveikio | vnt. | 7500 | - paskirtis – medicinos priemonių paviršiams valyti ir dezinfekuoti; - priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; - turi pasižymėti geru valymo ir dezinfekcijos efektu (veikti virusus (EN 14476); bakterijas (EN 16615, EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 14561; mieles EN 16615, EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562); M. terrae (EN 14348); Clostridium difficile (EN 13704); - ekspozicijos laikas: M. terrae – iki 10 min.; Clostridium difficile – iki 15 min; - turi tikti valyti ir dezinfekuoti medicinos priemonėms, pagamintoms iš įvairių medžiagų, nesukeliant jų pažeidimų ir korozijos, nublukimo. Po apruošimo paviršių nereikia nuplauti; - priemonė turi būti galima kontaktui su maisto produktais; - Forma – impregnuotos servetėlės (ne mažesnės kaip 20x13cm); - sudėtyje turi būti plovikliai, dezinfekcinės medžiagos (Dodecilaminai, Etanolis, Izopropanolis), kt. - pH: 6-7; - pakuotėje ne mažiau 150 servetėlių. |
| 29 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi | rit. | 50 | Ypač stiprios fiksacijos; Juostos plotis - ne mažiau 19 mm; Juostos ilgis - ne mažiau 50 m; Ant juostos turi būti 1 tipo indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizacijai; Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus); Juostos turi būti supakuotos į atskirą sandarią pakuotę po 1 juosta. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio identifikatorius, partijos numeris, galiojimo terminas). |
| 30 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Sterilizacijos juostos popieriaus – plastiko (užlydomos) 200mmx200m 250mmx200m 50mmx200m 75mmx200m 150mmx200m 100mmx200m | rit. | 2 2 2 5 7 3 | Atitinka LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus (pateikti dokumentų kopijas); Pagaminta iš krepinio popieriaus (ne mažiau 70g/kv.m) ir skaidraus plastiko; Šonuose yra 3 užlydimo juostos; Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.; Tinka sterilizacijai garais, EO ir FO dujomis; Ant maišelių turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų, EO, FO); Ant maišelio popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių Visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 klasės proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |
| 31 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Popieriaus plastiko juostos su kloste 200mmx50mmx100m 300mmx65mmx100m | rit. | 2 2 | Atitinka LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus (pateikti dokumentų kopijas); Pagaminta iš krepinio popieriaus (ne mažiau 70g/kv.m) ir skaidraus plastiko; Šonuose yra 3 užlydimo juostos; Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tinka sterilizacijai garais, EO ir FO dujomis; Ant maišelių turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų, EO, FO); Ant maišelio popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių Visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 klasės proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |
| 32 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Indikatorius siūlėtuvų atliekamų juostų kokybei nustatyti | vnt. | 100 | Atitinka ISO 11607 reikalavimus Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti Testo funkcinės dalies spalva - juoda. |
| 33 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Apsaugos aštrioms instrumentų dalims Išmatavimai: 50mm x 140 mm (+-1mm) Išmatavimai: 25mm x 105 mm (+-1mm) Išmatavimai: 10mm x 60 mm (+-1mm) | vnt. | 30 30 30 | Skaidrios iš visų pusių, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų; Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus skaidraus plastiko; Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais; netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamųjų dalių; Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |
| 34 pirkimo dalis: |  |  |  |
| Medicininių instrumentų priežiūros priemonė | vnt. | 4 | Skirta naudoti instrumentų sutepimui bei apsaugai; Turi būti tinkama naudoti sočiųjų vandens garų, EO, FO sterilizacijos procesuose; Forma – purškiama priemonė; Talpoje - ne mažiau kaip 400ml. Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |