# REIKALAVIMAI ARMUOTIEMS BLOKAMS/ REQUIREMENTS FOR REINFORCED BLOCKS

Užpildyti „Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai./

Fill in the columns “Supplier’s proposed parameter or function value, implementation, or characteristic,” and “Tender documents confirming the technical parameters of the proposed goods” where, in the provided product descriptions, technical passport, user manual, or other technical documentation, the parameters, performed function, implementation, or characteristic are indicated, confirming that the proposed goods comply with the technical specifications of the Technical Project. Online links are not allowed — documents must be provided.

| Eil. Nr./Row No. | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Required parameter or function value, implementation, or characteristic | Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė. Kur nepateiktas pasirinkimas [atitinka/neatitinka], prašome nurodyti konkrečią parametro reikšmę / Supplier’s proposed parameter or function value, implementation, or characteristic. Where a [complies/does not comply] option is not provided, please indicate the specific parameter value. | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus/Tender documents confirming the technical parameters of the proposed goods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija/ Document title. Page where the required parameter is indicated, with the location of the requested information marked. |
| 1. | Nurodyti blokų gamintoją ir gamybos vietą (šalį): | Specify the block manufacturer and place of production (country): |  |  |
| 2. | Betoniniai blokai turi būti surenkami, kurių paviršiuje suformuoti iškilimai (sprausteliai) tam, kad vieni su kitais blokai susirištų be papildomų rišančiųjų priemonių. Blokai privalo turėti galimybę rištis į tiesią linija ir 90 laipsnių kampu. | The concrete blocks must be prefabricated, with protrusions (lugs) formed on their surface so that the blocks interlock with each other without additional binding materials. The blocks must be capable of interlocking in a straight line and at a 90-degree angle. | [atitinka/neatitinka] [complies/does not comply] |  |
| 3. | Aukštis (H) 600mm Ilgis (L) 600mm ir kartotinis 600 iki 1800mm Plotis (B) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje. Tolerancija betono blokų gabaritiniams matmenims ±10mm | Height (H) 600 mm Length (L) 600 mm and multiples of 600 mm up to 1800 mm Width (B) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification. Tolerance for the overall dimensions of concrete blocks: ±10 mm | [atitinka/neatitinka] [complies/does not comply] |  |
| 5. | Blokai turi būti armuoti polipropileno fibra 3.5±0.5kg 1 (vienam) m3 betono | The blocks must be reinforced with polypropylene fibre 3.5±0.5kg per 1 (one) m³ of concrete. |  |  |
| 6. | Pagaminimo medžiagos reikalavimai - Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip C30/37. Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip XC2; XF1 Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip F100. Betono nelaidumo vandeniui klasė ne žemesnė kaip W6 | Material requirements — Concrete compressive strength class not lower than C30/37. Concrete environmental exposure class not lower than XC2; XF1. Concrete frost resistance class not lower than F100. Concrete water impermeability class not lower than W6. |  |  |
| 7. | Klimato agresyvumo klasė - Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. | Climate aggressiveness class — Not lower than C3 according to LST EN ISO 9223 or an equivalent standard. |  |  |
| 8. | Pakėlimo kilpos transportavimui - Įbetonuotos plieninės kilpos betono bloko perkėlimui ir transportavimui. | Lifting loops for transportation — Embedded steel loops for moving and transporting the concrete block. |  |  |
| 9 | Naudojimo sąlygos - Atvirame ore | Operating conditions — Outdoors |  |  |
| 10 | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) - ≥ 90 | Annual average relative air humidity, % (1) — ≥ 90 |  |  |
| 11 | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) - + 35 | Maximum operating ambient temperature, °C (1) — not lower than +35 |  |  |
| 12 | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) - 35 | Minimum operating ambient temperature, °C (1) — not higher than −35 |  |  |
| Reikalavimai betono blokų sujungimams / Requirements for concrete block connections |  |  |  |  |
| 13 | Atstumai tarp dantukų ašių: 300x300mm Tolerancija: ±5mm | Distances between tooth axes: 300x300 mm Tolerance: ±5 mm |  |  |
| 14 | Dantuko aukštis 50mm: Tolerancija: +10mm -5mm | Tooth height: 50 mm Tolerance: +10 mm -5 mm |  |  |
| 15 | Dantuko matmenys prie pagrindo: 140x140mm Tolerancija: ±5mm | Tooth base dimensions: 140x140 mm Tolerance: ±5 mm |  |  |
| 16 | Dantuko matmenys prie dantuko viršaus: 60x60mm Tolerancija: ±5mm | Tooth top dimensions: 60x60 mm Tolerance: ±5 mm |  |  |
| 17 | Kiaurymės gylis : 65x65mm Tolerancija: ±5mm | Cavity depth: 65x65 mm Tolerance: ±5 mm |  |  |
| 18 | Kiaurymės matmenys prie išorinio blokelio paviršiaus: 160x160mm Tolerancija: ±10mm | Cavity dimensions at the outer block surface: 160x160 mm Tolerance: ±10 mm |  |  |
| 19 | Kiaurymės matmenys prie kiaurymės dugno: 70x70mm Tolerancija: ±10mm | Cavity dimensions at the cavity bottom: 70x70 mm Tolerance: ±10 mm |  |  |