TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB „Kauno kogeneracinė jėgaine“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis – rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Papildytą pasiūlymą pateikusio Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo.

  - Paslaugos – Nurodytos ir Kitos paslaugos.

  - Nurodytos paslaugos – paslaugos, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijos 3 dalyje.

  - Kitos paslaugos – į Nurodytų paslaugų sąrašą nepatenkančios, tačiau šios Techninės specifikacijos 3 dalyje nurodytoms paslaugų grupėms priklausančios paslaugos.

  - Papildytas pasiūlymas – Klientui pateikus Kitų paslaugų Užsakymą ar mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms paslaugoms), Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.

  - Nuolaida – Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms paslaugoms iš Kitų paslaugų sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).

  - Užsakymas – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui teikiamas Užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.

  - Paslaugų užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas suteikti Paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Matavimo prietaisų metrologinės patikros paslaugos (manometrų, termometrų, slėgio ir temperatūros jutiklių).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Nurodytų paslaugų sąrašas pateikiamas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Nurodytų paslaugų sąrašas ir techninės charakteristikos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Prietaisas | Prietaiso, kuriam bus atliekama metrologinė patikra – modelis | Matavimo ribos | Mato vienetas | Preliminarus Paslaugų kiekis Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu |
| 1. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | ARMANO, EN 837-1 | 0 ... 25 bar | vnt. | 1 |
| 2. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | ARMANO, EN 837-1 | 0 ... 10 bar | vnt. | 1 |
| 3. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | 0 ... 160 bar | vnt. | 2 |
| 4. | Prietaiso metrologinė patikra | Termometras su ciferblatu | WIKA | 0 ... 600 °C | vnt. | 16 |
| 5. | Prietaiso metrologinė patikra | Termometras su ciferblatu | ITEC | 0 ... 600 °C | vnt. | 2 |
| 6. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | 0 ... 100 bar | vnt. | 4 |
| 7. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | 0 ... 6 bar | vnt. | 4 |
| 8. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | ITEC P101 | 0 ... 16 bar | vnt. | 4 |
| 9. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | 0 ... 6 bar | vnt. | 4 |
| 10. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Aplisens, PCE-28 | 0 ... 10 bar | vnt. | 4 |
| 11. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | T-meter | 0 ... 10 bar | vnt. | 4 |
| 12. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | PTL | 0 ... 16 bar | vnt. | 4 |
| 13. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | 0 ... 16 bar | vnt. | 4 |
| 14. | Prietaiso metrologinė patikra | Termometras su ciferblatu | WIKA | 0 ... 250 °C | vnt. | 4 |
| 15. | Prietaiso metrologinė patikra | Termometras su ciferblatu | WIKA | 0 ... 300 °C | vnt. | 4 |
| 16. | Prietaiso metrologinė patikra | Manometras | WIKA | -1 ... 5 bar | vnt. | 4 |
| 17. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, PMP71 | -20 ... 20 mbar | vnt. | 3 |
| 18. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, PMP71 | 0 ... 1 bar | vnt. | 1 |
| 19. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, PMP71 | -10 ... 200 mbar | vnt. | 1 |
| 20. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, PMP71 | 0 ... 8 bar | vnt. | 2 |
| 21. | Prietaiso metrologinė patikra | Temperatūros jutiklis | Endress+Hauser, TMT82-A | -40 ... 300 °C | vnt. | 2 |
| 22. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, Cerebar M | 800 ... 1200 mbar | vnt. | 1 |
| 23. | Prietaiso metrologinė patikra | Slėgio jutiklis | Endress+Hauser, Cerebar M | -30 ... 100 mbar | vnt. | 1 |

3.2. Esant poreikiui, Klientas turi teisę pirkti Kitas, šios Techninės specifikacijos 3 dalyje nenurodytas paslaugas, tačiau kurios patenka į šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 nurodytas Kitų paslaugų grupes:

Lentelė Nr. 2

| Grupės Eil. Nr. | Kitų paslaugų grupės |
| --- | --- |
| 1. | Metrologinė manometro patikra (matavimo ribos: 0...60 bar). |
| 2. | Metrologinė termometro patikra 0 ... 80 °C |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo buveinėje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Metrologinės patikros metu, esant reikalui, Paslaugų teikėjas turi atlikti matavimo priemonių reguliavimą (nulio, diapazono, stiprinimo koeficiento, korekcijos koeficiento, k-faktoriaus ir pan.), kad matavimo priemonės paklaida neviršytų leidžiamos.

    - Suteikus Paslaugas, Paslaugų teikėjas ženklina matavimo priemones nustatytos formos patikros žymenimis ir Klientui pateikia metrologinės patikros sertifikatus arba pateikia neatitikties pažymą. Dokumentai Klientui pateikiami lietuvių kalba.

    - Jeigu Paslaugų teikėjo buveinė yra kitame mieste nei Kliento buveinė (Jėgainės g. 6, Biruliškių k. LT-54469 Kauno raj.), Paslaugų teikėjas įsipareigoja suorganizuoti Užsakymo paėmimą/grąžinimą iš Kliento, naudodamasis savo transportu ar kurjerio paslaugomis. Užsakymo transportavimo išlaidomis pasirūpina Paslaugų teikėjas, kai Užsakymo suma yra 50,00 (penkiasdešimt) ir daugiau EUR be PVM.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas šios Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Paslaugų teikėjas Užsakymo paėmimą/grąžinimą organizuoja Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, transportu, infrastruktūra ir įranga.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos EIMIN įsakymo „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktuali redakcija), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktuali redakcija), LST EN ISO/IEC 17025:2018 arba lygiaverčio standarto, kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms Paslaugoms, reikalavimus. Taikomos Paslaugų teikimo dienai aktualios teisės aktų redakcijos.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Šios Techninės specifikacijos 5.1.2. punkte nurodyti dokumentai. Dokumentai Klientui pateikiami lietuvių kalba.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.