Tiekėjams

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Lietuvos kino centras teikia atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą apšvietimo įrangos komplekto pirkime.

Klausimas: prašome patikslinti, ar nėra įsivėlusi klaida "Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ II tipo prožektorius" techninėje specifikacijoje, dėl reikalavimo valdyti prožektorių DMX ir Art-Net protokolais? Ar tikrai ši prekė, pagal gamintojo viešai pateikiamą aprašymą, yra valdoma Art-Net protokolu?

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas dėl prožektorių valdymo DMX ir Art-Net protokolais nėra klaida. Reikalavimas apibrėžia, kad prožektorių valdymas turi būti įmanomas ir per Art-Net tinklą, t. y. naudojant Art-Net/DMX konversiją arba lygiavertį sprendimą. Tai leidžia integruoti prožektorius į valdymo sistemą, veikiančią Art-Net protokolu, nepriklausomai nuo to, ar pats šviestuvas turi integruotą Art-Net jungtį. Reikalavimas taikomas sisteminio valdymo galimybei, o ne privalomai integruotai funkcijai pačiame šviestuve.