Odontologinių medžiagų ir instrumentų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Prekių pristatymas

- Tiekėjas privalo pristatyti prekes savo transportu ir savo lėšomis, pagal perkančiosios organizacijos paraišką ir poreikį, per 5 (penkias) darbo dienas nuo atskiro užsakymo pateikimo tiekėjui raštu (paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis) arba telefonu.

- Pristatymo vieta: VšĮ Varėnos sveikatos centras, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

1.2. Prekių kokybė ir ženklinimas

Odontologinės medžiagos ir instrumentai turi būti:

- nauji ir nenaudoti;

- be defektų;

- supakuoti ir paženklinti pagal LR galiojančius valstybinius standartus bei kokybės ir sanitarijos reikalavimus.

- Ant prekės pakuotės turi būti aiškiai pažymėta: rūšis, galiojimo laikas, gamintojo pavadinimas.

- Perkančioji organizacija turi teisę pareikšti pretenzijas dėl prekių kokybės. Prekių grąžinimas vykdomas pagal LR norminių dokumentų reikalavimus.

1.3. Nekokybiškų prekių pakeitimas

- Įgaliotas perkančiosios organizacijos asmuo, nustatęs, kad prekės neatitinka kokybės ar komplektacijos reikalavimų, praneša tiekėjui.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita ir lėšomis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, pakeisti nekokybišką prekę kokybiška, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.214 straipsnio nuostatomis.

2. Odontologinių medžiagų ir instrumentų sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Numatoma pirkti kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesoje kietėjančio kompozito plombos | Universalus nano kompozitas įvairių defektų atstatymui švirkštuose arba kapsulėse priklausomai nuo gamintojo. Reikalavimai savybėms: tinka įvairių defektų atstatymui, gerai limpa prie danties paviršiaus, kariozinės ertmės, nesivelia prie instrumento dirbant. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą., restauracijos estetiškos, rentgenokontrastiškos, tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui, kandamojo krašto atstatymui, krūminių dantų okliuzinio paviršiaus atkūrimui, kompozicinėms laminatėms. Įvairių atspalvių, su galimybe rinktis BW, WE, CE atspalvius. Rinkinyje 6 švirkštai po 3,8g plombinės medžiagos + surišimo sistema. | vnt | 10 |
|  | Šviesoje kietėjančio kompozito plombos (atskiri švirkštai papildymui) | Universalus nano hibridinis kompozitas įvairių defektų atstatymui švirkštuose arba kapsulėse priklausomai nuo gamintojo. Reikalavimai savybėms: įvairių defektų atstatymui, gerai limpa prie danties paviršiaus, kariozinės ertmės, nesivelia prie instrumento dirbant. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą., restauracijos estetiškos, tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui, kandamojo krašto atstatymui, krūminių dantų okliuzinio paviršiaus atkūrimui kompozicinėms laminatėms. Įvairių atspalvių, su galimybe rinktis BW, WE, CE atspalvius. ASTKIRI ŠVIRKŠTAI PAPILDYMUI po 3,8ml plombos | vnt | 45 |
|  | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | Taki, šviesoje kietėjanti universali kompozicinė plombinė medžiaga, tinka parinktam pakuojamam kompozitui. Pakuotė: švirkšte bent 1,8 g. medžiagos. | vnt. | 45 |
|  | Stiklojonomerinis cementas / plomba | Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: dantų plombavimui, esant nepalankioms sąlygoms (sunku užtikrinti sausumą kariozinėje ertmėje) krūminių ir prieškrūminių dantų I-os, II-os. klasės ertmėms plombuoti, laikinoms restauracijoms, pirmam sluoksniui taikant „sumuštinio“ techniką, fiksuotų restauracijų cementavimui. Reikalavimai: turi atitikti dantų spalvą, nereikalingas danties paruošimas Pakuotė: 15 g miltelių + 8 g skysčio. | pak. | 40 |
|  | Silantai | Įpakavimas: 1 švirkštas (1,2 ml medžiagos) + 10 antgalių švirkštui. Reikalavimai: šviesoje kietėjantis. Paskirtis: takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti, patogus naudoti. | pak. | 10 |
|  | Adhezyvinė sistema | Adhezyvinė (surišimo) sistema, tinkanti visiems kompozitams. Pakuotė: buteliuke ne mažiau 4 ml. | vnt. | 20 |
|  | Ėsdinimo sistema | Sudėtyje 36-37% fosforo rūgšties. Pakuotėje ne mažiau 10 švirkštų po ne mažiau 2 ml ėsdinimo medžiagos arba 50ml švirkštas su tuščiais švirkštais pildymui rinkinyje. | pak. | 16 |
|  | Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | Dviejų komponentų kompozicinė plombinė medžiaga tinkanti ilgalaikėms restauracijoms. Ekonomiška naudoti. Rinkinyje: vienodos konsistencijos bazė ir katalizatorius, surišimo ir ėsdinimo agentai. | rink. | 1 |
|  | Kalcio hidroksido pamušalinė medžiaga | Įpakavimas: pasta + pasta, maišoma lygiomis dalimis arba švirkštuose. Skirta netiesioginiam arba tiesioginiam pulpos padengimui taip pat kaip pamušalas po plombinėmis medžiagomis giliose ertmėse. Sudaro tretino dentino tiltelį, apsaugo pulpą, ekonomiškas naudoti. | pak. | 10 |
|  | Dentino pasta | Paskirtis: laikinas karieso ertmės užpildas. Dėžutėmis ne mažiau 38 g. | vnt. | 20 |
|  | Fluoro lakas | Įpakavimas mažomis vienkartinėmis dozėmis. Takus. Fluoro kiekis - mažiausiai 22600 ppm. Gali būti naudojamas danties jautrumui gydyti kaklelio srityje. Kietinimas/džiovinimas oro srove. | vnt. | 40 |
|  | Fluoro gelis | Cheminė sudėtis: 1,23% ± 0,01 APF (parūgštintas fluorfosfatas) arba 2%± 0,01 natrio fluoridas arba lygiavertė medžiaga. Su skoniu arba be skonio. Pakuotė: Buteliukas ne mažiau kaip 200 ml. | vnt. | 20 |
|  | Endodontinė liniuotė | Liniuotė skirta matuoti kanalo darbiniam ilgiui, su žiedo formos rankena patogesniam naudojimui. | vnt. | 1 |
|  | Mediniai kaištukai | Įvairių dydžių medinių kaištukų rinkinys tarpdančių izoliacijai | pak. | 11 |
|  | Metalinės juostelės | Lanksčios, rulonėlyje. Įpakavimas: ne mažiau 3 m. | pak. | 3 |
|  | Metalinės perforuotos poliravimo juostelės | Įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės, perforuotos. Įpakavimas: ne mažiau 12 vnt. | pak. | 9 |
|  | Plastikinės poliravimo juostelės | Įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės, kiekviena juostelė dviejų arbazyvumo lygių Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. | pak. | 8 |
|  | Kontūravimo-poliravimo diskeliai | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja. Ploni. Šiurkštūs - rudos spalvos, vidutiniai - tamsiai oranžinės, švelnūs - oranžinės, labai švelnūs - geltonos spalvos. Diskelio skersmuo 9,5 mm ir 12,7 mm. Pakuotėje ne mažiau nei 50 vnt. Galimi dviejų dydžių. | pak. | 21 |
|  | Laikiklis poliravimo diskeliams | Tinka uždėti poliravimo diskelius | vnt. | 9 |
|  | Artikuliacinis popierius | Įpakavimas: pakuotėje ne mažiau 10 lapelių. Reikalavimai: dvipusis įvairių storių. Artikuliacinis popierius sukandimo reguliavimui turi tikti terapiniams ir ortopediniams darbams. | pak. | 14 |
|  | Guminiai polyrai | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis – plombų apdirbimui. Reikalavimai: pagaminti iš gumos ir plastiko, skirstomi pagal paviršiaus šiurkštumą, formas. Įvairių formų: taurelės, konuso, diskelio. Skirtingo šiurkštumo, poliruoja iki stiklo žvilgėjimo. | vnt. | 38 |
|  | Šepetėliai – aplikatoriai | Įpakavimas: dėžutėse ne mažiau 100 vnt. pavidalas: plastikiniu koteliu, minkšta galvutė 3 dydžių. Paskirtis: skirti surišimo sistemai uždėti danties ertmėje. | pak. | 28 |
|  | Vienkartiniai šaukštai fluoro aplikacijoms | Pagaminti iš putų. Vienkartiniai. Dydis: maži, vidutiniai, dideli. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. Dvigubos formos - viršutiniam ir apatiniam žandikauliams | pak. | 4 |
|  | Kraujavimą stabdanti medžiaga | Kraujavimą stabdanti medžiaga tinkama įvairioms procedūroms. | vnt. | 10 |
|  | Matricų rinkinys plombavimui | Pupelės formos matricos, kontūruotos, įvairaus dydžio skirtos tarpdančio formos atkūrimui, ne mažiau 50 vnt, rinkinyje gali būti žiedo formos laikiklis. | pak | 4 |
|  | Plombavimo matricų rinkinys su žiogeliu | Sekcijinių kontūruotų matricų rinkinys, rinkinyje žiogelio formos laikiklis, matricos įvairus dydžio, su ertmėmis žiogelio kojelėms. | pak | 4 |
|  | Skaidrios juostelės priekinio danties atstatymui | Celiulioidinės juostelės skirtos IV, III klasės ertmių plombavimui, estetiniam plombavimui, pakelyje ne mažiau 100vnt | pak | 4 |
|  | Medžiaga dantų kanalų plombavimui (sileris) | Pakuotėje ne mažiau: švirkštas su 13,5 g medžiagos (pasta-pasta), automatiškai susimaišo spaudžiant švirkštą. | pak. | 12 |
|  | Medžiaga kanalų platinimui | Įpakavimas: 9 g medžiagos švirkšte. Paskirtis: sunkiai prieinamiems, užkalkėjusiems kanalams platinti. Reikalavimai: gelis, skirtas tirpinti, minkštinti sukalkėjusius audinius. Į sudėtį įeina etilendiamininotetraacto rūgštis (EDTA) 15% | vnt. | 2 |
|  | Kalcio hidroksido pasta | Įpakavimas: švirkštas ne mažiau 2,1 g. Skirtas kanalų pildymui gydymo eigoje. Pastos konsistencijos. Sudėtis: calcium hydroxide. | vnt. | 20 |
|  | Gutaperča kaiščiai (pagrindiniai) | Įpakavimas: plastikinėje dėžutėje, oranžinės spalvos kaištukai fasuojami po 120 pagal ilgį ir storį, sunumeruoti. Viršutinės galvutės spalva simbolizuoja kaiščio matmenis. Paskirtis: kanalo hermetizacijai. Reikalavimai: sterilūs, nesideformuojantys, patogūs darbui. | pak. | 20 |
|  | Gutaperča kaiščiai (pagalbiniai) | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta ABCD, be spalvinio kodo 24 mm ilgio, ISO (A, B, C, D) arba lygiavertis. | pak. | 20 |
|  | Gutaperča kaiščiai PROTAPER | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta F1, F2, F3, F4, F5. Su spalviniu kodu. 24 mm ilgio. Pakuotėje 60 vnt. | pak. | 3 |
|  | Natrio hipochloritas | Įpakavimas: iki 5,25% konc. natrio hipochlorito tirpalas, įpakuota buteliuose po ne mažiau kaip 200 ml. Paskirtis: kanalų plovimui, dezinfekcijai. Reikalavimai: netoksiškas. | vnt. | 2 |
|  | EDTA rūgštis | EDTA rūgštis paskutiniams kanalo praolovimams | vnt. | 4 |
|  | Endodontiniai instrumentai (rankiniai) K- file ir FLEXO file | Įpakavimas: dėžutėje 6 vnt .#15-40 ir #45-80 Reikalavimai: aštrūs, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo, sužymėti spalviniu kodu, su darbinio lygio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Kiekvienas įpakavimas turi būti pažymėtas CE ženklu. | pak. | 20 |
|  | Endodontiniai instrumentai (rankiniai) K- file | Įpakavimas: dėžutėje 6vnt, instrumentai vieno dydžio #6, #8, #10 #15. Reikalavimai: aštrūs, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo, sužymėti spalviniu kodu, su darbinio lygio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Kiekvienas įpakavimas turi būti pažymėtas CE ženklu. | vnt | 20 |
|  | Endodontinės liepsnelės : pjezo gilintuvai, | Kanalų įeigų atidarymui, Gates, įstatomas į lėtaeigį antgalį, dydžiai 1, 2, 3, 4, 5, 6,pakuotėje 6vnt. | pak. | 2 |
|  | Sauskaiščiai | Kaiščiai kanalams sausinti. Įpakavimas: rinkinys dėžutėje, Įvairaus dydžio: 15- 40, 45- 80. Žymimi spalviniu kodu. Pakuotėje 200 vnt. | pak. | 20 |
|  | Danties gyvybingumo nustatymo aerozolis | Įpakavimas: flakonas-aerozolis po 200 ml (ne mažiau). Paskirtis: danties gyvybingumo nustatymo aerozolis Reikalavimai: netoksiškas, nedirginantis akių, nesukeliantis alerginės reakcijos. Temperatūra ne mažiau -50°C | flak. | 10 |
|  | Adatos irigacijai | Endodontinė adata kanalų praplovimui su papildoma ertme. Pakuotė ne mažiau 20vnt. | pak. | 10 |
|  | Hemostatinė pooperacinė pasta | Pasta užpildyti alveolei po chirurginės ekstrakcijos, gydyti alveolitui, sudėtyje jodoformas, eugenolis. Pakuotė ne mažiau 10g. | Pak. | 2 |
|  | Hemostatinė kempinėlė | Įpakavimas: ne mažiau nei 50 vnt. Paskirtis: naudojamas odontologijoje kraujavimo stabdymo iš dantenų, dantenų papilų, tamponuoti alveolę po danties šalinimo. Reikalavimai: nedirginti audinių, nesukelti alerginių reakcijų, efektyviai stabdyti kraujavimą, biosuderinama, savaime besirezorbuojanti. | pak. | 16 |
|  | Poliravimo milteliai - Perlai | 60-70 µm skersmens kalcio karbonato milteliai. Neutralaus skonio. Pakuotėje mažiausiai 80 pakelių po 15 g. Paskirtis: minkštų ir pigmentinių apnašų šalinimas oro abrazijos būdu. | pak. | 10 |
|  | Sodos poliravimo milteliai | 40 µm skersmens natrio bikarbonato milteliai. Neutralaus skonio. Pakuotė: buteliuke 300 g miltelių. Paskirtis: minkštų ir pigmentinių apnašų šalinimas oro abrazijos būdu. | pak. | 2 |
|  | Poliravimo pasta su fluoru | Mažo (16 RDA), vidutinio (127 RDA) ir didelio (apie 195 RDA) abrazyvumo, su fluoru (700 ppm) ir befluorė. Sudėtyje yra ksilitolio. Be parabenų. Mėtų skonio. Taki. Įpakavimas: tūbelėje ne mažiau 100 g. | vnt. | 20 |
|  | Poliravimo pasta be fluoro | Vidutinio abrazyvumo (27 RDA). Mėtų skonio. Taki. Įpakavimas: tūbelėje ne mažiau 100 g. | vnt. | 10 |
|  | Tarpdančių siūlas tiltų ir breketų priežiūrai | Siūlas sudarytas iš trijų atkarpų: pakietinto galo, minkšto išsipučiančio vidurio ir įprasto siūlo. Pakuotėje 100 vnt. | pak. | 10 |
|  | Lūpų plėtiklis | Plastikinis, C tipo. Pakuotė: 2 vnt. | pak. | 10 |
|  | Skalerio antgalis burnos higienai | Skalerio antgalis burnos higienai. Plonas, tinka podanteniniams konkrementams viršdanteniniams akmenims šalinti | vnt | 10 |
|  | Tarpdančių siūlas | Standartinis tarpdančių siūlas burnos higienos mokymams, kontaktinio paviršiaus patikrinimui po plombavimo, protezavimo. Vaškuotas, nekeičia apimties dėl biologinių skysčių įtakos. Pakuotėje ne mažiau 50 m. | vnt | 17 |
|  | Poliravimo gumytės burnos higienai | Taurelės formos | vnt. | 40 |
|  | Profilaktinis poliravimo šepetėlis | Kietas, vidutinis, minkštas. Įvairių formų. | vnt. | 40 |
|  | Stiklo pluošto kaiščiai | Stiklo pluošto kaiščiai skirti tiesioginių ir netiesioginių restauracijų sutvirtinimui. Rentgenokontrastiški, rinkinyje specialūs grąžtai paruošto kanalo preparavimui, atitinkantys kaiščio dydį. Rinkinyje ne mažiau 18 kaiščių. | pak | 4 |
|  | Medžiaga danties kulties atstatymui | Dvigubo kietėjimo medžiaga danties kulties atstatymui ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui, keramikos restauracijų (venyrų, vainikėlių, įklotų, užklotų) cementavimui, švirkšte ne mažiau 5g medžiagos. | pak | 2 |
|  | Dvigubo kietėjimo surišimo sistema (universali arba tinkanti parinktai kulties atstatymo ir kaiščių cementavimo medžiagai) | Dvigubo kietėjimo arba universalus savaiminio sukibimo surišiklis kaiščių cementavimui ir kulties atstatymui. Vienkartinės dozės arba du buteliukai po ne mažiau 4ml, turi atitikti pasirinktą medžiagą cementavimui ir kulties atstatymui. | pak | 10 |
|  | Retrakcinis siūlas | Pintas siūlas dantenų retrakcijai, susuktas į ritinėlį, siūlo storis žymimas 0, impregnuotas vazokonstriktoriumi, ritinėlyje ne mažiau 200cm. | vnt | 8 |
|  | Tepalas odont. antgaliams | Įpakavimas: flakonėlis 500 ml su 2 spec. antgaliais. Paskirtis: tepalas skirtas visų rūšių (tiesių, kampinių, turbininių) odont. Antgalių sutepimui. Sudėtis: lubricant oil + alcohol. | flak. | 5 |
|  | Maži seilių atsiurbėjai | Įpakavimas: po 100 vnt. Paskirtis: seilių atsiurbimui iš burnos ertmės. Reikalavimai: skaidrūs, elastingi 15 cm. ilgio., lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. | pak. | 60 |
|  | Karpulinės adatos | Įpakavimas: dėžutėse ne mažiau 100 vnt. Paskirtis: sušvirkšti karpulėse esantiems vaistams, įstatomos į spec. karpulinį švirkštą. Reikalavimai: įvairaus ilgio, aštrios, netraumuojančios audinių, nesideformuojančios. | pak. | 44 |
|  | Karpuliniai švirkštai | Paskirtis: karpulėse esančių vaistų sušvirkštimas. Reikalavimai: specialiosios konstrukcijos, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Patogūs darbui. | vnt. | 2 |
|  | Šaukštelis alveolei grandyti | Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Lenkti ir tiesūs. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, tvirti, nesilanksto. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |
|  | Odontologinis zondas | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: karieso diagnostikai, plombų kraštų įvertinimui. Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, ergonomiška rankenėle (pašiurkštinta arba kampuota), darbinė dalis atspari mechaniniam poveikiui, pagaminta iš kieto metalo, smailiu galu, įvairių ilgių. | vnt. | 50 |
|  | Odontologinis pincetas | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: odontologijoje. Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Daugkartinio naudojimo. Darbinė dalis smaila, elastinga, nelūžtanti, lenkta ~50 laipsnių. Nesideformuoja. Koteliai pašiurkštinti, patogūs darbui. | vnt. | 20 |
|  | Instrumentai plombavimui | Įpakavimas: pavieniai. Reikalavimai: aukštos kokybės metalo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų kimštukai, dviem darbiniais galais. Rankenėlė ergonomiška, pašiurkštintu paviršiumi. Ilgo naudojimo. | vnt. | 1 |
|  | Odontologinio veidrodėlio galvutė | Įpakavimas: dėžutėje ne mažiau 10 vnt. Reikalavimai: susideda iš dviejų dalių. Galvutė apvali, veidrodėlis atkartojantis tikslų vaizdą. Veidrodėlis įstatytas į metalinį korpusą. Su lengvai prisukamu koteliu. Veidrodėliai atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
|  | Rankenėlė odontologiniam veidrodėliui | Metalinė, su pašiurkštintu paviršiumi. Ergonomiška. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 65 |
|  | Odontologiniai ekskavatoriai | Įvairių dydžių, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis, nerūdijantys, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
|  | Šepetėlis instrumentams plauti | Reikalavimai: metaliniais šereliais. | vnt. | 2 |
|  | Šepetėlis instrumentams plauti | Kanalinis, tinkantis vakuuminiams atsiurbėjams plauti. Sintetiniai šereliai. Skersmuo 12 ± 2 mm | vnt. | 2 |
|  | Chirurginės žirklutės | Paskirtis: siūlų ir audinių kirpimui, įprastos formos, mažo dydžio. Tinkami sterilizuoti ir dezinfekuori. | vnt. | 3 |
|  | Deimantiniai grąžtai | Daugkartiniai, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Rožiniai, cilindro, verpstės, kūgio, adatėlės ir kt. formų. | vnt. | 95 |
|  | Deimantiniai grąžtai (prailginti) | Endodontiniai deimantiniai grąžtai su prailgintu koteliu. skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą. Daugkartiniai, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir aukštai temperatūrai. | vnt. | 38 |
|  | Kietmetalio grąžtai | Įvairių formų, įvairaus šiurkštumo priemonės, skirtos kariozinių ertmių valymui, dantų paruošimui, selektyviam kariozinio dentino pašalinimui. Aštrūs, atsparūs abrazijai, neįkaitinantys danties audinių. | vnt. | 30 |
|  | Kietmetalio grąžteliai vainikėlių nupjovimui | Paskirtis: grąžteliai skirti vainikėliams nupjauti. Reikalavimai: įvairių formų, ilgio ir paskirties. Darbinė galvutė pagaminta ir ypatingai kieto metalo. Daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 20 |
|  | Dideli seilių/ dulkių atsiurbėjai | Skirti operacinio lauko apsaugai nuo seilių ir preparavimo dulkių. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. | pak. | 20 |
|  | Biodentinas | Skirta: esant šaknų, pulpos kameros dugno perforacijoms, kaip užpildo medžiagą; gydant šaknis su nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis - vaikams; esant rezorbcijoms, kaip šaknies kanalo užpildo medžiaga. Tiesioginiam pulpos padengimui atlikti. | Vnt. | 20 |
|  | Koferdamo guma | Naudojimas: Vieno ar daugiau dantų izoliacija nuo burnos ertmės gydymo (tiesioginiai ir netiesioginiai restauracijai, endodontinis gydymas, profesionaliam balinimui) metu. | vnt | 30 |
|  | Chirurginiai sterilūs siurbliai | Skirti atsiurbti kūno skysčius, tokius kaip kraujas, gleivės ir skrepliai, chirurginių operacijų, skubių atvejų bei slaugos metu | vnt | 30 |
|  | siūlai (vikrilas + prolenas 4/0) | Skirtas naudoti bendram minkštųjų audinių aproksimavimui ir (arba) perrišimui, | vnt | 10 |
|  | IRM | Paskirtis sutvirtinta cinko-oksido-eugenolinė medžiaga, tinkanti laikinam plombavimui iki 1 metų. Ją taip pat galima naudoti ir kaip pamušalą (bazę), eugenolio skytis naudojamas tvarstelio aplikacijai pulpos kameros dugne skausmo mažinimui esant skubiai pagalbai. Rinkinys: milteliai+skystis. | vnt | 10 |
|  | Geležies sulfato želė (vaikų pulpotomijai) | Paskirtis geležies sulfato pagrindo gelis, skirtas gyvų pieninių dantų pulpotomijai ir kraujavimo kontrolei. | vnt | 10 |
|  | ionolinas | pamušalinė medžiaga skirta naudoti tarp kompozito ir kitų su juo nesuderinamų medžiagų (IRM ir kt.) | vnt |  |
|  | Kalcipasta su jodoformu | Šaknies kanalo užpildymui (vaikų endodontijai) | vnt | 20 |
|  | Jodoformo milteliai | Kaulo uždegimo (alveolito) gydymui po dantų šalinimo | vnt | 20 |
|  | sterilios hemostatinės kempinės (įpakuotos po 1 vnt) | Hemostazės užtikrinimui ir alveolės užpildymui po danties šalinimo. |  |  |
|  | chlorheksidinas 2% | Skirtas kanalų skalavimo skystis, skirtas naudoti endodontinio gydymo metu. Skalavimo tirpalas naudojamas apdorotų audinių ir susmulkinto dentino likučiams, susidariusiems mechaninio šaknies kanalo paruošimo metu, pašalinti. | vnt | 20 |
|  | EverX | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis stiklo pluošto skaidulomis dentino atstatymui. | vnt | 20 |
|  | benzokaino želė | aplikacinei nejautrai, siekiant sumažinti diskomfortą atliekant nejautrą vaikams | vnt | 20 |
|  | vatos voleliai | Medvilniniai voleliai seilėms sugerti. | vnt | 20 |
|  | sterilūs paklotai | sterilaus lauko užtikrinimui chirurginių intervencijų metu. 45cmx75cm | vnt | 100 |
|  | skalpelio ašmenys 15C formos | Anglies plieno, sterilūs skalpelio ašmenys. Maža ir lenkta pjaunančioji dalis leidžia atlikti trumpus ir tikslius pjūvius | vnt | 10 |
|  | danties dalinimo kietmetalio grąžteliai (prailginti ir neprailginti) | Dantų šaknų atidalinimui šalinimo metu. | vnt | 100 |
|  | Minesotos kablys | Minkštųjų audinių atitraukimui chirurginių intervencijų metu | vnt | 10 |
|  | Adatkotis | minktštųjų audinių siuvimui | vnt | 10 |
|  | koferdamo sistemos instrumentai (lankelis, replės, žiedai, pramušėjai) | koferdamo gumos uždėjimui ir fiksavimui paciento burnoje | vnt | 30 |
|  | Skystas koferdamas | Dantenų audiniams izoliuoti tais atvejais, kai yra rizika sudirginti dantenas sąlyčio su produktais, naudojamais klinikinėje procedūroje metu.Padėti visiškai izoliuoti, kad būtų geriau užplombuotos ertmės arba endodontinio gydymo metu | vnt | 30 |
|  | Mineralinis trioksido agregatas (MTA) | izoliuoti atsivėrusią gyvybingą pulpą, dantų šaknų perforacijas, rezorbcijas bei gydyti dantis su nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis. | vnt | 30 |
|  | Šviesoje kietėjantis pamušalas | Pakirtis: gilių kariozinių ertmių gydymo metu po kompozito užpildu. | vnt | 30 |