TIEKĖJŲ INFORMAVIMAS APIE PRETENZIJOS IŠNAGRINĖJIMO REZULTATUS

Pirkimo pavadinimas: Kontroliuojamo šaldymo ir itin žemos temperatūros įrenginiai.

Pirkimo CVP IS numeris: 4852594

Pretenzijos gavimo data: 2025-10-13

Pretenzijos reikalavimų ir argumentų santrauka:

1. Įvertinti pirkimo sąlygų atitiktį VPĮ 28 straipsnio reikalavimams.
2. Pakeisti pirkimo dokumentus, suskirstant pirkimo objektą į atskiras dalis pagal įrenginių tipus.

Atsakymas į pretenziją:

Pirkimo objektas - šaldiklis su inventorine sistema - yra vieningai funkcionuojanti ėminių ir mėginių ilgalaikio laikymo, saugojimo ir šaldymo sąlygomis sistema,skirta biobanko archyvavimo procesų optimizavimui, todėl laikytinas vientisu objektu. Pirkimas nebuvo dirbtinai sujungtas - visi komponentai yra tarpusavyje funkciškai susiję, naudojami viename procese, turi bendrą tikslinę paskirtį ir jų sąveika yra būtina efektyviam mokslinių tyrimų medžiagos tvarkymui. 
1. Pirkimo neskaidymo pagrindimas ( VPĮ 28 str.2d.). Vadovaujantis VPĮ 28 str. 2 dalimi, pirkimas neskaidytas į dalis, nes įrenginiai veikia kaip vientisa sistema - šaldiklis, skeneris, mėgintuvėlių atsukimo įranga, mėgintuvėliai turi veikti integruotame procese, kuris užtikrina sklandų biologinių mėginių laikymą, identifikavimą ir naudojimą. Taip pat mokslinių tyrimų procesas reikalauja techninio suderinamumo - mėginių judėjimas ( nuo paėmimo iki laikymo) turi būti vientisas ir centralizuotai valdomas, užtikrinant identifikavimo tikslumą ir mėginių saugumą. Pirkimo tikslas - optimizuoti biobanko veiklą - ne įsigyti pavienius prietaisus, o turėti sistemą, kuri leidžia efektyviai, tiksliai ir kokybiškai archyvuoti biologinę medžiagą. 
2. Funkcinis ryšys tarp įrenginių. Nors atskiri įrenginiai (šaldiklis, skeneris, atsukimo įranga) techniškai gali veikti atskirai, jų paskirtis šiuo atveju - užtikrinti vientisą mėginių laikymo procesą. Skeneris reikalingas mėginių identifikavimui prieš įdėjimą ar išėmimą iš archyvo, atsukimo įrenginys būtinas tam , kad būtų galima patikimai pasiekti užšaldytą turinį nesutrikdant kitų mėginių. Šaldymo įranga - specializuota mėginių saugojimui pagal aukštus temperatūros ir talpos standartus. Visi šie komponentai yra vienos procesinės grandinės dalys, todėl negali būti skaidom be reikšmingo poveikio pirkimo objekto funkcionavimui. 
3. Konkurencijos neribojimas (VPĮ 17 str.) Buvo atliktas rinkos tyrimas ir rinkos konsultacija. Pirkimo dokumentuose nėra perteklinių techninės kvalifikacijos reikalavimų, todėl nediskriminuojami tiekėjai, kurie specializuojasi konkrečiose srityse.