MOBILIOS DONORŲ KĖDĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Kiekis | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili donorų kėdė | 2 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis (taikymas): donorų kraujo ėmimas mobiliuose kraujo surinkimo punktuose. Pateikti gamintojo patvirtinimą. |  |  |
| 1.2. | Mobili donorų kėdė turi būti lengvai sulankstoma, nešiojama bei transportuojama. |  |  |
| 1.3 | Kėdės rėmas pagamintas iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos). |  |  |
| 1.4 | Kėdės išoriniai matmenys: Ištiestos kėdės ilgis 190-200 cm, Kėdės sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų)- 50-65 cm, Kėdės sėdimosios dalies plotis ne mažiau 55 cm. |  |  |
| 1.5 | Kėdė sudaryta iš 2 dalių (galvos/ nugaros dalis, sėdimoji/ kojų dalis). |  |  |
| 1.6 | Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta, apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos ar jai lygiavertės medžiagos, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms. Kėdės apmušalo spalva nenurodoma. |  |  |
| 1.7 | Galvos/nugaros ir sėdimosios/ kojų dalių pasvirimo kampas reguliuojamas rankiniu būdu. |  |  |
| 1.8 | Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ne mažiau 180 kg |  |  |
| 1.9 | Kėdė turi turėti porankį, kurį būtų galima lengvai uždėti ar/ir nuimti kairėje ar dešinėje pusėse. Kėdės porankis reguliuojamas visomis kryptimis. Porankis aptrauktas ta pačia medžiaga, kaip ir gulimosios dalies paviršius. |  |  |
| 1.10 | Pateikiant prekę privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukciją. Prekės garantinis laikotarpis 24 mėn. |  |  |
| 1.11 | Kėdės pristatymo į perkančiąją organizaciją pristatymo, iškrovimo, pervežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 1.12 | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą ir kodą. |  |  |
| 1.13 | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu siūlomos prekės, jų sudedamosios dalys ir (ar) jų pakuotė turi būti pažymėtos Mėbijaus (Mobius) juostos ar lygiaverčiu simboliu, patvirtinančiu, kad prekė ir (ar) jo pakuotė yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. (Pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus). |  |  |