TIEKĖJAMS					2025-10-20

Gauti paklausimai viešajam pirkimui Nr. 4976866 „Kondicionierių įrengimas švietimo įstaigose (Skelbiama apklausa)“:

1) Klausimas: „Ar galima objekto apžiūra dėl darbų ir medžiagų kiekių patikslinimo ? Kas už apžiūrą atsakingas asmuo ir kontaktinis numeris?“.

Atsakymas: „Tiekėjai norintys apžiūrėti pirkimo objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius tai gali padaryti nuvykę į nurodytus adresus Kepyklos g. 30, Telšiai; S. Daukanto g. 35; Telšiai, Lygumų g. 52; Telšiai, Kalno g. 20, Telšiai. Dėl pirkimo objekto apžiūros tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Dovydas Kublickas, tel. +37069801996, el. p. dovydas.kublickas@telsiai.lt.“.

2) Klausimas: „Pagal pateiktus reikalavimus yra galimas vidinių blokų jungimas su išoriniu bloku multi–split sistemos principu, tačiau multi–split sistema yra, kai vienas lauko blokas jungiamas su dviem ar daugiau vidinių blokų. Iš aprašymo matome, kad yra numatytas tik vienas vidinis blokas. Prašome patikslinti, ar techninėje specifikacijoje yra padaryta klaida, ar visgi yra reikalinga multi–split sistema.“.

Atsakymas: „Multi–split sistema nereikalinga. Pridedama pakoreguota techninė specifikacija.“.