Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO ,,KALVARIJOS PASIENIO UŽKARDOS INFRASTRUKTŪROS  (VIDAUS IR LAUKO) ATNAUJINIMO IR PLĖTROS DARBŲ PIRKIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-10-20  Nr. PRO-439

Vilnius

<...>

Darbotvarkė. Dėl atsakymų į tiekėjo klausimus supaprastintame atvirame konkurse ,,Kalvarijos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbų pirkimas“.

SVARSTYTA. Atsakymai į tiekėjo klausimus supaprastintame atvirame konkurse ,,Kalvarijos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbų pirkimas“.

Tiekėjas <...> CVP IS priemonėmis pateikė klausimus dėl pirkimo dokumentų.

Viešojo pirkimo komisija, apsvarsčiusi tiekėjo klausimus, bei <...>, teikia atsakymus:

- Klausimas. Pirkime nenumatytas gerbūvio atstatymas po kabelių įvedimo darbų, prieduobių bei panduso įrengimo. Ar neturi būti rekonstruojamas šaligatvis ties pastatu, kuris yra prastos būklės?

Atsakymas: Šaligatvis turi būti atstatytas į pirminę padėtį po įvykdytų darbų.

2. klausimas. Pirkime numatytas el. skydų demontavimas bei naujų sumontavimas, durų į el. skydinę aukštinimas. Ar po skydų demontavimo nereikės sienų remonto? Ar po durų paaukštinimo nereikės laiptelių ar pakylos ties durimis?

Atsakymas: Po el. skydų sumontavimo reikės atlikti sienos apdailos remontą (glaistymas, dažymas). Po durų paaukštinimo reikės įrengi nusileidimo laiptelius į patalpą R 10 (žiūrėti rūsio planą).

3. klausimas. Numatyta sienų ir grindų hidroizoliacija patalpose R11 (patalpa prie lauko laiptų į rūsį) mastika arba plėvele. Tačiau matome, kad sienos yra paveiktos drėgmės, patenkančios per pamatus (bei galbūt po patalpų užliejimo). Ar šios priemonės (hidroizoliacija mastika arba plėvele) pakankamos ir garantuos esamų problemų sprendimą, kad apsaugoti patalpas nuo drėgmės?

Atsakymas: Įtariama, kad patalpose R11 drėgmė ant sienų atsirado po patalpų užliejimo. Rangovas gali pateikti savo (geresnį) sprendimą hidroizoliacijos.

<...>