UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Sąlyga |
| --- | --- |
|  | Projektavimo darbai atliekami dviem etapais – projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas. |
|  | Tiekėjas prieš projektavimo darbus, turi atlikti topografinius bei projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. |
|  | - Tiekėjas parengia naują Panevėžio RK-1 informaciją dėl PAV atrankos ir suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) gauna atnaujintas PAV atrankos išvadas. - Tiekėjas gauna Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, vietoj turimo Panevėžio RK-1 taršos leidimo Nr. P1-1/014/T-P.3-17/2016 - Tiekėjas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gauna išvadą dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų (toliau – PVSV) atlikimo, bei sanitarinės apsaugos zonos koregavimo reikalingumo ir jei reikalinga atlieka PVSV procedūrą bei atnaujina sanitarinę apsaugos zoną. - Tiekėjas prieš objekto eksploatavimo pradžią iš AAA gauna leidimą dėl galimos ūkinės veiklos vykdymo pradžios. |
|  | Tiekėjas gauna statybos leidimą ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl statybos leidimo gavimo. |
|  | Tiekėjas atlikus statybos darbus patikslina pagal faktą esamas statinių ir žemės kadastrų bylas. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas VERT pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo – derinimo darbams ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl pažymų gavimo. |
|  | Tiekėjas gauna statybos užbaigimo dokumentus ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo. |
|  | Tiekėjas suderinus su Užsakovu gali įrengti laikinus elektros energijos, vandens tiekimo prisijungimus su apskaitomis prie esamų tinklų. Už Tiekėjo sunaudotą elektros energiją ir vandenį Tiekėjas sumoka pagal tuo metu galiojančias kainas. |
|  | Tiekėjas teisės aktų nustatytais atvejais gauna iš suinteresuotų asmenų rašytinius sutikimus, prisijungimo sąlygas, turi atlikti projektinių pasiūlymų viešinimą ir pateikti užsakovui viešinimo ataskaitą su priedais. |