Priedas  Nr.1. Reikalavimai ir informacija

aplinkosauginės dalies atlikimui

REIKALAVIMAI IR INFORMACIJA APLINKOSAUGINĖS DALIES ATLIKIMUI

Panevėžio rajoninės katilinės Nr.1 (toliau - Panevėžio RK-1) eksploatuojama turint Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) Nr.P1-1/014/T-P.3-17/2016. Reikalinga atlikti Panevėžio rajoninės katilinės Nr.1 (toliau - Panevėžio RK-1), esančios Pušaloto g. 191, Panevėžyje:

- Įvertinant naujai statomo katilo (projektinis, planuojamas galingumas 16 MW) ir esamų kurą deginančių įrenginių taršos apimtis parinkti kamino aukštį, atsižvelgiant į tai, kad kaminas būtų ne žemesnis kaip 45 metrai.

- Parengti Panevėžio RK-1 informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Parengta informacija turi būti suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) bei gauta PAV atrankos išvada. Atliekant PAV procedūras turi būti įvertinta bendra galima tarša (ne tik naujai statomų, bet ir esamų taršos šaltinių ir kurą deginančių įrenginių): fizinė tarša (bendras triukšmas, stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimų atitiktis ribiniams dydžiams bei jų prevencija), cheminė tarša ir taršos kvapais susidarymas. Atliekant sklaidos modeliavimus, turi būti sumodeliuota tarša įprastomis ir neįprastomis sąlygomis su fonu ir be fono, perskaičiuoti (metiniai ir momentiniai) teršalų kiekiai.

- Gavus iš AAA atrankos išvadą dėl PAV pakeisti esamą Panevėžio RK-1 TIPK leidimą, pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, kartu su visomis TIPK leidimo dalimis.

- Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau - NVSC) gauti išvadą dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procedūrų atlikimo, bei sanitarinės apsaugos zonos koregavimo reikalingumo. NVSC nurodžius koreguoti ar tikslinti sanitarinę apsaugos zoną, parengti PVSV ataskaitą ir suderinti su NVSC Panevėžio departamentu.

- Parengti dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atlikti visas šiame teisės akte nurodytas procedūras ir gauti AAA sprendimą su teigiama išvada dėl galimos ūkinės veiklos vykdymo pradžios.