2

MOBILIOS LAUKO ČIUOŽYKLOS SU ŠALDYMO ĮRANGA NUOMA 
(SU ČIUOŽYKLOS MONTAVIMU BEI DEMONTAVIMU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas: mobilios lauko čiuožyklos su šaldymo įranga nuoma (su čiuožyklos montavimu bei demontavimu).

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.
Prekių pristatymo, sumontavimo vieta ir terminai: Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti pilnai įrengta, sumontuota iki 2025 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos miesto Teatro aikštėje, ir saugi eksploatacijai 2025-11-29 – 2026-01-06 laikotarpiu. 
Bendra informacija: 
1) Tiekėjas  iki  2025 m. lapkričio 28 d. savo sąskaita ir ištekliais pristato, sumontuoja bei perduoda naudojimui 2025-11-29 – 2026-01-06 laikotarpiui  kokybišką, techniškai tvarkingą ir tokios komplektacijos, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, mobilios lauko ledo čiuožyklos komplekto įrangą su aksesuarais;
2) Tiekėjas iki 2026 m. sausio 18 d. (bet ne anksčiau nei 2026-01-07) savo sąskaita ir ištekliais demontuoja ir išveža nuomos objektą iš Teatro aikštės. 

Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti įrengta pagal perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį (Priedas Nr. 1) ir atitikti techninius, eksploatacinius reikalavimus nurodytus šioje techninėje specifikacijoje
Reikalavimai ledo čiuožyklai ir kitai įrangai:
1) Ledo čiuožykla pritaikyta visuomeniniam čiuožimui, kurios matmenys turi būti: 15 x 30 metrai, bendras čiuožimo plotas, ne mažesnis, kaip 450 kv. metrų;
2) Ledo paviršiaus temperatūra   -   -5...-6 Co;

3) Ledo storis – 45-50 mm;

4) Ledo arena eksploatuojama, jeigu oro temperatūra neviršija +10 Co temperatūros;
5) Mediniai apsauginiai bortai aplink čiuožyklą, kurių aukštis ne mažiau kaip 1 m. ir ne daugiau kaip 1 m. 10 cm. 
Reikalavimai šaldymo įrangai:

1) Šaldymo mašinos su priklausiniais (šaldymo mašina (čileris) su el. pajungimo kabeliais, hidromodulis (uždaro tipo išsiplėtimo bakas ir siurblys), 
anksčios guminės žarnos su jungtimis, skirtos sujungti atskirus šaldymo įrenginius, šaldymo takeliai/vamzdynai ir kt. šaldymo įranga), galingumas pakankamas, kad gaminti ledą esant ne aukštesnei kaip +8 Co temperatūrai;
2) Ledo šaldymo įrenginys, turėtų būt maksimaliai apsaugotas nuo piktavališkų išjungimų. Mygtukai, jungikliai, turėtų būti apdirbami – paslėpti;
3) Išlaikyti ledą aplinkos temperatūrai neviršijant +15 Co ir esant minimaliam vėjo greičiui (neviršija 1 m/s);
4) Pirminis šaltnešis – freonas;
5) Ledo čiuožyklos vamzdynas užpildytas etilenglikolio tirpalu;
6) Šaldymo vamzdynas turi dengti visą čiuožyklos plotą (turi būti užtikrinta, kad šaldys visas bendras plotas);
7) Naudojamas aukštos energetinės klasės ne mažiau kaip dviejų šaldymo kompresorių agregatas, kurio skleidžiamas garsas atitinka gyvenamiesiems rajonams naktiniam paros metui keliamus garso reikalavimus – ne daugiau kaip 58dB decibelai 10 metrų atstumu.
Papildomi reikalavimai (aksesuarai tinkamai čiuožyklos eksploatacijai):
-2 vnt. specialių kastuvų, rankiniam ledo valymui, plotis ne mažiau kaip 1m;
-1 komplektas ledo formavimo rankiniu būdu įrangos;
- Ne mažiau kaip 185 porų su įvairių dydžių pačiūžų su stovais;
- 1 vnt. pačiūžų galandinimo staklės;
- Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis ne mažiau 30 m2;
- 4 vnt. suoliukų persirengimui prie ledo arenos dvipusiai, ne mažiau 2 m ilgio;
- 4 vnt. vaikiški pingvinai ir 2 vnt. vaikiški šuniukai 
Tiekėjo įsipareigojimai:
- Mobilios lauko ledo čiuožyklos montavimo/demontavimo/pajungimo darbai.
- Visos reikiamos įrangos iškrovimo darbai, tiekėjui reikalingos technikos nuoma.

- Laikinos statybos tvoros įrengimas ledo arenos surinkimo/išrinkimo metu. 

        
- Šaldymo įrangos montavimo darbai. Šaldymo mašinos ir hidromodulio montavimas darbo vietoje. Šaldymo trasos tiesimas nuo šaldymo mašinos iki ledo arenos. Šaldymo kilimėlių, kolektorių ir boksų sumontavimas ledo arenoje, šaldymo kilimėlių išvyniojimas, apsauginių ledo arenos bortų sumontavimas. Šaldymo įrangos paleidimo – derinimo darbai. Ledo formavimo – užliejimo darbai. Čiuožyklos įvedimas į eksploataciją ir sustabdymas (ledo paruošimas tirpdymui, ledo tirpinimas, daužymas, etilenglikolio atsiurbimas, bortų demontavimas, šaldymo kilimėlių, boksų nuėmimas, šaldymo trasos demontavimas). 

      
-Visam ledo čiuožyklos komplektui reikalingos elektros instaliacijos prijungimas prie nurodyto elektros tinklo. Visa elektros instaliacija apsaugota nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu. 

        
-Teritorijos, kurioje buvo sumontuota ledo čiuožyklos šaldymo įranga sutvarkymas ir atstatymas iki pradinės būklės.
 - Mobilios lauko ledo čiuožyklos su šaldymo įranga techninė priežiūra.
- Personalo, aptarnaujančio ledo čiuožyklą, apmokymas kaip ruošti ir prižiūrėti ledą, kaip dirbti su nuomojama įranga, kaip organizuoti čiuožimą ant ledo, instruktuoti apie darbo saugą.
- Atlyginti žalą atsiradusią dėl Tiekėjo kaltės, aplaidumo ir (ar) nerūpestingumo tretiesiems asmenims bei gamtai, aplinkai.  

- Prekėms nustatomas garantinis aptarnavimas viso čiuožyklos eksploatavimo laikotarpiu
*Pastaba: Papildomomis priemonėmis, kaip takeliai, paslėpti laidams, uždangalai kabeliams, mobilios lauko ledo čiuožyklos su šildymo įranga apsauga eksploatacijos metu, rūpinasi perkančioji organizacija.
Kainos apskaičiavimas
Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: transportavimo, pakrovimo-iškrovimo, montavimo- demontavimo išlaidos, instruktavimo ir techninės priežiūros paslaugos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pirkimo objektu. Ledo paruošimas iki 20 mm storio, įrangos draudimas, įrangos instaliavimo vietos paruošiamieji darbai, šaldymo įrangos montavimo darbai, čiuožyklos komplekto su priklausiniais draudimas šaldymo įrangos paleidimo – derinimo darbai, ledo formavimo – užliejimo darbai, čiuožyklos įvedimas į eksploataciją. čiuožyklos sustabdymas (ledo paruošimas tirpdymui, ledo tirpinimas, daužymas, etilenglikolio atsiurbimas, bortų demontavimas, šaldymo kilimėlių, boksų nuėmimas, šaldymo trasos demontavimas).
Į kainą neįskaičiuota: reikalingi leidimai ir įgaliojimai ir visos kitos išlaidos, atsirandančios eksploatuojant įrangą.
Žalieji reikalavimai: 

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1- 508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau –Aprašas): 4.4.4.1.p.: teikiant paslaugas mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą, – tokiu atveju turi būti naudojamas Aprašo 2 priede I skyriuje (popierius ir jo gaminiai) nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; 2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų;
Pagal 4.4.4.3 p. prekės pristatymui naudoti netaršią transporto  priemonę*. Įrodymui dėl netaršių transporto priemonių* tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia sutarties vykdymo metu prekės teikimui naudosimų transporto priemonių sąrašą ir jų registravimo pažymėjimus ar kitus transporto priemonės netaršumą įrodančius dokumentus.
*Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. 

________________
PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)

(PILDO TIEKĖJAS)

	1.*
	Ledo čiuožyklos išmatavimai 15 x 30 metrai (bendras čiuožimo plotas, ne mažesnis, kaip 450 m2).* 

*Ledo čiuožykla turi būti sumontuota ant Pirkėjo paruošto pagrindo. 
	Ledo čiuožyklos išmatavimai – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. x.......... m.

Bendras čiuožimo plotas – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. m2

	2. *
	Palaikoma stabili ledo paviršiaus temperatūra – -5 – -6 Co;
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	3.* 
	Ledo storis 45-50 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	4.*
	Ledo čiuožykla eksploatuojama, jeigu oro temperatūra neviršija +10 C0 temperatūros
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	5.*
	Mediniai apsauginiai bortai aplink čiuožyklą, kurių aukštis ne mažiau kaip 1 m. ir ne daugiau kaip 1 m. 10 cm.
	Medinių bortų aukštis – (įrašyti konkrečią reikšmę): ........ m.


	6.*
	Šaldymo mašinos (su priklausiniais), galingumas pakankamas ledo gamybai ne aukštesnei kaip +8 Co temperatūrai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	7.*
	Ledas turi būti išlaikomas aplinkos temperatūrai neviršijant +15 Co ir esant minimaliam vėjo greičiui (neviršija 1 m/s).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	8.*
	Pirminis šaltnešis – freonas.


	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	9.*
	Ledo čiuožyklos vamzdynas turi būti užpildytas etilenglikolio tirpalu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	10.*
	Šaldymo vamzdynas turi dengti visą čiuožyklos plotą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	11.
	Naudojamas aukštos energetinės klasės ne mažiau kaip dviejų šaldymo kompresorių agregatas.
	Aukštos energetinės klasės (įrašyti konkretų agregato pavadinimą, pateikti prekę pagrindžiančius dokumentus)............... 

Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 5.1.5 p. 

	12.
	Šaldymo agregatas turi turėti pajėgumą užšaldyti ir palaikyti ledo čiuožyklą, kurios matmenys nurodytos 1 punkte. Aparato skleidžiamas triukšmas negali būti didesnis, kaip 58 dB (10 m. atstumu).
	Įrenginio skleidžiamas triukšmas (įrašyti konkrečią reikšmę): ........dB.

Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 5.1.5 p. 

	Papildoma įranga

	13.*
	2 vnt. specialių kastuvų, rankiniam ledo valymui, plotis ne mažiau kaip 1 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	14.*
	1 komplektas ledo formavimo rankiniu būdu įrangos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	15.*
	Ne mažiau kaip 185 porų su įvairių dydžių pačiūžų (su stovais)
	(įrašyti konkrečią reikšmę)............porų įvairių dydžių pačiūžos (su stovais)


	16.*
	1 vnt. pačiūžų galandinimo staklės
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	17.*
	Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis ne mažiau 30 m2
	Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis ne mažiau  (įrašyti konkrečią reikšmę): ...............m 2

	18.*
	4 vnt. suoliukai persirengimui prie ledo arenos dvipusiai, ne mažiau 2 m. ilgio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	19.*
	4 vnt. vaikiški pingvinai ir 2 vnt. Vaikiški šuniukai (padėjėjai čiuožimui)  
	4 vnt. (įrašyti konkretų pavadinimą)............ ir 2 vnt. (įrašyti konkretų pavadinimą)............ (padėjėjai čiuožimui)


*Nurodytiems punktams nereikalaujama pateikti prekės atitikimą pagrindžiančių dokumentų, pagal pirkimo sąlygų 5.1.5 p.
Priedas Nr. 1
[image: image1.png]



[image: image2.png]Ledo pagrindas

- 32x16m
Kolektorius
1.5x17m
- Ledas
g 1S0riné dalis 3
Sluozimo daljs 299§>Zf?5m

=
6m nuo pastato laipto B
iki ledo pagrindo —
|

4 I
!
i
K7 W
)
o

B

Namelis 9%2.6m

9m nuo ulinio

iki ledo pagrindo

Chilerid

4.5%2.2m

oozL





	
	
	



