| PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Kaina (K) |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |  |
| Kaina (K) |  |  |  |  |  | X = | 70 |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |  | Y = | 30 |  |
| Nr. | Parametrai |  | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |  |  |
| T1 | Ultragarsinės sistemos dinaminis diapazonas (dB) |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 | 7 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |  |  |
| T2 | Skenuojamas gylis (2D režimas), cm |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 | 7 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |  |  |
| T3 | Komplektuojmo linijinio daviklio Nr. 1 elementų skaičius; |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 | 7 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |  |  |
| T4 | Dirbtiniu intelektu paremta programinė įranga, atpažįstanti pilvo organus skenavimo metu ir automatiškai nustatanti spalvinio doplerio parametrus |  | Statinis: (taip/ne) | L4 | 4 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |  |  |
| T5 | Komplektuojamo konveksinio daviklio elementų skaičius ≥ 190 |  | Statinis: (taip/ne) | L5 | 5 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |  |  |
| Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E = K + T |  |  |  |  |  |
| 2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Kadangi siūlomo objekto T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T4 = L4 = 4, T5 = L5 = 5. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Siūlomo objekto T1 ir T2techninis parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 ir T3 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 7, T2 = L2 = 7, T3 = L3 = 7. Mažiausią parametro T1, T2 ir T3 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T=i=15Tix Y |  |  |  |  |  |  |  |