## specifikacija
SPS 1 priedas
RANKŲ IR ODOS DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS, NR. 10066
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai, siūlantysANTISEPTIKUS higienos priežiūros priemones, kartu su pasiūlymu turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą, parengtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Sutarties vykdymo metu, tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn
Pirk. dalies Nr. | Priemonės (prekės) pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | kiekis, vnt. (24 mėn) | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM (viršijus šią sumą pasiūlymas bus atmestas) | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS CHARAKTERISTIKOS/REIKALAVIMO KONKREČIĄ VERTĘ.
1. | Rankų antiseptikas | Biocidas. Veikliosios sudėtinės medžiagos 100 ml: alkoholiai – ne mažiau 70 ml, gali būti etanolio ir izopropanolio derinys (sudėtyje nėra ketvirtinių amonio, fenolio, peroksidų, chlorheksidino, triklozano). Sudėtyje yra odos priežiūros priemonės - natūralūs odos minkštikliai. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu. Atitinka EN 1500, EN 14476, EN 13727 – pateikti gamintojo atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus. Higieninės dezinfekcijos ekspozicijos laikas virucidiniam ir baktericidiniam poveikiui – ne daugiau 30 s. Išfasavimas 4,0 – 5 litrų talpose. | litras | 12000 |  | 21 | 0 | 0 | 43560
2. | Centrinių ir periferinių kateterių dezinfekcijos priemonė | Veiklioji medžiaga: 2 % chlorheksidino tirpalas izopropanpolyje (ne mažiau 70 %). Pasižymi baktericidiniu poveikiu (ne ilgiau 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13727 standartui; fumgicidiniu (ne ilgiau - 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13624; tuberkuliocidinis (ne ilgiau 30 s) - būtinas atitikimas EN 14348 standartui; virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota) - ne ilgiau 30 sek. pagal EN 14476 standartą. Be jodo, peroksido, triklozano, ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė su purškikliu iki 250ml ± 20ml. | vnt. | 2400 |  | 21 | 0 | 0 | 23232
3. | Rankų antiseptikas | Biocidas. Gelis. Veikliosios medžiagos etilo alkoholis. 100 g preparato turi būti ne mažiau 80 g . Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, gicerino, ketvirtinių amino junginių, ir kvapiųjų medžiagų. Higieninė rankų dezinfekcija ne ilgiau kaip per 30 sekundžių (pateikti tyrimų išvadas dėl EN 1500). Chirurginė dezinfekcija – 90 sekundžių (pateikti išvadas dėl atitikimo EN 12791). Preparate turi būti odos regeneraciją skatinančių priedų. Preparatas, pasižymintis baktericidiniu (tarp jų ir TBC), fungicidiniu, ribotu virucidiniu (pagal EN 14476 standartą.(pateikti tyrimų išvadas). Baktericidinis, virucidinis, mielicidinis ir tuberkulocidinis veikimo laikas ne ilgiau kaip 30 s. Talpa iki 4-5 litro. | litras | 500 |  | 21 | 0 | 0 | 4840
4. | Losjonas skirtas ligonių higieninei kūno ir galvos priežiūrai | Priemonė skirta visų kūno vietų valymui, tinka plaukams plauti, pasižyminti antimikrobiniu poveikiu (įskaitant MRSA), sudėtyje turintis oktenidino Tinka priešoperaciniam ligonio apruošimui. Talpa 500-750 ml. | litras | 1000 |  | 21 | 0 | 0 | 13310
5. | Gleivinių dezinfekcijos priemonė | Skirta gleivinių, akių junginės dezinfekcijai atlikti prieš chirurgines intervencijas. Piremonė paruošta naudoti. Veikliosios medžiagos: oktenidindihidrochloridas, fenoksietanolis, glicerolis. Pakuotė 750 - 1000 nl talpose. | litras | 6000 |  | 21 | 0 | 0 | 123420
6. | Odos dezinfekcijos priemonė. Siūlyti vieno gamintojo, tarpusavyje suderintas priemones. |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 168439.26
6.1 | Spalvota odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai, sudėtyje gali būti ir gali būti ketvirtiniai amonio junginiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), su dažikliais, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui (žymėjimui).
6.1.1 |  | Talpa 200-300 ml | litras | 288 |  | 21 | 0 | 0
6.1.1 |  | Talpa 1 l | litras | 10000 |  | 21 | 0 | 0
6.2 | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai, sudėtyje gali būti ir ketvirtiniai amonio junginiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui.
6.2.1 |  | Talpa 200-300 ml | litras | 2400 |  | 21 | 0 | 0
6.2.2 |  | Talpa 1 l | litras | 12480 |  | 21 | 0 | 0
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).