VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga,  Maironio g. 25, 70104 Vilkaviškis, tel. +370 342 60 150,

el. p. info@vilkaviskioligonine.lt  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185332820

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ESAMA SITUACIJA

Statytojas (Užsakovas): VšĮ Vilkaviškio ligoninė.

Reikalingų atlikti darbų ir paslaugų pavadinimas: VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo)  projektavimo paslaugos, techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai.

Pirkimo tikslas: parengti pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą ir kitą dokumentaciją, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir atlikti rangos darbus pagal parengtą techninį darbo projektą.

Statybos rūšis: Projekto rengimo metu projektuotojas nustato ir parenka statybos rūšį.

- PLANUOJAMOS ATLIKTI PASLAUGOS IR DARBAI

- Projekto pavadinimas: „VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo)  projektas“.

- Statinio naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai. Gydymo paskirties pastatas

- Pastato atnaujinimo (modernizavimo)  projektas turi būti parengtas vadovaujantis pridedama projektavimo užduotimi.

- Statytojui pavedus, Rangovas parengia ir su Užsakovu suderina techninę užduotį  ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti, ir gauna šias sąlygas.

- Parengtam projektui turės būti atlikta bendroji projekto ekspertizė. Ekspertizės rangovus parinks Užsakovas.

- Statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti Rangovas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas). Visas  išlaidas už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka pats Rangovas.

- Rangovas darbus vykdys pagal parengtą  ir patvirtintą techninį darbo projektą.

- Statybos rangos darbus sudaro:

8.1. Statybos rangos darbų vykdymas pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą techninį darbo projektą;

8.2. Išpildomosios dokumentacijos parengimas, pastatų, patalpų kadastrinių matavimų atlikimas;

8.3. Statybvietės sutvarkymas ir statybos užbaigimo procedūros. Visas statybos užbaigimo procedūras pagal Užsakovo suteiktus įgaliojimus atlieka Rangovas (komisijų organizavimas, reikiamų dokumentų pasirašymas, statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimas ir t.t.). Statybos užbaigimas ( atliekamas Rangovo sąskaita, Rangovas apmoka visas būtinas, su statybos užbaigimo procedūra susijusias išlaidas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO IR DARBŲ ATLIKIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

- Paslaugų teikimo ir darbų atlikimo procese būtina vadovautis:

  - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymu;

  - STR  1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

  - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

  - STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

  - Kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais šią veiklą.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Paslaugų ir darbų atlikimo terminai:

  - Techninio darbo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

  - Rangos darbai (pagal patvirtintą techninį darbo projektą) turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 12 mėn.

- KITOS SĄLYGOS

- Rangovas turi:

  - Suteikti teisę Statytojui (Užsakovui) naudotis statybinių inžinerinių tyrimų, statinio projektavimo ir kita susijusia informacija ir medžiaga bei nereikšti jokių pretenzijų;

  - Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę;

  - Visus techniniu ir ekonominiu požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju (Užsakovu);

  - įvertinti visus rengiamo techninio darbo projekto sprendinius ir darbų apimtis. Jeigu parengtame projekte bus aptikta darbų, kurie yra neįvertinti darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraščiuose, Rangovas turės įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

  - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis modernizuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

  - prisiimti visą atsakomybę už projektavimo ir rangos darbus iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

  - atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

PRIDEDAMA. Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo)  projektavimo užduotis, 4 lapai.

Direktorius						Linas Blažaitis

Parengė:

Viešųjų pirkimų specialistas                                       			Valdas Riklius