TVIRTINU: VšĮ Vilkaviškio ligoninė Direktorius Linas Blažaitis___________________

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO,

MAIRONIO G. 25, VILKAVIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| STATYTOJAS | VšĮ Vilkaviškio ligoninė |
| --- | --- |
| STATYBOS VIETA | Maironio g. 25, Vilkaviškis |
| STATINYS | Ligoninė |
| KATEGORIJA | Ypatingas statinys |
| STATYBOS RŪŠIS | Projekto rengimo metu projektuotojas nustato ir parenka statybos rūšį |
| PROJEKTAVIMO ETAPAS | Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas |

I DALIS. Projektavimo duomenys

| Projektavimui duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Projekto pavadinimas, adresas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas |
| 2. Projekto rengimo etapas | Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas |
| 3. Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 4. Statybos vieta | Maironio g. 25, Vilkaviškis |
| 5. Statybos rūšis | Pastato atnaujinimas (modernizavimas) |
| 6. Statinio paskirtis | Negyvenamieji pastatai. Gydymo paskirties pastatas |
| 7. Esami žemės sklypo (teritorijos) rodikliai | Unik. Nr. 4400-1477-3156 Sklypo kadastrinis Nr. 3963/0006:8020 Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos |
| 8. Esami statinių rodikliai | Pastatas – Ligoninė Unikalus Nr. 3998-3000-7013 Pagrindinė naudojimo paskirtis – Gydymo Pažymėjimas plane – 1D5/p Bendras plotas – 11399,43 m2 Pagrindinis plotas – 7620,69 m2 Tūris - 45570 m3 Užstatytas plotas - 3615 m2 |
| 9. Užsakovas | VšĮ Vilkaviškio ligoninė |
| 10. Užsakovo adresas, kodas | Maironio g. 25, Vilkaviškis, kodas 185332820 |

- DALIS. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

| Projektavimo reikalavimai | Projektavimo reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Paslaugų apimtis | 12.1. Projektinių pasiūlymų parengimas, suderinimas, viešinimas. - Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas: - Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus - Humanizuoti aplinką vadovaujantis universalaus dizaino principu. - Gauti statybą leidžiantį dokumentą. - Pagal projektinius pasiūlymus parengti techninį darbo projektą. - Projektinių pasiūlymų apimtis: - Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą; - Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priedo reikalavimus. - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Statybos įstatymu, Architektūros įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis, darnaus judumo principais. - Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Užsakovu (pirminius Projektinius pasiūlymus pristatyti Užsakovui; pataisyti Projektinius pasiūlymus pagal Užsakovo pastabas/ pasiūlymus). - Jeigu reikalinga, turi būti atlikta projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra (organizuoti viešą susirinkimą ir jį vesti; parengti atsakymus į viešojo susirinkimo metu gautus pasiūlymus ir juos suderinti su Užsakovu). - Jeigu reikalinga, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis (pateikti Projektinius pasiūlymus derinti atitinkamoms institucijoms, vertinantiems subjektams, sąlygas bei reikalavimus, leidimus ir kitus reikiamus dokumentus išduodančioms institucijoms, atsižvelgiant į iš visuomenės, institucijų, kitų derinime dalyvausiančių institucijų / kitų juridinių asmenų gautus pagrįstus pasiūlymus ir pastabas, pataisyti Projektinius pasiūlymus). - Projektinių pasiūlymų rengimo ir derinimo metu Tiekėjas turi dalyvauti Užsakovo organizuojamuose suinteresuotų juridinių, fizinių asmenų susitikimuose, diskusijose ir pan. - Projektinių pasiūlymų apimtis turi būti pakankama statybą leidžiančiam dokumentui gauti. - TDP parengimas. Projektuotojas turi parengti šios Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytą projektą. Projekto dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamų statinių specifiką. - TDP apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, rangos darbams atlikti. Esant poreikiui, projektuotojas parengia atnaujintą projektavimo užduotį ir suderina ją su Užsakovu. 12.3. Projekto vykdymo priežiūra. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį, įskaitant statybos užbaigimo procedūras. Projekto vykdymo priežiūrą atlieka grupė, sudaryta iš visų projekto dalių vadovų. Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis nustatyta tvarka, pagal LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus reikalavimus. |
| kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Projektuotojas turi: - Atlikti visuomenės informavimo apie numatomo statinio projektavimą procedūras; - gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus; - gauti prisijungimo sąlygas (esant poreikiui); - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - prieš projektavimą, dalyvaujant Užsakovo atstovui, detaliai apžiūrėti statybos objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija ir galimi darbų kiekiai; - parengtą projektą pateikti Statytojo (užsakovo) nurodytam projekto ekspertui ir ištaisyti eksperto nurodytus trukumus; - neatlygintinai pakeisti, papildyti, pataisyti projekto sprendinius, jeigu darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trukumai; - projekte turi būti numatytas apdailos atstatymas visose patalpose, kur vidaus apdaila pažeidžiama diegiant modernizavimo priemones; - projekte turi būti numatytas įrangos, pritvirtintos ant pastato sienų ar stogo (oro vėdinimo, saulės elektrinės sistemų dalys ir kita įranga) demontavimas ir sumontavimas į ankstesnes vietas po modernizavimo priemonių įdiegimo. |
| 2. Paslaugų atlikimo grafikas | Techninis darbo projektas turi būti turi būti parengtas, suderintas su užsakovu, pateiktas ekspertizei per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iš jų 90 kalendorinių dienų skiriama projektinių pasiūlymų parengimui ir suderinimui su užsakovu, įkėlimui į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. |
| 3. Architektūriniai – konstrukciniai sprendiniai, reikalavimai remontuojamam statiniui, pastato inžinerinėms sistemoms | Numatytų atlikti pastato modernizavimo darbų apimtys nurodyti pastato energijos vartojimo audite – „Gydymo paskirties pastato, esančio Maironio g. 25, Vilkaviškis išsamus energijos vartojimo auditas“ (pridedama). Energijos vartojimo audite numatytas nutolusios saulės jėgainės įsigijimas yra netinkamos išlaidos, todėl jėgainė nebus perkama. |
| 4. Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | - Vykdant statybos rangos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir (ar) statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo. Projekto metu bus prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo. |
| 5. Techninio darbo projekto dalys | Reikalingos projekto dalys nustatomos atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. |

- DALIS. Projekto parengimo reikalavimai

| Reikalavimai projekto parengimui | Reikalavimų projekto parengimui aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nurodymai sprendinių derinimui su užsakovu | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti atitinkamų projekto dalių, interjero ir kitus sprendinius su užsakovu. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas parengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Rengiamų dokumentų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, rangos darbams atlikti. |

Viešųjų pirkimų specialistas		                                           			Valdas Riklius