TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Termo popierius aparatui Cardioline ECG 100+ ir 100S:

- EKG originalus terminis popierius, sulankstytas Z forma, skirtas Cardioline ECG 100+ ir 100S aparatams;

- matmenys: 100 × 150 mm;

- 1 pakuotėje ne mažiau 180 lapų;

- dėžėje ne mažiau 10 pakuočių;

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Chirurginis pleistras:

- popierinis ( neaustinio pluošto ) pleistras;

- kūno spalvos;

- leidžia kvėpuoti odai, gerai priglunda prie kūno formų;

- pleistras lengvai plėšiamas dviem krytimis: horizontalia ir vertikaliai, nenaudojant žirklių;

- hipoalergiški akriliniai klijai - tinka jautriai odai;

- stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos;

- pleistras nelimpa prie pirštinių;

- patikimai limpa vienas sluoksnis virš kito;

- lengvai išvyniojamas iš ritinėlio;

- nuklijavus nelieka klijų likučių;

- be latekso;

- dydis: 2,5 ± 0,1 cm x  9,1 ± 0,1 m.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________