KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ DĖL PIRKIMO

2025-10-21

Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti saulės elektrinę iki 100 kW (70 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo, adresu Didlaukio 86 E (toliau - Prekė), kurios preliminari techninė specifikacija pateikiama priede Nr. 2.

Konsultacijos tikslas:

Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems tiekėjams ir gauti konsultacijas kaip perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančią prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 24 d. 14.00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti per CVP IS.

Prašome atsakyti į rinkos konsultacijos klausimus, užpildant priede Nr. 1 pateikiamą klausimyną.

Tiekėjo pateikti atsakymai, įskaitant įkainius/kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Priedas Nr. 1

(tiekėjo pavadinimas, kontaktinė informacija)

2025-10-

(data)

KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? |  |
|  | Ar turite klausimų techninės specifikacijos projektui? Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti lygiavertį pasiūlymą? |  |
|  | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, aiški ir konkreti, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Jei reikalinga, prašome nurodyti, kokias sąlygas ir kodėl reikėtų papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, kokias keisti ir kaip, arba kurių reikėtų atsisakyti ir kodėl? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus). |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, preliminari siūloma kaina pagal pateiktą techninę specifikaciją? | ..................... Eur su PVM |
|  | Kokio gamintojo ir modelio prekes, atitinkančias pateikiamos techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti (galite siūlyti kelis variantus atitinkančius techninę specifikaciją): |  |
|  | Pažymima, jog pirkime bus keliami nacionalinio saugumo reikalavimai. Ar atitiksite nacionalinio saugumo reikalavimus? |  |
|  | Ar galėtų būti taikytini socialiniai kriterijai? Jei taikomi, tada kokie? |  |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui |  |
|  | Ar turite kitų klausimų? |  |

Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Valstybinė teismo medicinos tarnyba planuoja įsigyti saulės elektrinę iki 100 kW (70 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo, adresu Didlaukio 86 E. Pirkimas apima saulės elektrinės projektavimą, įrangos įsigijimą, rangos darbus, aptarnavimą ir priežiūrą  (toliau - Prekė).

- Tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Siūlomos Prekės savybės tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | iki 100 kW (70 kW) galia |  |
| 2. | Negyvenamojo neypatingojo pastato stogo adresu Didlaukio 86 E, Vilnius |  |
| 3. | Prekių pristatymo ir darbų atlikimo terminas iki 2025-12-15 |  |
| 4. | Prekių garantija: MODULIAI: Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai; Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo; Jungiamosios dėžutės ≥IP65 apsaugos klasės; Kabelių jungtys ≥IP65 apsaugos klasė; Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C; Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa; Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa; Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų; Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %; Modulio galios paklaida ≥0; LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis); LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis); Atitikimas CE reikalavimams. KEITIKLIAI: Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C; Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,0 %; Apsaugos klasė ≥IP65; Gamintojo garantija≥5 metų; EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis) IEC 61727:2004 (arba lygiavertis); IEC 62116:2008 (arba lygiavertis); IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis); IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis); Atitikimas CE reikalavimams. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS: Gamintojo garantija ≥10 metų; Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)); APSKAITOS PRIETAISAI: Jėgos spintos įrengimas ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(‑i) skaitiklio(-iai) įmontavimui pagal ESO techninių (prijungimo) sąlygų reikalavimus. |  |