KLAUSIMYNAS

AUDINIŲ ŽYMĖJIMO DAŽŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

AUDINIŲ ŽYMĖJIMO DAŽŲ RINKINYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Audinių žymėjimo dažai (žalia spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.2. | Audinių žymėjimo dažai (juoda spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.3. | Audinių žymėjimo dažai (mėlyna spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.4. | Audinių žymėjimo dažai (raudona spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.5. | Audinių žymėjimo dažai (geltona spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.6. | Audinių žymėjimo dažai (oranžinė spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| 1.7. | Audinių žymėjimo dažai (violetinė spalva) |  |  |
|  | Paskirtis: skirti audinių, fiksuotų formalinu, paviršiaus žymėjimui |  |  |
|  | Savybės: turi būti atsparūs ksilenui ir formalinui. |  |  |
|  | Pakuotė ne didesnė nei 60 ml |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. (Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas). |  |  |
| 2 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus). |  |  |
| 3 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos. |  |  |
| 4 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 8 mėnesių nuo pristatymo dienos. |  |  |
| 5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms). |  |  |