KLAUSIMYNAS

BIOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ PAKAVIMO IR GABENIMO PAKUOTĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

BIOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ PAKAVIMO IR GABENIMO PAKUOTĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Biologinės medžiagos pakavimo ir gabenimo pakuotės. |  |  |  |
| 1. | A grupės mikroorganizmų transportavimo pakuotės. |  |  |
| 1.1. | Paženklintos UN 2814, 3 dalių |  |  |
| 2. | B grupės mikroorganizmų transportavimo pakuotės - maišeliai |  |  |
| 2.1. | Paženklintos UN 3373, maišeliai (176 x 270 mm) |  |  |
| 3. | B grupės mikroorganizmų transportavimo pakuotės - dėžutės |  |  |
| 3.1. | Pazenklintos UN 3373, dėžutės (6 A5, 1 mėginiui) |  |  |
| 4. | B grupės mikroorganizmų transportavimo pakuotės - dėžutės |  |  |
| 4.1. | Pazenklintos UN 3373, dėžutės (6 A5, 4 mėginiams) |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Biologinės medžiagos pakavimo pakuotės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje. |  |  |
| 2. | Tiekėjai turi pateikti visą svarbią informaciją, susijusią su siūloma preke. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti. |  |  |
| 3. | Tiekėjai turi pateikti numatomos teikti biologinės medžiagos |  |  |
|  | pakavimo pakuočių dydį - vienetų skaičius pakuotėje. |  |  |
| 4. | Perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas pateikti prekės pavyzdžius. |  |  |
| 5. | Galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis (galimybė iš anksto sužinoti pristatomų prekių galiojimo laikus). |  |  |
| 6. | Tiekėjai privalo pateikti katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines dokumentų kopijos. |  |  |