Pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ANOKSINĖS DEZINSEKCINĖS KAMEROS IR AZOTO GENERATORIAUS SISTEMOS PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pasiūlymą pasirašo tiekėjas (tiekėjo vadovas) arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju, kai pasirašo ne tiekėjas (tiekėjo vadovas), pridedamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, Perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo arba nepatikslinus įgaliojimo per nustatytą terminą, laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas negali būti pripažintas laimėjusiu pirkimą ir pasiūlymas yra atmetamas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anoksinės dezinsekcinės kameros sistema | Gamintojas Gaminimo metai |  |
| 2. | Hermetiška, nepralaidi dujoms kamera | Konstrukcija iš tvirtų, nekenksmingų kultūros vertybėms medžiagų. Sienų plokštės padengtos lakuotu lakštiniu metalu. Vidinės sienos – nerūdijančio plieno. Sienų ir grindų plokščių viduje – poliuretano putos. |  |
| 3. | Svoris (tuščios) | ne daugiau 600 kg. |  |
| 4. | Kameros išoriniai matmenys | Plotis ne mažiau 2050 mm; gylis ne mažiau 1670 mm; aukštis ne mažiau 2200 mm. |  |
| 5. | Kameros vidinis tūris | Ne daugiau 6,5 m³. |  |
| 6. | Kameros viduje lentynos | Kameros viduje lentynos talpinančios ne mažiau 50–60 linijinių dokumentų metrų vienam apdorojimo ciklui. |  |
| 7. | Azoto generatoriaus komplektas su oro kompresoriumi ir priedais. | Automatiškai kontroliuojami parametrai: deguonies kiekis, santykinis oro drėgnis, temperatūra ir slėgis. |  |
| 8. | Azoto (N₂) gamybos įrenginys | Įrenginys, tiekiantis ne mažiau 4,8 m³/val. (esant normalioms sąlygoms) ne mažiau kaip 99,9 % grynumo, esant maksimaliam 8 bar slėgiui. Oro suvartojimas – ne mažiau 14,7 m³/val. esant ne mažiau 8 bar slėgiui. |  |
| 9. | Maitinimo įtampa | 400 V – 3 fazės. |  |
| 10. | Azoto slėgis (bar) | Ne mažiau 5,5 – 8. |  |
| 11. | Azoto grynumas | Nuo 98 % iki 10 ppm. |  |
| 12. | Azoto išėjimo srautas | Ne mažiau 4,8 m³/val. 99,9 % ir 6 bar. |  |
| 13. | Išmetamosios dujos į išorę | Išmetamosios dujos į išorę – Ø 1" – tiesiogiai arba per vamzdį. |  |
| 14. | Elektros tiekimas | - 1 taškas: 3 fazės + N, 400V, 10 A - 2 taškai: 1 fazė + N, 230 V, 16 A |  |
| 15. | Kameros durys su užraktu ir avariniu atidarymu. | Kameros durys su užraktu ir avariniu atidarymu |  |
| 16. | Stebėjimo sistema patalpai su deguonies analizatoriumi, turinčiu vizualinį ir nuotolinį garsinį įspėjimą operatoriaus saugumui užtikrinti. | Stebėjimo sistema patalpai su deguonies analizatoriumi, turinčiu vizualinį ir nuotolinį garsinį įspėjimą operatoriaus saugumui užtikrinti |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Garantinis terminas | 24 mėnesiai |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas ir konsultacijos garantiniu laikotarpiu | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą ir konsultacijos |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anoksinės dezinsekcinės kameros ir azoto generatoriaus sistema (transportavimo, montavimo ir derinimo paslaugos; apmokymo ir konsultacijų paslaugos) | _________įrašyti__________ Pagaminta ______metais Garantinis terminas _______ | kompl. | 1 |  |  |
|  | Viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM |  |  |  |  |  |
|  | Viso Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) – ___________________________________________________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________ Eur (skaičiais ir žodžiais).

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |