## Pasiūlymas
2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
INTERVENCINĖS PRIEMONĖS REIKALINGOS KARDIOLOGINIŲ IR ANGIOLOGINIŲ PACIENTŲ GYDYMUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŽNYPLĖS MIOKARDO BIOPSIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Žnyplės miokardo biopsijai
1.1. | Žnyplės miokardo biopsijai | 30 | vnt
1.1.1. | paaštrintos rankiniu būdu;
1.1.2. | darbinis ilgis 50-110 cm ribose;
1.1.3. | du modeliai – 5,4 Fr; 6,9 Fr ir 8,7 Fr;
1.1.4. | 5,4 Fr modelis skirtas ne mažesniam, nei 2,2 mm3 bioptato tūriui;
1.1.5. | naudojamas 6 Fr ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,
1.1.6. | nei 0,071'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;
1.1.7. | 6,9 Fr modelis skirtas ne mažesniam,
1.1.8. | nei 6,5 mm3 bioptato tūriui; naudojamas 7 Fr
1.1.9. | ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,
1.1.10. | nei 0,091'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; galimi modeliai,
1.1.11. | padengti guaina;
1.1.12. | taip pat galimas modelis, su jundančiu galu („mobile jaw“);
1.1.13. | 8,7 Fr modelis skirtas ne mažesniam,
1.1.14. | nei 7,7 mm3 bioptato tūriui;
1.1.15. | naudojamas 9 Fr ar maženis introdiuseris ir
1.1.16. | ne didesnio, nei 0,115'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;
1.1.17. | padengtas guaina; su jundančiu galu („mobile jaw“).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | “MALE-MALE” JUNGTIS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | “Male-male” jungtis:
2.1. | “Male-male” jungtis: | 600 | vnt
2.1.1. | “Male-male” jungtis, su sriegiu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | AUKŠTO SLĖGIMO ŠVIRKŠTAS AUTOMATINIAM INJEKTORIUI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Aukšto slėgimo švirkštas automatiniam injektoriui:
3.1. | Aukšto slėgimo švirkštas automatiniam injektoriui: | 450 | vnt
3.1.1. | Tinkantis automatiniams injektoriams “Nemoto” ir “Medrad 7 “
3.1.2. | Tūris- nuo 100 iki 150 ml;
3.1.3. | Komplekte turi būti J galo užpildymo vamzdeliu;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | INTRAAORTINĖS KONTRAPULSACIJOS BALIONAI, TINKAMI DATASCOPE APARATAMS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Intraaortinės kontrapulsacijos balionai, tinkami Datascope aparatams:
4.1. | Intraaortinės kontrapulsacijos balionai, tinkami Datascope aparatams: | 6 | vnt
4.1.1. | Turi tikti Datascope aparatams; su aparato gamintojo patvirtinimu, kad siūloma produkcija bus saugiai ir efektyviai naudojama su System CS 100 ir CS 300 aparatais.
4.1.2. | balionėlius galima įvesti dviem būdais; naudojant įvedikli arba nenaudojant įvediklio.
4.1.3. | susuktos balionėlio membranos diametras turi būti toks pats kaip ir kateterio.
4.1.4. | įvediklio vidinis diametras turi būti toks pats kaip ir balionėlio kateterio išorinis diametras
4.1.5. | leistinas įvesto baliono funkcionavimo laikas ne mažiau kaip 120 val.
4.1.6. | balionėliai komplektuojami su pilnu įvedimo rinkiniu:
4.1.7. | a) angiografine adata b) kreipikliu c) kraujagyslės plėtikliu d) kateterio prailgintuvu e) įvedikliu su vožtuvu c) išoriniu posthemostazės įrenginiu stabdančiu kraujavimą ištraukus kateterį
4.1.8. | Kateteris su fibrooptine technologija tinkantis kompanijos Datascope
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | HELIO BALIONAS 2 LTR., TINKANTIS DATASCOPE APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
5. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Datascope aparatams
5.1. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Datascope aparatams | 6 | vnt
5.1.1. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Datascope aparatams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INTRAAORTINĖS KONTRAPULSACIJOS BALIONAI, TINKAMI ARROWS APARATAMS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
6. | Intraaortinės kontrapulsacijos balionai, tinkami Arrows aparatams:
6.1. | Intraaortinės kontrapulsacijos balionai, tinkami Arrows aparatams: | 6 | vnt
6.1.1. | Fibrooptinis daviklis
6.1.2. | Turi tikti turi tikti Arrows aparatams; su aparato gamintojo patvirtinimu,
6.1.3. | kad siūloma produkcija bus saugiai ir efektyviai naudojama su Arrows aparatais.
6.1.4. | Galimi suaugusiųjų balionų dydžiai 25cc; 34cc, 40cc.
6.1.5. | IAB turi būti pateiktas su įvedimo (būtinas kiekvienas komponentas) rinkiniu:
6.1.6. | Angiografijos adata
6.1.7. | Kreipikliu
6.1.8. | Kraujagyslės plėtikliu
6.1.9. | Introdiuseriu
6.1.10. | Prailginimo linija sujungiančia IAB
6.1.11. | su intraaortinės kontrapulsacijos aparatu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | HELIO BALIONAS 2 LTR., TINKANTIS ARROWS APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
7. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Arrows aparatams
7.1. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Arrows aparatams | 6 | vnt
7.1.1. | Helio balionas 2 ltr., tinkantis Arrows aparatams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | MANIFOLDAS (KOLEKTORIUS):
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
8. | Manifoldas (kolektorius):
8.1. | Manifoldas (kolektorius): | 600 | vnt
8.1.1. | 550 PSI.
8.1.2. | 2- 3- 4 šoninių jungčių.
8.1.3. | Su rotatoriumi, „male“.
8.1.4. | Dešinės pusės.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PTKA RINKINYS SU AUKŠTO SLĖGIO MANOMETRU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
9. | PTKA rinkinys su aukšto slėgio manometru
9.1. | PTKA rinkinys su aukšto slėgio manometru | 300 | vnt
9.1.1. | Indefliatorius su manometru, kurio slėgis ne mažiau 40 atm.,
9.1.2. | Vielos fiksatorius su suktuku,
9.1.3. | Y jungtukas su hemostatiniu vožtuvu, “Click” tipo
9.1.4. | PTKA vielos įvedimo adata.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | MANOMETRAS PTKA IR PTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
10. | Manometras PTKA ir PTA
10.1. | Manometras PTKA ir PTA | 450 | vnt
10.1.1. | maksimalus slėgis – ne mažiau 30 atm.
10.1.2. | slėgis ne mažiau 30 atm;
10.1.3. | tūris ne mažiau 20 ml
10.1.4. | 1 ml padalos;
10.1.5. | dešininis („right on“);
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | RINKINYS ANGIOPLASTIKAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
11. | Rinkinys angioplastikai:
11.1. | Rinkinys angioplastikai: | 3000 | vnt
11.1.1. | Y jungukas- su spyruokliniu vožtuvu, sandarus. “Click” tipo
11.1.2. | PTCA vielų suktukas- išardomas.
11.1.3. | PTCA vielos įvedėjas.
11.1.4. | Komplektas pateikiamas vientisoje sterilioje pakuotėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | KORONARINIŲ ARTERIJŲ DENGTAS STENTAS (STENTGRAFTAS):
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
12. | Koronarinių arterijų dengtas stentas (stentgraftas):
12.1. | Koronarinių arterijų dengtas stentas (stentgraftas): | 60 | vnt
12.1.1. | Kobalto-chromo stentas, dengtas PTFE audiniu, darbui su 0,014“ viela,
12.1.2. | turi praeiti per 5F kateterį, diametrai nuo 2,5mm iki 4,0mm;
12.1.3. | ilgiai nuo 8 iki 24mm, plyšimo slėgis (RBP) ne mažiau 16atm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | RADIALINIO INDRODIUSERIO IR A. RADIALIS UŽSPAUDĖJO RINKINYS KOMPLEKSINIAM PKI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
13. | Radialinio indrodiuserio ir a. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI
13.1. | Radialinio indrodiuserio ir a. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI | 6000 | vnt
13.1.1. | Radialinis introdiuserio- Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui;
13.1.2. | Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga;
13.1.3. | Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą);
13.1.4. | Tinkančios vielos gidės: 0,018“, 0,021” ir 0,025”;
13.1.5. | Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm galas tiesus;
13.1.6. | Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 20 G (0,9 mm) x 51 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm; Naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“;
13.1.7. | Introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą;
13.1.8. | Ilgiai:10 cm; 16 cm.
13.1.9. | Užspaudėjas pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei;
13.1.10. | selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius;
13.1.11. | užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi;
13.1.12. | užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu
13.1.13. | užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo;
13.1.14. | oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml;
13.1.15. | oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu;
13.1.16. | prietaisas supakuotas steriliai;
13.1.17. | dviejų dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui).
13.1.18. | Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, įrodančius teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | „PIGTAIL“ TIPO GRADUOTAS DIAGNOSTINIS KATETERIS 5F DIAMETRO:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
14. | „Pigtail“ tipo graduotas diagnostinis kateteris 5F diametro:
14.1. | „Pigtail“ tipo graduotas diagnostinis kateteris 5F diametro: | 60 | vnt
14.1.1. | „Pigtail“ tipo graduotas diagnostinis kateteris 5F diametro:
14.1.2. | Graduotas kas 1 cm rentgenokontrastiniais markeriais diagnostinis 5F kateteris.
14.1.3. | Graduotas segmentas 20 cm proksimaliniame gale.
14.1.4. | Ilgis 70 cm ir 100 cm.
14.1.5. | Suderinamas su 0,035 colio diametro viela.
14.1.6. | Kateterio galiukas gali būti tiesus arba riestas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO (IVUS) KATETERIAI VAINIKINĖMS ARTERIJOMS IR AORTAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
15. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai vainikinėms arterijoms ir aortai:
15.1. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai vainikinėms arterijoms ir aortai: | 210 | vnt
15.1.1. | Suderinamas su 5 F kateteriu pravedėju.
15.1.2. | Įėjimo profilis ne daugiau 2.9 F.
15.1.3. | Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz-45MHz transdiuseris su signalo filtravimu.
15.1.4. | Pritaikytas 0,014 colio vielai.
15.1.5. | Su 3 tolygiai išdėstytais rentgenokontrastiniais markeriais.
15.1.6. | Kateteris pilnai paruoštas naudoti (nereikalingas jo praplovimas).
15.1.7. | Kateteris suderinamas su įranga, galinčia atlikti intravaskulinio ultragarso (IVUS) bendras registracijas (co-registration – angl.) su angiograma
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | VIELOS FRAKCIJINIO TĖKMĖS REZERVO (FFR - FRACTIONAL FLOW RESERVE) MATAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
16. | Vielos frakcijinio tėkmės rezervo (FFR - fractional flow reserve) matavimui
16.1. | Vielos frakcijinio tėkmės rezervo (FFR - fractional flow reserve) matavimui | 600 | vnt
16.1.1. | Vielos ilgis ne mažesnis nei 185 cm., lankstus ilgis ne mažesnis nei 40 cm. • Storis ne didesnis nei 0.014".
16.1.2. | Rentgenokontrastinis galiukas ne trumpesnis nei 3 cm.
16.1.3. | Viela suderinama su įranga, galinčia atlikti fiziologijos bendras registracijas (co-registration – angl.) su angiograma.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KONTRASTO-SKYSČIŲ DOZAVIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
17. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema
17.1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema | 3000 | vnt
17.1.1. | Sistema pagaminta iš minkšto plastiko, lengvai suspaudžiamo ranka,
17.1.2. | Sistemos talpa 20 ml,
17.1.3. | "Sistema turi apsauginį mechanizmą užtikrinantį, kad neištekėtų kontrastas, susidedantį iš dviejų žiedų judančių priešingomis kryptimis,"
17.1.4. | Sistema turi du oro vožtuvus ant kontrasto linijos proksimalioje dalyje ir kraniuką distalioje dalyje,
17.1.5. | Kad kontrasto perteklius nepatektų į distalinę liniją, sistemoje turi būti vožtuvas,
17.1.6. | Sistemos gale turi būti “luer lock” tipo jungtis, arba speciali adata tiekti tirpalui iš rezervuaro.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | RINKINYS, SKIRTAS ŠLAUNIKAULIO KOMPRESIJAI PO ŠIRDIES KATETERIZACIJOS PROCEDŪRŲ AR KITŲ INTERVENCINIŲ PROCEDŪRŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
18. | Rinkinys, skirtas šlaunikaulio kompresijai po širdies kateterizacijos procedūrų ar kitų intervencinių procedūrų
18.1. | Rinkinys, skirtas šlaunikaulio kompresijai po širdies kateterizacijos procedūrų ar kitų intervencinių procedūrų | 150 | vnt
18.1.1. | Daukartinio naudojimo arka.
18.1.2. | Daukartinio naudojimo dvipusis adapteris.
18.1.3. | Daukartinio naudojimo monometras.
18.1.4. | Vienkartinio naudojimo Kupolas (sterilus, po apsauginiu dakteliu) ir reguliuojamas diržas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | ILGI HIDROFILINIAI ĮVEDĖJAI PERIFERINĖMS PROCEDŪROMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
19. | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms
19.1. | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms | 150 | vnt
19.1.1. | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje.
19.1.2. | Vidinis paviršius padengtas teflonu.
19.1.3. | Įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis spiralės vijomis.
19.1.4. | Su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro.
19.1.5. | Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr).
19.1.6. | Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074".
19.1.7. | Įvairaus ilgio: nuo 45 cm iki 110 cm, tame intervale turi būti 55 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm.
19.1.8. | "Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rentgenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio."
19.1.9. | Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ UŽDARYMO SISTEMA DIDELIO DIAMETRO ARTERIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
20. | Kraujagyslių uždarymo sistema didelio diametro arterijoms
20.1. | Kraujagyslių uždarymo sistema didelio diametro arterijoms | 450 | vnt
20.1.1. | Kraujagyslių užsiuvimo po intervencinių procedūrų sistema
20.1.2. | kraujagyslė užsiuvama prietaisu, suformuojančiu po oda mazgą,
20.1.3. | padengta hidrofiline danga, vienos adatos mechanizmas, tinka arterijoms ir venoms;
20.1.4. | skirta 5 - 26F diametro punkcijos vietai užsiūti;
20.1.5. | galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo;
20.1.6. | manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė
20.1.7. | Galiukas 3 - 20 cm rentgenokontrastiškas;
20.1.8. | Galiuko storis - ne didesnis nei 0,009”;
20.1.9. | Ne mažiau 28 cm lankstus galas.
20.1.10. | Švirkšto stūmoklį galima užrakinti 6 skirtingose vietose
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2003 2024-12-16 10:47:38