## TS projektas 2025-07
B dalis_ Techninė specifikacija
Dinaminė pirkimų sistema „Tvarsliavos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS
CPO LT planuoja papildyti pirkimo Tvarsliavos užsakymai per CPO LT katalogą, vykdomo dinaminės pirkimo sistemos būdu, su pirkimo objektu susijusiomis prekėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninėmis specifikacijomis ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Tiekėjus, norinčius dalyvauti Tvarsliavos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą dinaminėje pirkimų sistemoje, kviečiame teikti paraiškas (jei dar nesate priimti į Tvarsliavos užsakymų per CPO LT katalogą dinaminę pirkimo sistemą). Pirkimo dokumentus rasite čia - https://viesiejipirkimai.lt/epps/dps/prepareViewCfTDPSWS.do?resourceId=108833
1 | VDŽG. Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis, 3 ml. (mato vienetas - vnt.) | Tiekėjų pastabos | Atsakymai
Medicininės paskirties prekė
Skirta žaizdų išvalymui
Išoriniam naudojimui
Naudojimas užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių
Užtenka vienkartinio panaudojimo
Sudėtis metansulfonrūgštis, DMSO, garų pavidalo silicis, TEOS, paranitranilino raudoni dažai
Raudonos spalvos, klampus gelis, buteliuke
Dydis 1 vnt. 3ml (± 2ml)
Supakuota po 1 vnt.
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
2 | ATVO1. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x10cm, lipniu kraštu, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 100±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
3 | ATVO2. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x12cm, 3 sluoksnių, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 120±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
4 | ATVO3. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x12cm, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 120±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
5 | ATVO4. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x20cm, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 200±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
6 | ATVO5. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x25cm, lipniu kraštu, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 250±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
7 | ATVO6. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 10x25cm, lipniu kraštu, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 100±1 mm
Ilgis 250±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
8 | ATVO7. Antimikrobinis tvarstis su vario oksidu, 5x6cm, N10. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 50±1 mm
Ilgis 60±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Su vario oksidu
Absorbuojantys
Dviejų ar trijų sluoksnių
Minkšti
Lipnūs
Vienkartiniai
Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu
Vieno ar dviejų išorinių nelipnių, neaustinių, polipropileno sluoksnių su vario oksidu
Esant poreikiui, gali būti karpomas
Ant žaizdos galima laikyti iki 7 dienų
Naikina plataus spektro patogeninius mikroorganizmus įskaitant atsparias bakterijas
Indikacijos: tinka naudoti daugeliui zaizdų, įskaitant diabetinės pėdos opas, kojų opas, pragulas, pirmo ir antro laipsnio nudegimus, chirurginias ir antriniu budu gyjančias žaizdas, venines ir arteriniu būdu gijančias žaizdas
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
9 | NŽUP1. Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė ūmioms žaidoms, N10. (mato vienetas - pakuotė) | Pavadinime nurodyta N10, tolimesnėje specifikacijoje iki 10 vnt. Pakuotėje. Vienas kitam prieštarauja. | Techninė specifikacija bus analizuojama papildomai, kadangi jeigu būtų atsižvelgiama į vieną iš tiekėjo pateiktų pastabų dėl neaustinės arba hidrokoloidinės medžiagos, būtų panašus, - tačiau visai kitas produktas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus bus sprendžiama dėl techninės specifikacijos rengimo. Parengus techninę specifikaciją jos projektas bus paskelbtas iš naujo.
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas iki 10 vnt. pakuotėje
Medicininė lipni juostelė
| Dvis polipropileno kabės | Dvi polipropileno arba lygiavertės kabės
Kabių fiksavimo juosta
| Akyta juostelė | Prašome naikinti šį reikalavimą, kadangi hidrokoloidinė medžiaga nėra akyta, bet yra ženkliai pranašesnė už neaustinę medžiagą
| Neaustinė medžiaga | Neaustinė arba hidrokoloidinė medžiaga. Pažangesni gamintojai vietoj neaustinės medžiagos naudoja naują patobulintą technologiją naudodami hidrokoloidinę medžiagą. Kuri ne tik apasaugo (kaip neaustinė medžiaga), bet ir aktyviai ladyvauja gijimo procese.
Padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga
Medicininės pakirties
Indikacijos: Ūminėms žaizdoms, pavyzdžiui, įplėšoms, kirstinėms žaizdoms ir chirurginiams pjūviams, užverti
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
10 | AKT1. Alginatiniai (jūros dumblių) ir CGM (karboksimetilceliuliozės) tvarsčiai itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti, 15X15 cm. (mato vienetas - pakuotė)
Plotis 150±1 mm
Ilgis 150±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas po viena tvarstį maišelyje.
Neaustinė medžiaga
(±10%) 55% karboksimetilceliuliozės (CGM) pluošto
(±10%) 45% alginato pluoštų
Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra
Medicininės pakirties
Indikacijos: Itin gausiai šlapiuojančių žaizdų gydymui
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
11 | AKT2. Alginatiniai (jūros dumblių) ir CGM (karboksimetilceliuliozės) tvarsčiai itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti, 10X20 cm. (mato vienetas - pakuotė) | Mūsų siūlomas yra 99% kalcio alginato pagrindu sukurtas tvarstis – jis neturi CGM sudėtyje. CGM yra naudojamas alginato + CMC mišiniuose todėl specifikacija būtų ribojanti kitų tiekėjų galimybes. Todėl CGM reikalavimas turi būti pašalintas, jei norima priimti kitų tiekėjų skaičių. | Siekiant plėsti asortimentą, sudaryti sąlygas dalyvauti platesniam tiekėjų ratui bei neriboti konkurencijos į pastabą atsižvelgiama ir bus papildomai parengta nauja, alginatinių tvarsčių itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti techninė specifikacija, kurioje nebus reikalavimo dėl karboksimetilceliuliozės pluošto naudojimo.
Plotis 100±1 mm
Ilgis 200±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas po viena tvarstį maišelyje.
| Neaustinė medžiaga | Siūloma keisti į: Minkšta, porėta, neaustinė kalcio alginato medžiaga, prisitaikanti prie žaizdos formos Pagrindimas: nėra įprasta neaustinė struktūra – tai unikali, pluoštinė struktūra iš jūros dumblių ekstrakto, kuri tampa geliu kontaktuojant su žaizdos eksudatu. Šis aprašymas atitiktų tiek funkciją, tiek medžiagą. | Reikalavimas iš dalies patikslinamas: "Neaustinė arba lygiavertė medžiaga".
| (±10%) 55% karboksimetilceliuliozės (CGM) pluošto | Siūlome formuluoti pagal funkcionalumą ir keisti į: Sudėtyje – natūralūs kalcio alginato pluoštai (ne mažiau kaip 55%) Pagrindimas: Konkrečių CGM/alginato proporcijų nenurodymas suteikia galimybę pasiūlyti tvarsčius, kurie yra tik alginatiniai, bet turi tas pačias funkcines savybes – geba sugerti eksudatą, formuoti gelį, palaikyti drėgną gijimo terpę. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad karboksimetilceliuliozė yra pluoštas, kuris nepasižymi itin geromis sugėrimo savybėmis ir dažniausiai yra naudojamas kaip komponentas, padedantis sutaupyti arba kaip tvarstis, skirtas lengvai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. | Į pastabą neatsižvelgiama. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomai naujai kuriamoje alginatinų tvarsčių itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti techninėje specifikacijoje parametras dėl karboksimetilceliuliozės pluošto bus panaikintas.
| (±10%) 45% alginato pluoštų |  | Į pastabą neatsižvelgiama. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomai naujai kuriamoje alginatinų tvarsčių itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti techninėje specifikacijoje parametras bus išdėstomas sekančiai: "Sudėtis kalcio alginato pluoštų arba lygiavertės medžiagos".
| Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra | Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra Siūloma palikti tą patį. Pagrindimas: kontaktuodamas su eksudatu, susiformuoja gelis, kuris palaiko drėgną žaizdos terpę. | Papildomai naujai kuriamoje alginatinų tvarsčių itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti techninėje specifikacijoje parametras bus paliekamas toks pat.
Medicininės pakirties
Indikacijos: Itin gausiai šlapiuojančių žaizdų gydymui
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
KITI PASTEBĖJIMAI
12 | AKT3. Alginatiniai (jūros dumblių) ir CGM (karboksimetilceliuliozės) tvarsčiai itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti, 2.5X45 cm. (mato vienetas - pakuotė) | Tokių išmatavimų neturime
Plotis 25±1 mm
Ilgis 450±1 mm
Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės)
Supakavimas po viena tvarstį maišelyje.
Neaustinė medžiaga
(±10%) 55% karboksimetilceliuliozės (CGM) pluošto
(±10%) 45% alginato pluoštų
Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra
Medicininės pakirties
Indikacijos: Itin gausiai šlapiuojančių žaizdų gydymui
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.**
1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
| KITI PASTEBĖJIMAI | Kalcio alginatinių tvarsčių turime išmatavimų: 10x10cm; 5x5cm - todėl prašome įtraukti ir šiuos išmatavimus. | Atsižvelgiama iš dalies, papildomai bus įtraukiama: alginato tvarsčiai itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms gydyti, 10X10 cm.