TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI

Pirkimas „Šiaulių r. Kuršėnų kaimiškosios s. Drąsučių k. dalies Geležinkeliečių - Mechanizatorių gatvių melioracijos statinių rekonstravimo darbai“ (pirkimo ID. 4871768)

	Eil. Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1.
	Prašome patvirtinti, kad galima keisti PE vamzdžių klojimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį), taip pat keičiant vamzdyno medžiagiškumą iš PE į PVC.
	Vadovautis techniniame projekte numatytas sprendiniais. 





