Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__VšĮ „Visagino ligoninė“__

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

IX PIRKIMO OBJEKTO DALIES

„Oftalmologinė įranga“

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Sutarties dalis (paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome oftalmologinę įrangą, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Oftalmologinė įranga (1 komplektas) |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bandomųjų lęšių rinkinys |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1 | Bandomųjų lęšių konstrukcija | Lęšiai su metaliniu apvadėliu |  |  |  |
| 1.2. | Sferiniai lęšiai | Būtini teigiami (+) ir neigiami (-) lęšių dydžiai: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 20,00 (visų dydžių po 2 vnt.) |  |  |  |
| 1.3. | Cilindriniai lęšiai | Būtini teigiami (+) ir neigiami (-) lęšių dydžiai: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 6,00 (visų dydžių po 2 vnt.) |  |  |  |
| 1.4. | Prizminiai lęšiai | Būtini dydžiai: 0,5; 1; 2 (po 2 vnt.), 3; 4; 5; 6; 8; 10 (≥1 vnt.) |  |  |  |
| 1.5. | Papildomi lęšiai | Okliudorius; raudonos spalvos filtras; žalios spalvos filtras; stenopinė anga; stenopininis plyšys |  |  |  |
| 1.6. | Komplekte su bandomiesiems lęšiams laikyti skirtu dėklu/lagaminu | Būtina |  |  |  |
| 1.7 | Komplekte su bandomuoju rėmeliu | Reguliuojamu tarpvyzdiniu atstumu ≥48÷80mm diapazone, kojelių ilgiu ir pasvirimo kampu, cilindro padėtimi; su cilindrinės ašies skale; skirti naudoti su ≥4 poromis bandomųjų lęšių, ≤90 g svorio |  |  |  |
| 2. | Egzoftalmometras |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 2.1 | Matavimo metodas | Hertel tipo arba lygiavertė |  |  |  |
| 2.2 | Su matavimo skale | Būtina |  |  |  |
| 3. | Skiaskopinės liniuotės |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 3.1 | Liniuotės pagamintos iš plastiko | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Liniuočių skaičius | Ne mažiau kaip 1 pliusinė ir ne mažiau kaip 1 minusinė |  |  |  |
| 3.3 | Lęšiai | Ne mažiau kaip 32 vnt., 16 mm diametro |  |  |  |
| 4. | Prizminės liniuotės |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 4.1 | Komplekte viena horizontali liniuotė, viena vertikali liniuotė ir dvi atskiros prizmės 30D ir 45D | Būtina |  |  |  |
| 4.2 | Plastikinėje dėžutėje | Būtina |  |  |  |
| 5. | Spalvų juslės lentelės |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 5.1 | Tipas | Ishihara, ≥14 testų rinkinys |  |  |  |
| 6. | Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 6.1 | Paskirtis | Ašarų takų latakams zonduoti |  |  |  |
| 6.2 | Zondo tipas | „Bowman“ arba lygiavertis, su užapvalintais galiukais ir laikymo plokštuma pirštams |  |  |  |
| 6.3 | Dydis, kiekis | - Ø 0,7/0,8 mm – 1 vnt; Ø 0,9/1,1 mm – 1 vnt |  |  |  |
| 6.4 | Medžiaga | Aukštos kokybės nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
| 6.5 | Sterilizavimas | Atsparūs cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai (2, 1A; 134˚C garų sterilizatoriuose) |  |  |  |
| 6.6 | Daugkartinio naudojimo | Būtina |  |  |  |
| 7. | Fluoresceino juostelės |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 7.1 | Oftalmologinės fluoresceino juostelės | - Juostelių pagrindas: baltas filtrinis popierius, kurio vienas galas impregnuotas natrio - fluoresceinu; - N100; Sterilios. |  |  |  |
| 8. | Širmerio juostelės |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 8.1 | Oftalmologinės Širmerio juostelės | - Juostelių pagrindas: baltas filtrinis popierius, kurio vienas galas graduotas milimetrais; - N100; Sterilios. |  |  |  |
| 9 | - Centimetrinė liniuotė |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 9.1 | Medžiaga | - Plastikinė arba metalinė |  |  |  |
| 9.2 | Ilgis | - ≥120 mm |  |  |  |
| 10 | - Stereo testas vaikams |  |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 10.1 | Tyrimo metodas | Lang-2 tipo arba lygiavertė |  |  |  |

Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________