Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Kaustika su monopoliariniu ir bipoliariniu režimu“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 14 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 4775911 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. spalio 7 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 9.5 | Vienkartinio naudojimo monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis 4,5 m ± 0,5 m, elektrodų pajungimo diametras 2,4 mm +/- 0.4 mm. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo peiliuko tipo elektrodu. Jungtis suderinama su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Garantuojamas sterizavimų skaučius ne mažesnis nei 50 ciklų | 5 vnt | Daugkartinio naudojimo monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis 4,5 m ± 0,5 m, elektrodų pajungimo diametras 2,4 mm +/- 0.4 mm. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo peiliuko tipo elektrodu. Jungtis suderinama su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Daugkartinio naudojimo sterilizuojamas instrumentas. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu, tačiau ši TS versija pirkime nebus naudojama. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: ___Medicinos technikos skyriaus vedėjas Andrius Malvicas_______________

(pareigos, vardas pavardė)