SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR.4968241)

KRETINGOS F. BENDRABUČIO PATALPŲ REMONTAS

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS-5

2025-10-22

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina pirkimo sąlygas:

| Nr. | Pirkimo sąlygų dokumentas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dėl darbų atlikimo eiliškumo ir perdavimo etapais Prašome patikslinti, ar darbai bus perduodami visam objektui iš karto, ar etapais (pvz., po aukštus ar patalpų grupes). | Tarpiniai aktavimai galimi tik už faktiškai atliktus darbus. |
| 2 | Dėl darbų vykdymo sąlygų Ar bendrabutis darbų metu bus eksploatuojamas (ar jame bus apgyvendinti mokiniai, vykdoma veikla), ir ar numatomi apribojimai triukšmingiems darbams? | Bendrabutis darbų metu bus eksploatuojamas. Darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. triukšmingi (griovimo, ardymo) darbai galimi. |
| 3 | Dėl tinkavimo apimčių Pateiktuose dokumentuose nėra detalizuota, kuriose konkrečiai zonose ar sienų vietose numatomas tinkavimas po plytelių išardymo. Prašome patikslinti, ar tiekėjai turi tinkavimo apimtis įsivertinti savarankiškai pagal faktinę būklę, ar vadovautis žiniaraštyje nurodytais kiekiais kaip fiksuotais. | Pirkimo sąlygų 3 priede pateikto sutarties projekto 2.3 p. nustatyta: <..> Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai (išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius), nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), yra preliminarūs, todėl, apskaičiuodamas Darbų kainą, jis turėjo įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų rezultatui pasiekti. Darbų kiekių svyravimas iki 15% (penkiolikos procentų) nelaikomas darbų atsisakymu ar papildomais darbais, jei darbų apimtis nesikeičia. |