VPP-7106, TSD-1074

Individualaus kaukolės implanto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualus kaukolės implantas - 1 kompl. |  |
| 1.1. | Pritaikytas naudoti kranioplastikoje, užpildant kaukolės defektus. |  |
| 1.2. | Specialiai pagamintas konkrečiam pacientui, atitinkantis individualią paciento kaukolės anatomiją. |  |
| 1.3. | Bifrontaliniam kaulo defektui pašalinti. |  |
| 1.4. | Pagamintas iš 100% medicininio PEEK (polieter-eter-ketono) 3D spausdinimo technologija arba frezuojant arba iš polipropileno (94%) ir poliesterio (6%) siūlų, naudojant nėrimo techniką (arba iš lygiaverčių medžiagų, naudojant lygiavertę technologiją). |  |
| 1.5. | Sterilus (pateikiamas sterilioje pakuotėje) arba pritaikytas sterilizavimui gydymo įstaigoje autoklavavimo būdu. |  |
| 1.6. | Į implanto kainą įskaičiuotos visos paruošiamųjų planavimo procedūrų ir priemonių išlaidos (įskaitant operacijos planavimui skirtų modelių gamybą bei pateikimą). |  |
| 1.7. | Į implanto kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |