2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
2. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, pateikiama siūlomos prekės aprašymas, kita techninė dokumentacija ar pateikiama nuoroda į gamintojo/tiekėjo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. 
3. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7, 9 punktų nepildo, o pirkimo dalies bendrą preliminaraus kiekio siūlomą kainą nurodo be PVM. Tiekėjas tokiu atveju nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
5. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

	Eil. Nr.
	Charakteristikos, reikalavimai
	Įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą, gamintoją. 
Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas/ vizualizacija/internetinis adresas
	Mato vnt.
	Perkamas kiekis 12 mėn.
	Vieneto kaina, Eur
	Bendra kiekio kaina, Eur

	
	
	
	
	
	 be PVM
	su PVM*
	be PVM
	su PVM*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Konteineris adatoms 2,0 l
	

	
	Vienkartiniai. Anti-defliuksiniai sparnai, kad užkirstų kelią atliekų nutekėjimui. Išpjovos adatų atkabinimui, įvairios galimos atramos. Jokių kenksmingų dujų emisijos deginimo proceso metu. Specialus žymėjimas. Ne mažiau kaip 100 vnt. fasuotė.
	
	vnt.
	1000
	
	
	
	

	2
	Konteineris adatoms 3,0 l
	

	
	Vienkartiniai. Anti-defliuksiniai sparnai, kad užkirstų kelią atliekų nutekėjimui. Išpjovos adatų atkabinimui, įvairios galimos atramos. Jokių kenksmingų dujų emisijos deginimo proceso metu. Specialus žymėjimas. Ne mažiau kaip 100 vnt. fasuotė.
	
	vnt.
	7000
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur:
	
	


