DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: (2025-VKJ-269) Fotovoltinės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Nematome ESO sąlygų... Bet niekur apie jas ir neužsimina.

Ar yra ESO dalies jau projektas suderintas gal? Ir sąlygos?

Toliau tai kalbama apie Pridavimą VERT.

Tai manome, kad prie pirkimo trūkstame arba projektų, arba dalies projektinių etapų.

- Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą, pažymime, jog Užsakovas neturi skirstomojo tinklo elektros įvado, todėl ESO prisijungimo sąlygų bei suderintos dalies projekto nėra – visa saulės elektrinės sugeneruota elektros energija bus sunaudojama Užsakovo vidinėms (savoms) reikmėms, be perdavimo į skirstomuosius tinklus.

Dėl pridavimo VERT: ši sąlyga įtraukta dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų, pagal kuriuos saulės elektrinės, kurių įrengtoji galia viršija 100 kW, turi būti priduodamos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) prieš pradedant eksploataciją.

Pažymėtina, kad šiuo metu yra pateikti derinimui pakeitimai pagal VERT 2024 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. O3E-1352, kuriems įsigaliojus VERT pridavimo reikalavimas būtų taikomas tik saulės elektrinėms, kurių galia viršija 250 kW.

Plačiau apie numatomus pakeitimus galima susipažinti čia:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d2e0a563a4e111f09f0b91920886a0ad?jfwid=mkck5udp2.

Atsižvelgiant į tai, prie pirkimo dokumentacijos nėra trūkstamų projektinių dalių – ESO prisijungimo dokumentai šiuo atveju nėra aktualūs, nes objektas neprijungiamas prie tinklo. VERT pridavimo reikalavimas šiuo metu taikomas dėl galiojančio teisinio reglamentavimo, tačiau priėmus nutarimo Nr. O3E-1352 pakeitimus, Užsakovo statoma saulės elektrinės galia (neviršijanti 250 kW) šiam reikalavimui nebebus priskiriama.

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053