Klausimai:

- prašome patikslinti,

projekte numatyta "25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm. įrengimas" ( 21907 m2, kvadratiniais metrais) , Jūsų pateiktame kiekių žiniaraštyje numatomas tos pačios pozicijos įrengimas (21907 m3, kūbiniais metrais). Patikslinkite kiekių žiniaraštį ar patvirtinkite, kad ODKŽ yra teisingas ir numatyta įrengti dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septynis kūbinius metrus mišinio.

- ODKŽ poz. 3.1 nurodyta 21907 m3, o projekto SKŽ poz. 3.2 - 21907 m2. Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

1-2. ODKŽ  3.1 eilutėje nurodant mato vienetą padaryta techninė klaida, pateikiame patikslintą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį.