GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONINĖS, TAIKOS G. 6A IR TAIKOS G. 8 ELEKTRĖNAI KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO BEI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Elektrėnų savivaldybės administracija , įm. k. 188756190 Rungos g. 5 Elektrėnai, el. paštas administracija@elektrenai.lt |
| 2. | Pirkimo objektas | Gydymo paskirties pastatas – ligoninė. Taikos g. 6A, unik. Nr. 4400-0483-1668 ir Taikos g. 8, unik. Nr. 7996-3007-4014, Elektrėnai. |
| 3. | Projekto pavadinimas | II lygio Elektrėnų ligoninės infrastruktūros modernizavimo, Taikos g. 6A ir Taikos g. 8, Elektrėnai, Elektrėnų sav., kapitalinio remonto projektas (derinti / tikslinti su Užsakovu projekto rengimo metu, remiantis STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) |
| 4. | Statinio adresas | Taikos g. 6A ir Taikos g. 8, Elektrėnai, Elektrėnų sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Pastatas Taikos g. 6A Elektrėnai. Pastatas Taikos g. 8 Elektrėnai. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Struktūrinių fondų lėšomis projektuojamos patalpos – 1539,24 m2. Savivaldybės biudžeto lėšomis projektuojamos patalpos – 100,63 m2 Statinių grupė - negyvenamieji. Statinio paskirtis – gydymo. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Gydymo |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | /nurodoma, kurių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos/ - Bendroji dalis; - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijų dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (pagal poreikį); - Apsauginės signalizacijos dalis; - Vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; - Gaisrinės saugos dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekto dalis; - Šildymo dalis; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Atskirti darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos skaičiuojamosiomis kainomis struktūrinių fondų finansuojamą dalį ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projekto dalį. Pastaba: kelios techninio darbo projekto dalys gali būti apjungtos į vieną projekto dalį. |
| 10.1. | projektavimo paslaugos | Techninis darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR „Statybos įstatymu, STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Tiekėjas, bet kokiu atveju, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. |
| 10.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Parengti projektinius pasiūlymus pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimu. - Projektinių pasiūlymų stadijoje privalo būti parengtos ir suderintos palyginamosios priemonės ir palyginamieji ekonominiai skaičiavimai, kurių pagrindu užsakovas galėtų priimti sprendimus; - Gauti (surinkti) (jeigu reikia) projektavimo sąlygas pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus; - Gauti statybos leidimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. - Parengti techninį darbo projektą pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - Techninį darbo projektą suderinti su Užsakovu ir visomis organizacijomis pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. - Visus reikalingus sprendimus darbo tvarka derinti su Užsakovu. - Atlikti projekto vykdymo priežiūrą. - Projektuotojas turi teisę atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties parengto Projekto ir pagal jį pastatyto ar statomo statinio ekspertizę. Užsakovas, iš anksto pranešus, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal kompetenciją. |
| 10.3. | projekto vykdymo priežiūra | Taikoma |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | - Struktūrinių fondų projekto realizavimui - 595 187,46 Eur su PVM (dienos stacionaro skyrius; priėmimo ir skubios pagalbos skyrius; konsultacinės poliklinikos skyrius; reabilitacijos skyrius). - Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos apie 150 000,00 Eur su PVM (laboratorija) tikslinamos projekto rengimo metu. |
| 12. | Projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Techninio-darbo projekto parengimo terminas – 7 mėn., paslaugų įvykdymu bus laikoma techninio-darbo projekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momentas. - Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Planuojamas paslaugų teikimo laikotarpis 13 mėn. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu. |
| 13. | Techninės specifikacijos priedai: | Techninės specifikacijos priedai: - Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto dalies brėžiniai ir aprašymai – 4 lapai. Pateikti duomenys preliminarūs, tikslinami projekto rengimo metu. - Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos dalies brėžiniai ir aprašymai – 1 lapas. Pateikti duomenys preliminarūs, tikslinami projekto rengimo metu. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis: 1.) STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 2.) LR „Statybos įstatymu, STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Tiekėjas, bet kokiu atveju, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais; 3.) Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – STR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. (pagal poreikį). 4.) LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. A1-439 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (re) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimais. 5.) LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XII skyriaus 15.1 punktu. 6.) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. Nr. V-1073 įsakymu „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo – skubios pagalbos skyriui patvirtinimo“. Šioje dalyje pateikiami reikalavimai turi būti aptariami, detalizuojami bei tikslinami projektavimo darbų pradžioje. |
| 14. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai | Projektas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į neįgaliųjų kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą. Projekte turi būti numatyti sprendiniai užtikrinantys atitiktį reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimams remiantys į 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekte turi būti taikomi Universalaus dizaino principai – durų furnitūra (durų užraktai, rankenos) turi būti lengvai identifikuojami, pasiekiami ir naudojami, durų furnitūra turi būti išdėstyta 800-1000 mm aukštyje. Informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas (reikalavimai turi būti aptariami, detalizuojami bei tikslinami projekto rengimo metu). |
| 15. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos Pagal VPĮ Projekte, pagal kurį bus perkami statybos darbai, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra leistini nurodyti tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, nei apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose naudojamas medžiagas ir produktus ar jų sudėtines dalis, į statybos produktams keliamus su esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių reikalavimus bei į reikalavimą statiniams ir atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus statybos darbus ar produktus praktiškai įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nusprendė, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose. |
| 15.1. |  | Projekto dalys |
|  |  | Projekto dalis parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais būtinais teisės aktais. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Nustatoma projekto rengimo metu |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Tvirtinant Projektą pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 18. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 19. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas pateikiamas: 1 egz. originalo ir 2 egz. kopijos, 1 kompiuterinės laikmenas pdf ir DWG, kt. formatais. |
| 20. | Ekspertizės atlikimas | Projekto visi sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu bei gauta teigiamą projekto ekspertizės išvadą (ekspertus samdo užsakovas) (Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas) |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |