Tiekėjams 2025-10-22 DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija 2025-10-15, 2025-10-17, 2025-10-20, 2025-10-21 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimų dėl techninių specifikacijų ir kitų pirkimo dokumentų tikslinimo:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Techniniame darbo projekte S dalyje ir darbų kiekių žiniaraščiuose numatyta mažoji architektūra. Šiukšliadėžės 7 vnt ir suoliukus - 7 vnt. Tačiau medžiagų specifikacijos ir vizualizacijos nėra. Prašome pateikti mažosios architektūros specifikacijas.?“ | Atsižvelgdami į Jūsų pastabas, teikiame mažosios architektūros vizualizacijas (pridedama). |
| 2. | „Projekto techninėje specifikacijoje Nr. CPO133866-S-TDP -E-TS , nurodyta : p. 10 - "Plieninė cinkuota DAŽYTA apšvietimo atrama... "; p. 12 - "Gembė gaminama iš plieninio cinkuoto vamzdžio...", nepatikslinant, ar dažyto. Darbų žiniaraščio CPO133866-S-TDP-E-DŽ lentelėje "Medžiagos įrenginiai" 1ir 2 eilutėse rašoma: "Plieninė karštai cinkuota atrama ...", nenurodant, ar dažyta. Prašome patikslinti, ar cinkuotos atramos ir gembės turi būti DAŽYTOS, jei taip, tai kokia spalva?“ | Patiksliname, kad tiekėjai turi vertinti cinkuotas nedažytas atramas ir gembes. |
| 3. | „Ar reikia įvertinti medžių atkuriamąją vertę? Ar galima bus vykdyti kelis etapus vienu metu?“ | Pažymime, kad medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. Taip galima, susiderinus darbų vykdymo grafiką. |
| 4. | „1. Prašome pateikti mažosios architektūros (suoliuko ir šiukšliadėžės) vizualizacijas. 2. Ar rangovui reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? 3. Prašome patikslinti sodinamų krūmų dydį? 4. Techninio darbo projekto CPO133866-S-TDP-SMG techninėse specifikacijose nurodyta, kad esamų komunikacijų šulinio liukai keičiami į naujo sunkaus tipo, kurio apkrovos klasė važiuojamojoje dalyje 80 t., o šaligatvyje 30 t. Praktikoje tokie šulinio liukai naudojami oro uostų teritorijoje. Prašome patikslinti ar rangovui galima bus naudoti šulinio liukus, kurių apkrovos klasė važiuojamojoje dalyje yra 40 t, šaligatvyje 12,5 t?“ | 1. Teikiame mažosios architektūros vizualizacijas (pridedama). 2. Medžių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia. 3. Prašome vertinti augalą 3 l vazone, 30-40 cm dydžio. 4. Prašome vertinti šulinio liukus, kurių apkrovos klasė važiuojamojoje dalyje yra 40 t, šaligatvyje 12,5 t. |
| 5. | „.Demontavimo darbų žiniaraštyje prašo demontuoti 6 kompl. apšvietimo atramų, bet 9vnt šviestuvų ir 9vnt gembių. Schemoje randama, jog reikia demontuoti 9 atramas.“ | Atsižvelgdami į Jūsų pastabą, teikiame patikslintus Darbų kiekių žiniaraščius (pridedama). |

PRIDEDAMA:

1. 1. Šiukšliadėžės ir suoliuko vizualizacijos, 1 lapas;

2. (2025-10-22 redakcija) Darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 1 – Nr. 3.

Viešojo pirkimo komisija