## Pirmo aukšto patalpų remontas
Vilniaus dailės akademija, Telšių fakultetas
Pastato – Mokykla su sporto sale Muziejaus g. 29 a, Telšiuose pirmo aukšto patalpų paprastojo remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina | Suma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Skyrius
Apdailos darbai
1 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100 m2 | 1.9258 |  | 0
2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 192.58 |  | 0
3 | Senų tapetų nuplėšimas | 100 m2 | 0.57 |  | 0
4 | Pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas | 100 m2 | 0.175 |  | 0
5 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5.8 |  | 0
6 | Utilizacija | t | 5.8 |  | 0
7 | Šilumos ir garso izoliavimas 30 mm storio mineralinės vatos plokštėmis | 100 m2 | 1.9258 |  | 0
8 | Betoninių 100 mm armuotų liejamų grindų dangos įrengimas, įrengiant apvadus (su spalva) | 100 m2 | 1.9258 |  | 0
9 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 1.9 |  | 0
10 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 205.24 |  | 0
11 | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 347.01 |  | 0
12 | Pirmo aukšto lubų aptaisymas akustinėmis (garsą izoliuojančiomis) plokštėmis, jas klijuojant | 100 m2 | 0.901 |  | 0
13 | Akustinės (garsą izoliuojančios) plokštės | 100 m2 | 0.901 |  | 0
14 | Pirmo aukšto lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0.901 |  | 0
15 | Pirmo aukšto lubų glaistymas "KR" glaistu | 100 m2 | 0.901 |  | 0
16 | Pirmo aukšto lubų sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100 m2 | 0.901 |  | 0
17 | Pirmo aukšto paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0.901 |  | 0
18 | Aliuminio profilio durų montavimas | m2 | 15.86 |  | 0
19 | Aliuminio durys SP-7K* ugniai atsparios | kv.m | 6.3 |  | 0
20 | Aliuminio durys SP-7K | kv.m | 4.2 |  | 0
21 | Aliuminio durys SP-8K | kv.m | 3.47 |  | 0
22 | Aliuminio durys SP-9D | kv.m | 1.89 |  | 0
| Iš viso už skyrių Apdailos darbai |  |  |  | 0
Skyrius
Elektrotechninė dalis
1 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0.3 |  | 0
2 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0.7 |  | 0
3 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | 100 m | 1.6 |  | 0
4 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 3 |  | 0
5 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 6 |  | 0
6 | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 6 |  | 0
7 | Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas | vnt. | 21 |  | 0
8 | Nišų iškalimas pneumo plaktuku mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1 plytos storio | m2 | 0.32 |  | 0
9 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 48 vnt., skaičiuojamoji galia iki 100 kW | vnt. | 3 |  | 0
10 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0.78 |  | 0
11 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | 100 m | 1.9 |  | 0
12 | 65 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm | 100 vnt. | 0.01 |  | 0
13 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (behalogeniniai vamzdžiai) | 100 m | 0.2 |  | 0
14 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (behalogeninis kabelis)) | 100 m | 12 |  | 0
15 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100 vnt. | 0.78 |  | 0
16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai kištukiniai lizdai | vnt. | 69 |  | 0
17 | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.09 |  | 0
18 | Pagrindinės medžiagos | 100 vnt. | 0.09 |  | 0
19 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt. | 0.44 |  | 0
20 | Led šviestuvas (atsparumas smūgiams - IK03 korpusas, sukomplektuotas su 4000K LED, įėjimo galia - 39,2W,šviesos srautas-4800 lm, efektyvumas - 122 lm W) | 100 vnt. | 0.44 |  | 0
21 | Signalinių žibintų su užrašu 'Įėjimas', 'Išėjimas' ir pan. Montavimas | 100 vnt. | 0.06 |  | 0
22 | Signalinis žibintas | 100 vnt. | 0.06 |  | 0
23 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 26 |  | 0
24 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt. | 7.5 |  | 0
25 | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt. | 10 |  | 0
26 | Sujungimo dėžutė | vnt. | 10 |  | 0
27 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 2.9 |  | 0
28 | Signalinis kabelis | 100 m | 2.9 |  | 0
29 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt. | 8 |  | 0
30 | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 8 |  | 0
31 | Kompiuterinis kištukinis lizdas | vnt. | 8 |  | 0
32 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 |  | 0
33 | Kompiuterinis komutatorius | vnt. | 1 |  | 0
34 | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų. | vnt. | 8 |  | 0
35 | Kompiuterinė kištukinė jungtis | vnt. | 8 |  | 0
36 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 1 |  | 0
37 | Komutacinis kompiuterinis panelis | vnt. | 1 |  | 0
38 | HDMI įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100 m | 0.4 |  | 0
39 | Grindinių dėžučių montavimas | 100 vnt. | 0.02 |  | 0
40 | Pagrindinės medžiagos | 100 vnt. | 0.02 |  | 0
| Iš viso už skyrių Elektrotechninė dalis |  |  |  | 0
Skyrius
Šaltas vandentiekis
1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 64 |  | 0
2 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.64 |  | 0
3 | Polietileno arba porėtos gumos kevalai | 100 m | 0.64 |  | 0
4 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 5 |  | 0
5 | Ventilis | vnt. | 5 |  | 0
6 | Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 5 |  | 0
7 | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220 mm | vnt. | 16 |  | 0
8 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 16 |  | 0
9 | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | km | 0.064 |  | 0
10 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.64 |  | 0
11 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekio vamzdžių ardymas | m | 64 |  | 0
| Iš viso už skyrių Šaltas vandentiekis |  |  |  | 0
Skyrius
Nuotekų tinklai
1 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50 -100 mm, tiesimas | m | 64 |  | 0
2 | PP vamzdis ir dalys (betriukšmis storasienis) | m | 64 |  | 0
3 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt. | 8 |  | 0
4 | Plastmasinės fasoninės dalys (betriukšmės storasienės) | vnt. | 8 |  | 0
5 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai perdangos betono | vnt. | 16 |  | 0
6 | Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt. | 5 |  | 0
7 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | 100 m | 0.64 |  | 0
8 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 64 |  | 0
9 | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku | 100 m | 0.64 |  | 0
10 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas | m | 64 |  | 0
| Iš viso už skyrių Nuotekų tinklai |  |  |  | 0
Skyrius
Gaisro aptikimo sistemos įrengimas
1 | Gaisro aptikimo sistemos, kabelių instaliacija ir montavimas (kabeliai, loveliai, akumuliatoriai, priešgaisrinė centralė, išėjimų modulis, dūminiai detektoriai, pavojaus mygtukai, sirenos) | kompl. | 1 |  | 0
2 | Gaisro aptikimo sistemos projektavimas, programavimas ir derinimas | kompl. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo sistemos įrengimas |  |  |  | 0
Skyrius
Apsaugos sistemos įrengimas
1 | Apsaugos sistemos, kabelių instaliacija ir montavimas (kabeliai, loveliai, centralė, išplėtimo moduliai, LCD klaviatūros, dėžės centralei, transformatoriai, judesio jutikliai, judesio-stiklo dūžio jutikliai, lauko sirena, vidaus sirenos, maitinimo šaltiniai, akumuliatoriai) | kompl. | 1 |  | 0
2 | Apsaugos sistemos projektavimas, programavimas ir derinimas | kompl. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Apsaugos sistemos įrengimas |  |  |  | 0
| Viso Eur be PVM |  |  |  | 0
| PVM 21 % Eur |  |  |  | 0
| Viso Eur su PVM |  |  |  | 0