ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Tiekėjams |  | 2025-10-22 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2025-09-26 pranešimas Nr. 371077):

„Prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

1. Prašome patikslinti ar abiejų gatvių vandentiekio tinklai turėtų būti skirti tik geriamojo vandens tiekimui  gyvenamųjų namų buities poreikiams ar ir priešgaisriniams poreikiams, t. y. ar reikės projektuoti priešgaisrinius hidrantus?

2.  Jei pagal pirmąjį atsakymą reikės projektuoti priešgaisrinius hidrantus, tuomet norime atkreipti dėmesį, kad nurodytas 5 mėn. paslaugų suteikimo laikotarpis yra ženkliai per trumpas. Prašome terminą numatyti ne mažiau kaip 7 mėn.

3. Patikslinkite ar į nurodytą paslaugų suteikimo terminą įeina ir ekspertizės atlikimas? Jei taip, tuomet prašome paaiškinti per kokį laikotarpį Jūsų pasirinktas projekto ekspertizės rangovas pateiks pastabas arba teigiamą aktą?

4.  3 priedo 5.7. punkte nurodyta projektuoti : “Projektuoti požemines buitinių nuotekų siurblines...“ Prašome paaiškinti ar privalomai turi būti projektuojamos dvi buitinių nuotekų siurblinės ar galima projektuoti vieną bendrą buitinių nuotekų  siurblinę?

5. Prašome paaiškinti ar į pasiūlymo kainą reikalinga įvertinti nuotekų siurblinė (-ių) ESO dalies projekto parengimą, ar vis dėl to gal šią dalį rengs ESO ?

6. 2 ir 3 priedo 4.8 p. nurodyta „Spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu.“ Kadangi reikalavimas labai nekonkretus, prašome patikslinti:

a) ar į pasiūlymo kainą reiktų įvertinti projekto vykdymo priežiūros (PVP) paslaugas ar dar kažkokias paslaugas papildomai?

b) laikotarpį, kurio metu reiks spręsti su projekto įgyvendinimu klausimus. Neaišku nei kada planuojate pirkti, vykdyti statybos darbus, nei kiek laiko jie bus vykdomi, nei koks garantinis terminas (pagal ekonominio naudingumo pirkimus garantinis terminas gali būti ilgesnis nei numato LR statybos įstatymas).

c) ar šios paslaugos vertė bus indeksuojama, nes kaip žinia paslėptų darbų garantinis terminas yra min. 10 metų.  Ar tikrai norite pirkti paslaugas 10 ar daugiau metų?

7. Prašome pateikti reikalavimus siurblinių (-ės) procesų valdymui, automatizavimui ir duomenų perdavimui ir nurodyti kas bus  eksploatuotojas : UAB „Dzūkijos vandenys“, Simno komunalininkas ar perkančioji organizacija?

8. Pagal kvalifikacinį reikalavimą nr. 1. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną statinio statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuotekų siurblinės priskiriamos prie kitos paskirties statinių, todėl  asmuo turintis kvalifikaciją projektuoti inžinerinius tinklus (nuotekų šalinimo tinklus), neturi teisės projektuoti kitos paskirties statinio (nuotekų siurblinės).

Atsižvelgiant į prieš tai išdėstyta, prašome patikslinti pirkimo II dalies kvalifikacinį reikalavimą sekančiai: Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną statinio statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai); kitos paskirties statiniai (nuotekų siurblinės) (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1) UAB „Dzūkijos vandenys“ parengtose prijungimo sąlygose, bus nurodyta ar reikės projektuoti priešgaisrinius hidrantus.

2) Paslaugų teikimo terminas nebus koreguojamas.

3) Į nurodytą paslaugų teikimo terminą ekspertizės atlikimas įeina. Projekto ekspertizės aktą ekspertizės rangovas turės pateikti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) darbo dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo, reikalingos pastaboms ar teigiamai išvadai parengti.

4) Dėl II pirkimo dalies (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Naujakurių g. statybos projekto parengimo paslaugų pirkimo) susiję klausimai šiuo metu nebus nagrinėjami, kadangi perkančioji organizacija sprendžia dėl tolimesnių procedūrų vykdymo. Apie priimtą sprendimą bus pranešta atskiru pranešimu.

5) Dėl II pirkimo dalies (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Naujakurių g. statybos projekto parengimo paslaugų pirkimo) susiję klausimai šiuo metu nebus nagrinėjami, kadangi perkančioji organizacija sprendžia dėl tolimesnių procedūrų vykdymo. Apie priimtą sprendimą bus pranešta atskiru pranešimu.

6) Tai nėra projekto vykdymo priežiūra. Paslaugos vertė nebus indeksuojama.

7) Dėl II pirkimo dalies (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Naujakurių g. statybos projekto parengimo paslaugų pirkimo) susiję klausimai šiuo metu nebus nagrinėjami, kadangi perkančioji organizacija sprendžia dėl tolimesnių procedūrų vykdymo. Apie priimtą sprendimą bus pranešta atskiru pranešimu.

8) Dėl II pirkimo dalies (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Naujakurių g. statybos projekto parengimo paslaugų pirkimo) susiję klausimai šiuo metu nebus nagrinėjami, kadangi perkančioji organizacija sprendžia dėl tolimesnių procedūrų vykdymo. Apie priimtą sprendimą bus pranešta atskiru pranešimu.

Taip pat informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-10-29 9.00 val.