Ką vertinti veiklų sąrašo eilutėje 3. Mokslo paskirties PASTATAS - 3.4. "Lietaus nuotekų šalinimas"?

Lietaus nuotekų šalinimo darbai PASTATE nesuprojektuoti.
Lietaus nuvedimas yra išorinis ir priskirtinas prie stogo (architektūrinės dalies) darbų

Suprojektuota išorinis lietaus surinkimas, kiekiai architektūroje. Lietaus kanalizavimo kiekiai numatyti lauko lietaus nuotekų šalinimo dalyje.

Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo

1. Projekte nurodyta, kad numatyta PVC homogeninė danga, tačiau projekto techninėje specifikacijoje    pateikta PVC heterogeninės dangos specifikacijos. Pranešime ID 395489 pateiktuose atsakymuose buvo nurodyta, kad visame pastate numatyta PVC heterogeninė danga išskyrus sporto salę, tačiau pridėtame dokumente „Techninė Specifikacijaa_GrindųDanga (TS)“ pateikiama homogeninės dangos techninė specifikacija. Prašome patikslinti, kokią dangą vertintis ir kuriomis techninėmis specifikacijomis vadovautis?

Patiksliname, kad pranešime ID 395489, klausimuose Nr. 11, 12 ir 16 pateikti atsakymai dėl dangos buvo netikslūs dėl techninės klaidos. Numatyta homogeninė PVC danga. Mokyklos ir sporto salės grindų techninės specifikacijos buvo pridėtos prie pateiktų atsakymų.

Vertinant dangą, prašome vadovautis technine specifikacija „TechninėSpecifikacijaa_GrindųDanga (TS)“.

2. Prašome patikslinti, fasado apdailos plokščių medžiagiškumą (slėginio laminato HPL, fibrocemento, aliuminio kompozito plokštės ar kita), kadangi iš pateiktų techninių specifikacijų sudėtinga nustatyti.

Plokštė yra pluoštinio cemento su matine apdaila fasado medžiaga.

3. Pranešime ID 395489 pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad patalpose Nr. 15, 16, 51-59 nevykdomi apdailos darbai. Nevykdomų grindų ir lubų apdailos darbų kiekius galima nustatyti iš grafinės dalies, tačiau sienų apdailos kiekius nustatyti sudėtinga. Prašome patikslinti, koks nevykdomų sienų apdailos plotas nurodytose patalpose (Nr. 15, 16, 51-59).

Apdailos kiekiai pateikti patalpų apdailos lentelėje.