Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Lietuvos inžinerijos kolegijai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „AGROEKOSISTEMŲ IR DIRVOŽEMIO LABORATORIJOS ĮRANGA “

1 PIRKIMO DALIS

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Viso Priimtina maksimali kaina , Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kalcimetras | Vnt. | 1 | 4540,00 |  |  |
| 2 | Dirvožemio kiečio nustatymo aparatas standartinis rinkinys | Vnt. | 1 | 5440,00 |  |  |
| 3 | Multifunkcinė stalinė purtyklė (plaktuvas dirvožemio tirpalams) | Vnt. | 1 | 2300,00 |  |  |
| 4 | Higrometras (granuliometrinės sudėties nustatymui, struktūros tyrimui, naudojant šlapią sijojimą) | kompl. | 1 | 5750,00 |  |  |
| 5 | Eksikatorius stiklinis su dangčiu | Vnt. | 2 | 560,00 |  |  |
| 6 | Dirvožemio standartinė spalvų skalė su laminuotais lapais | Vnt. | 1 | 515,00 |  |  |
| 7 | Loveliai dirvožemio monolitams | Vnt. | 20 | 703,00 |  |  |
| 8 | Krosnis (džiovinimo) | Vnt. | 1 | 2284,00 |  |  |
| 9 | pH matuoklis lauko sąlygomis | Vnt. | 2 | 500,00 |  |  |
| 10 | Tiksliosios pipetės | Vnt. | 2 | 932,00 |  |  |
| 11 | Distiliatorius | Vnt. | 1 | 2160,00 |  |  |
| 12 | Multimetras su mineralinio azoto ir pH elektrodais (multimetras) | Vnt. | 1 | 5482,00 |  |  |
| 13 | Rinkinys kieto dirvožemio mėginių paėmimui iki 1 m | Vnt. | 1 | 580,00 |  |  |
| 14 | Rinkinys dirvožemio mėginių paėmimui į mėginio žiedus | Vnt. | 1 | 2290,00 |  |  |
| 15 | Rinkinys kieto dirvožemio mėginių paėmimui iki 30 cm | Vnt. | 1 | 165,00 |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

5 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kalcimetras 1 vnt. |  | - |
|  | Maksimalus mėginių kiekis ne mažiau kaip 5 |  | - |
|  | Pavyzdžio specifikacija |  | - |
|  | Matavimo diapazonas ne blogiau kaip 0 - > 200 g/kg |  |  |
|  | Matuojami parametrai Kalcio karbonatas |  |  |
|  | Tikslumas ne mažiau kaip 1g/kg |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 2 | Dirvožemio kiečio nustatymo aparatas standartinis rinkinys 1 vnt. |  |  |
|  | Skaitmeninis su GPS nustatymo funkcija |  |  |
|  | Kūgio kampas 600 |  |  |
|  | Baterijos laikymo laikas ne mažiau kaip 40 val. |  |  |
|  | Kūgio paviršiaus nuotolis 1, 2, 3.3, 5 cm2 |  |  |
|  | Duomenų išvestis CSV, kita |  |  |
|  | Sąsaja USB |  |  |
|  | Vidinė atmintis ne mažiau kaip iki 1500 matavimų |  |  |
|  | Duomenų perdavimas kabeliu |  |  |
|  | Tarptautinis apsaugos laipsnis 54 |  |  |
|  | Didžiausias taikytinas slėgis ne mažiau kaip 1000 N |  |  |
|  | Maksimalus matavimo gylis ne mažiau kaip iki 80 cm |  |  |
|  | Maksimali darbinė temperatūra ne mažiau kaip 500 |  |  |
|  | Minimali darbinė temperatūra ne daugiau kaip 00 |  |  |
|  | Matavimo tikslumas < ± 1N |  |  |
|  | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP 54 |  |  |
|  | Maitinimas vidinio akumuliatoriaus energija |  |  |
|  | Drėgmės sensoriaus matavimo ribos ne prasčiau kaip 0 – 70% |  |  |
|  | Drėgmės sensoriaus tikslumas ne blogiau kaip 5% |  |  |
|  | Medžiagos: plienas, plastikas, aliuminis |  |  |
|  | Svoris ne daugiau kaip 16 kg |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 3 | Multifunkcinė stalinė purtyklė (plaktuvas dirvožemio tirpalams) , 1 vnt. |  |  |
|  | Greitis ne blogiau kaip 20-250 rpm |  |  |
|  | Laiko nustatymas ne blogiau kaip 1 min.– 96 val. |  |  |
|  | Orbitos diametras ne mažiau kaip 20 mm |  |  |
|  | Apkrova ne mažiau kaip 8 kg |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 4 | Higrometras (granuliometrinės sudėties nustatymui, struktūros tyrimui, naudojant šlapią sijojimą) , 1 kompl. |  |  |
|  | Frakcijų dydžiai ne blogiau kaip nuo 20 µm iki 25 mm |  |  |
|  | Maksimali vienkartinė užkrova ne mažiau 3 kg |  |  |
|  | Purtymo amplitude ne blogiau kaip 0 – 3 mm intervale |  |  |
|  | Privaloma amplitudės skaitmeninė kontrolė |  |  |
|  | Laiko nustatymas Skaitmeninis, nuo 1 - 99 min |  |  |
|  | Purtymo judesys privaloma ne mažiau 3 vibruojančių krypčių būtina su vibracijos aukščio nustatymu |  |  |
|  | Sietų tvirtinimas privalomas rankinis (t.y. be papildomų įrankių) sietų tvirtinimas įrenginyje spyruokliniu užspaudimo mechanizmu |  |  |
|  | Šlapiam sijojimui dangtis su purkštuku |  |  |
|  | Sietai Turi būti iš nerūdijančio plieno, Skersmuo 200 mm ±10, aukštis 50 mm, Privaloma patiekti ne mažiau kaip po 1 vnt. sekančio tankio (akučių dydis) sietus: 8 mm. 5,6 mm; 4 mm; 2 mm 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; 0,063mm |  |  |
|  | Komplektacijoje turi būti surinkimo indas sausam 1 vnt. bei surinkimo indas šlapiam sijojimui, suderinamas su sietų skersmeniu. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn |  |  |
| 5 | Eksikatorius stiklinis su dangčiu , 2 vnt. |  |  |
|  | Diametras 150-300 mm |  |  |
|  | Aukštis 250-440 mm |  |  |
| 6 | Dirvožemio standartinė spalvų skalė su laminuotais lapais , 1 vnt. |  |  |
|  | 12 spalvotų dirvožemio pavyzdžių nuotraukų komplektų |  |  |
|  | (5R/7.5R/10R/2.5YR/7.5YR/10YR/ 2.5Y/5Y/10Y-5GY/GLEY 1 and Gley 2) ir 1 tuščia diagrama. |  |  |
|  | Vandeniui atsparios plaunamos kortelės. |  |  |
| 7 | Loveliai dirvožemio monolitams , 20 vnt. |  |  |
|  | Diametras ne mažiau 95 mm ir ne daugiau kaip 100 mm |  |  |
|  | Ilgis ne mažiau kaip 95 cm ir ne daugiau kaip 105 cm |  |  |
|  | Medžiaga plastikas |  |  |
| 8 | Krosnis (džiovinimo) , 1 vnt. |  |  |
|  | Vidiniai kameros išmatavimai ne mažiau kaip 550 x 450 x 400 mm |  |  |
|  | Išoriniai krosnelės išmatavimai ne daugiau kaip 800 x 900 x 600 mm |  |  |
|  | Talpa ne mažiau 105 L |  |  |
|  | Temperatūros ribos nuo+20.0 iki + 300.0 oC |  |  |
|  | Ventiliatorius būtinas |  |  |
|  | Valdymas lietimui jautriu ekranu su galimybe nustatyti temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro sklendės atidarymą |  |  |
|  | Džiovinimo krosnelės vidus ir išorė turi būti iš nerūdijančio plieno |  |  |
|  | Galingumas ne mažiau 1500W |  |  |
|  | Komplektacija krosnelė, 2 lentynos, maitinimo laidas |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau 36 mėn |  |  |
| 9 | pH matuoklis lauko sąlygomis , 2 vnt. |  |  |
|  | Matavimo diapazonas pH ne mažiau kaip 0,00-14,00, T C ne mažiau kaip nemažiau kaip 0-100 |  |  |
|  | Tikslumas pH ne mažiau kaip ± 0.01/±1padala, T °C ne mažiau kaip 0,1 |  |  |
|  | Temperatūros kompensavimas automatinis, nuo 0 iki 60 °C |  |  |
|  | Elektrodas kombinuotas elektrodas, |  |  |
|  | pH kalibravimas Automatinis, 1-5 taškuose (pH 7.00, pH 4.01, pH 10.01 arba NIST pH tirpalai) |  |  |
|  | Automatinis temperatūros kompensavimas, automatinis pH buferio atpažinimas, užlaikymo funkcija, automatinis išsijungimas po 10 min. |  |  |
|  | Maitinimas 2 x 1.5 V LR03 arba AAA/ 1000 val. Adapteris 100-240 V/50-60 Hz |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos 0-45°C/ 80% RH (santykinis drėgnumas) |  |  |
|  | Apsauga ne mažiau kaip IP67 |  |  |
|  | Komplektacija su lagaminu ar dėklu transportavimui |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 10 | Tiksliosios pipetės 2 vnt |  |  |
|  | Pipečių dozatorius. Automatinis. Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-200 ml, membraninis PTFE filtras 0,2 µm. Lengvai įskaitomas, spalvotas ekranas, begarsis, be vibracijos. |  |  |
|  | Komplektacija su ir dviem atsarginiais filtrais, vienu atsarginiu vožtuvu, įkrovikliu bei stovu. |  |  |
|  | Pipetės nuo 0,1-200 ml. |  |  |
| 11 | Distiliatorius, 1 vnt. |  |  |
|  | Našumas ne mažiau kaip 4 l/h |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8L integruota distiliuoto vandens talpa |  |  |
|  | Distiliuoto vandens kokybė 2.3 µS/cm |  |  |
|  | Galingumas ne mažiau kaip 3000W |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn |  |  |
| 12 | Multimetras su mineralinio azoto ir pH elektrodais (multimetras), 1 vnt. |  |  |
|  | Matuojami parametrai pH/mV/Temperatūra/joninė jėga |  |  |
|  | 2 matavimo kanalai |  |  |
|  | pH matavimo ribos ne mažiau kaip -2.000 ... 19.999 |  |  |
|  | Temperatūros matavimo ribos ne mažiau kaip -5.0 ... 105.0 °C |  |  |
|  | mV matavimo ribos ne mažiau kaip -1250.0 ...+1250.0 mV |  |  |
|  | Laidumo ribos ne mažiau 0.001 µS/cm ... 1000 mS |  |  |
|  | Druskingumo ribos ne mažiau 0.0 ..70.0 % |  |  |
|  | Bendrųjų ištirpusių druskų ribos ne mažiau 0 ... 199.9 g/l |  |  |
|  | Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 67 |  |  |
|  | Išsaugomų matavimų kiekis rankiniu būdu: ne mažiau kaip 200, Automatiniu: ne mažiau kaip 5000 |  |  |
|  | Lagaminas transportavimui, baterijos, elektrodai pH, NO3 ir NH4 matavimui, stovas, plastikinė talpa matavimui. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 13 | Rinkinys kieto dirvožemio mėginių paėmimui iki 1 m, 1 vnt. |  |  |
|  | Maksimalus mėginių paėmimo gylis ne mažiau 100 cm |  |  |
|  | Mėginio diametras ne mažiau 25 mm |  |  |
|  | Mėginio ilgis ne mažiau 100 cm |  |  |
|  | Mėginio ėmiklis turi pagamintas iš metalo |  |  |
|  | Kompletacijoje mėginių ėmiklis iki 100cm gylio, beatatrankinis plaktukas, gremžtukas ir tranpsortavimo maišas. |  |  |
|  | Maksimalus mėginių paėmimo gylis ne mažiau 30 cm |  |  |
|  | Mėginio diametras ne mažiau 35 mm |  |  |
|  | Mėginio ilgis ne mažiau 30 cm |  |  |
|  | Mėginio ėmiklis turi pagamintas iš metalo |  |  |
|  | Dėklas transportavimui. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 14 | Rinkinys dirvožemio mėginių paėmimui į mėginio žiedus 1 vnt. |  |  |
|  | Mėginių tūris ne mažiau 95 ml ir ne daugiau 105 ml |  |  |
|  | Mėginio diametras ne mažiau 53 mm |  |  |
|  | Mėginio gylis ne mažiau 50 mm |  |  |
|  | Mėginio galima paimti iki ne mažiau kaip 2 m gylio |  |  |
|  | Kompletacijoje „Edelman“ ir „Riverside: tipo grąžtai, rankena kalimui/sukimui, beatatrankinis plaktukas, gremžtukas, prailginimo strypai, lagaminas su 24 vnt mėginio žiedų sunumeruotų nuo 1 iki 24, tranpsortavimo maišas. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |
| 15 | Rinkinys kieto dirvožemio mėginių paėmimui iki 30 cm 1 vnt. |  |  |
|  | Maksimalus mėginių paėmimo gylis ne mažiau 30 cm |  |  |
|  | Mėginio diametras ne mažiau 35 mm |  |  |
|  | Mėginio ilgis ne mažiau 30 cm |  |  |
|  | Mėginio ėmiklis turi pagamintas iš metalo |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

6 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.