Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Lietuvos inžinerijos kolegijai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „GEODEZINIAI PRIETAISAI “

1 PIRKIMO DALIS

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Priimtina maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | GNSS imtuvas su posvyrio kompensavimo sistema | Vnt. | 1 | 8532,00 |  | 21,0 |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

5 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | GNSS imtuvas su posvyrio kompensavimo sistema | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
| 1 | Palaikomos, aktyvios palydovinės sistemos: ne mažiau kaip GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |  |  |
| 2 | Palaikomi, aktyvūs signalai: ne mažiau kaip GPS: L1, L2, L2C, L5, GLONASS: L1, L2, L3, GALILEO: E1, E5a, E5b, E6, BEIDOU: B1, B2, B3 |  |  |
| 3 | Kanalų skaičius: ne mažiau kaip 1400 |  |  |
| 4 | RTK matavimų tikslumas: ne daugiau kaip H 8mm + 1 ppm, V 15mm + 1 ppm. |  |  |
| 5 | Turi būti integruota posvyrio kompensavimo sistema IMU |  |  |
| 6 | Posvyrio kompensavimo kampas: ne mažesnis kaip 60° |  |  |
| 7 | Integruoti komunikacijos moduliai: Bluetooth, Wifi |  |  |
| 8 | Integruota nužymėjimo kamera suteikianti galimybę duomenų kaupiklio ekrane matytį realią taško padėtį ir judėjimo krypties indikatorius: turi būti ne mažesnė kaip 2MP raiška. |  |  |
| 9 | Integruotas GSM modemas: turi būti integruotas GSM LTE modemas |  |  |
| 10 | Integruota arba keičiama baterija užtikrinanti ne mažesnį kaip 10 valandų veikimą. |  |  |
| 11 | Atsparumas vandeniui ir dulkėms: ne mažesnė kaip IP68 norma |  |  |
| 12 | Darbinė temperatūra nuo -40°C iki 65°C |  |  |
|  | Lauko duomenų kaupiklis turi būti komplektuojamas |  |  |
| 13 | Operacinė sistema: Android ne žemesnė kaip 12 versija arba lygiavertė |  |  |
| 14 | Procesorius: ne mažiau kaip 2 GHz greičio |  |  |
| 15 | Operatyvioji RAM atmintis: ne mažiau kaip 4 GB |  |  |
| 16 | Duomenų saugojimo atmintis“ ne mažiau kaip 64 GB |  |  |
| 17 | Ekrano dydis: ne mažesnis kaip 5,5" |  |  |
| 18 | Ekrano raiška: ne mažesnė kaip 1920 x 1080 pikselių |  |  |
| 19 | Ekranas: turi būti liečiamas |  |  |
| 20 | Integruota pilna alfanumeracinė klaviatūra |  |  |
| 21 | Kamera: integruota galinė ne mažiau kaip 13 MP kamera |  |  |
| 22 | Integruotas ryšys: turi būti integruota Bluetooth, Wifi, GSM LTE |  |  |
| 23 | Atsparumas vandeniui ir dulkėms: ne mažesnė kaip IP67 norma |  |  |
| 24 | Darbinė temperatūra nuo -20°C iki 65°C |  |  |
| 25 | Integruota arba keičiama baterija užtikrinanti ne mažesnį kaip 12 valandų veikimą. |  |  |
| 26 | Turi būti komplektuojamas su tvirtinimo mechanizmais prie gairės |  |  |
| 27 | Komplektuojama su teleskopine kompozitinė gaire, ne trumpesne kaip 2.40m |  |  |
| 28 | Transportavimo krepšys: turi būti komplektuojamas tvirtas transportavimo krepšys |  |  |
| 29 | Matavimų programinė įranga: turi būti įdiegta duomenų kaupiklyje ir užtikrinti GIS GNSS imtuvo valdymą. Programa turi turėti: taškų koordinavimo, taškų suradimo pagal žinomas koordinates funkcijas; Ploto, linijos ilgio skaičiavimo galimybes; Integruotus, internetinius palydovinius vaizdus. Galimybę importuoti DXF brėžinius su galimybe iš jų nužymėti. Galimbę gauti vaizdą iš GNSS imtuvo kameros. |  |  |
| 30 | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

6 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.