## 2025
Odontologinių medžiagų ir priemonių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Matavimo vienetai | Orientacinis Kiekis
1 | 33141800-8 | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 1, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (baltas) | Kompl. | 100
2 | 33141800-8 | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 2, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (geltonas) | Kompl. | 100
3 | 33141800-8 | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 3, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (mėlynas) | Kompl. | 50
4 | 33130000-0 | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantys 1 dydžiui | Vnt. | 20
5 | 33130000-0 | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantiems 2 dydžiui | Vnt. | 20
6 | 33130000-0 | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantiems 3 dydžiui | Vnt. | 10
7 | 33141800-8 | Sauskaisčiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, rinkinys su dydžiais 45-80. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
8 | 33141800-8 | Sauskaiščiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, spalva žalia, dydis 70. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
9 | 33141800-8 | Sauskaiščiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, spalva juoda, dydis 80. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
10 | 33130000-0 | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 2mm (±0.5) mm. Dydis: vidutiniai. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. šepetėlių | Pak. | 10
11 | 33130000-0 | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 1.5mm (±0.5) mm. Dydis: ploni. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. šepetėlių | Pak. | 10
12 | 33130000-0 | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 1mm (±0.5) mm. Dydis: labai ploni. Pakuotėje nemažiau 100 vnt. šepetėlių. | Pak. | 5
13 | 33130000-0 | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis, dydis Nr. N00 | Vnt. | 20
14 | 33130000-0 | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis, dydis Nr. N000 | Vnt. | 30
15 | 33141810-1 | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga skirta laikinam dantų ertmių užpildymui. Sudėtis: šviesoje kietėjantys polimerai. Komplekte: 2 švirkštai su ne mažiau nei 1,8 g medžiagos. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. | Kompl. | 5
16 | 33141800-8 | Šviesoje kietėjantis nano takus kompozitas | Takus nanohibridinis kompozitas. III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Skirtas šaknų ėduonies restauracijai. Smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui. Pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui. 5(±2) g švirkštas plius antgaliukai. Spalva A3. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Vnt. | 10
17 | 33141800-8 | Šviesoje kietėjantis nano hibridinis kompozitas | Nanohibridinis kompozitas. I, II, III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Netiesioginėms restauracijoms: įklotams, užklotams, laminatėms. Išplėstų vagelių ir duobelių kapliuose ir krūminiuose dantyse sandarinimui. Dantų rekonstrukcijoms. Komplekte ne mažiau 4 švirkštai po 5(±2) g kompozito + 5(±2) ml šviesoje kietėjantis surišėjas + 4(±2) g ėsdinimo gelis ir priklausantys priedai. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Kompl. | 10
18 | 33141800-8 | Trumpų stiklo pluošto skaidulų sustiprintas takus kompozitas | Trumpų stiklo pluošto skaidulų sustiprintas dentino atstatymui skirtas takus kompozititas, naudojamas gilių ertmių ir endodontiškai gydytų dantų tiesioginėms restauracijoms ir kulties atstatymui. Komplekte: 3,7g (±2) g švirkštas su antgaliukais. Spalva dentino. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Kompl. | 10
19 | 33141800-8 | Dantų ertmės ėsdinimo gelis | 38(±2)% fosforo rūgštis. Netakus, lengvai nuplaunamas. Komplekte ne mažiau 2 vnt. švirkštų po 25 (±2) ml arba ne mažiau 1vnt. 50 (±2) ml švirkštas, su ne mažiau 3 vnt. papildomų tuščių švirkštų po 3ml(±1)ml. | Kompl. | 2
20 | 33190000-8 | Servetėlės pacientams | 3-jų sluoksnių, dydis 33x45 cm, įvairių spalvų | ne mažiau 500 vnt. pakuotėje | 25
21 | 33130000-0 | Kietmetalio frezos plastmasei | apvalintu galu, vidutinio šiurkštumo | vnt. | 50
22 | 33141800-8 | Cinko fosfatinis cementas | (milteliai+skystis) skirtas vainikėliams, fasetėms, kultiniams įklotams ir tiltams tvirtinti | ne mažiau 100 g miltelių + 40 ml skysčio | 15
23 | 33130000-0 | Deimantiniai arba lygiaverčiai grąžtų rinkiniai turbininiam antgaliui | šiurkštumas (mėlyna, žalia, juoda). Komplekte: 1. Cilindriniai užapvalintu galu - 12 vnt., 2. Verpstės formos - 3 vnt., 3. Liepsnelės formos - 3 vnt., 4. Adatiniai - 5 vnt., 5. Rato formos - 2 vnt. Viso: 25 vnt. | kompl. | 40
24 | 33130000-0 | Vainikėlių nupjovimui skirti kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui |  | vnt. | 150
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.
3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, išskyrus pirkimo dalis Nr. 15,16,17,18.