VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams VP-3244-1			2025-10-22

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VP-3244-1 Kondicionierių įsigijimas, kondicionierių įrengimo, keitimo darbai Vilniaus regiono objektuose“ (pirkimo Nr. 5021326) gavo tiekėjo paklausimą:

„Ar teisingai suprantame, kad TECHNINIO STANDARTO PRIEDE ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis) 7.2 punkte suformuotas reikalavimas įrangai turėti Eurovent sertifikatą yra taikomas visai konkurse siūlomai įrangai.“

Komisija teikia atsakymą:

„Pagal pateiktą ŠVOK standartą nurodyta, kad vėdinimo sistemos ir šaldymo mašinos turi būti sertifikuotos Eurovent ir turi turėti CE ženklinimą, taip pat ir išoriniai vėsinimo sistemos blokai. Standarte nurodoma apie dideles šaldymo mašinas, kurių galia didesnė nei 12 kW šaldymo galios. Standarte nėra išskirtos mažos Split sistemos.“

Valstybės įmonės Turto banko

Viešųjų pirkimų komisija

Parengė: Vaida Vaitkuvienė, tel. Nr. +37066523953, el. p. vaida.vaitkuviene@turtas.lt