| Tiekėjams |  | 2024-12-17 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

Klausimas: (2024-12-10 15:35 pranešimas Nr. 4382).

„1.ŠVOK dalyje - aiškinamajame rašte yra nurodyta:

Šildymo sistema paliekama esama ji nekeičiama. WC zonoje pasikeitus išplanavimui, numatomas radiatorių demontavimas ir naujo numatymas.

Prašome informuoti  ar reikia vertintis šiuos darbus, jei taip prašome pateikti šių darbų (demontavimo/montavimo)  kiekius, technines specifikacijas ir atitinkamai patikslinkite konkursinį darbų kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas:

Darbus reikia vertinti pagal patikslintą bylą. Aprašomi sprenidniai WC zonoje keičiamo vamzdžio pravedimą ir esamų radiatorių pajungimą.

Prašome pateikti patikslintą bylą.

Atsakymas:

Pridedame atskiru dokumentu.

2.	Tūrinis 50L (42L) šildytuvas san. mazge – aiškinamajam rašte numatytas 50L horizontalus šildytuvas, o tech. specifikacijose šildytuvas jau 42L.

Kiek šių 50L (42L) šildytuvų turėtų būti – brėžinyje parodytas 1 (vienas), o darbų kiekių žiniaraštyje ir medžiagų žiniaraštyje – 3 (trys)  vnt.. Prašome patikslinti kiek ir kokių šildytuvų reikia vertintis, atitinkamai patikslinkite konkursinį darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

šildytuvo tūris 42L kaip nurodyta TS. Kiekis 42L 1vnt.,  patikslinama VN byla.

Prašome pateikti patikslintą bylą.

Atsakymas:

Pridedame atskiru dokumentu.

3. Klozetai – aiškinamajame rašte apie klozetus informacijos nėra, techninėse specifikacijose klozetai numatyti pakabinami, medžiagų žiniaraštyje – pastatomi. Prašome informuoti kokius klozetus reikia vertintis.“

Atsakymas:

Vadovautis MŽ, patikslinamas TS ir AR klozetai pastatomi.

Prašome pateikti patikslintą TS.

Atsakymas:

Prašome vadovautis techniniu projektu.